Kraków, dnia 05.04.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **62/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW SPRZETU MEDYCZNEGO PROD. DRӒGER,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuści do realizacji zamówienia podmiot posiadający personel przeszkolony przez producenta z certyfikatami do wykonywania przeglądów i napraw aparatury objętej umowa.. Autoryzacja uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej ponieważ istnieje tylko jedna firma posiadająca autoryzację.

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym.**

**Pytanie 2**

Czy w ramach przeglądów mają być wymienione akumulatory w aparatach .Czy w ramach przeglądów mają być wymienione akumulatory w aparatach.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu objętego zamówieniem, również wymiany zalecanych przez producenta części zamiennych, którymi są np. akumulatory.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych