ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 64/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2023

###### A.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel. (12) 630-80-57/fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

B.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika myjni samochodowej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie

- Dostawa oleju opałowego do systemu grzewczego myjni. Olej musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie PN-C-96024:2011, gatunek L1 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r.
w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Dostawa oleju nastąpi w terminie do 7 dni od daty zamówienia. Dostawa oleju nastąpi w dni robocze w godzinach 7.30-14.30 przy użyciu sprzętu pozwalającego na dojazd oraz zatankowanie oleju w do zbiornika myjni Szpitala. Ocena spełnienia tego warunku oraz dobór sprzętu do dostawy oleju w tym cysterny do przewozu paliw płynnych należy do Wykonawcy. Pojazd cysterna , którym będzie dostarczony olej opałowy musi posiadać odpowiednie dokumenty

pozwalające na transport paliw oraz zalegalizowany licznik przepompowanego oleju. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju, potwierdzające parametry dostarczanego oleju opałowego. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego  Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego 
i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw tej instalacji.

Jednostką rozliczeniową jest 1 litr dostarczonego do zbiornika myjni oleju opałowego lekkiego mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

b/ Kod CPV: 09211810 - Oleje lekkie

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

d/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

f/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

C.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

D.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 12 miesięcy. Dostawa oleju nastąpi w terminie do 7 dni od daty zamówienia. Dostawa oleju nastąpi w dni robocze w godzinach 7.30-14.30 przy użyciu sprzętu pozwalającego na dojazd oraz zatankowanie oleju w do zbiornika myjni Szpitala.

E.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2.  Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ,będącymi przedmiotem zamówienia , wymagane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 716) lub równoważne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi ,co najmniej w czasie trwania umowy.

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

d/ aktualna na dzień złożenia koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

G.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem:  zam@5wszk.com.pl

do dnia 14.04.2023 roku, do godz. 11:00;

J. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

K. KRYTERIA WYBORU OFERT

Upust (rabat) – 100 % znaczenia - Olej napędowy

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt,- otrzyma oferta z największym upustem (rabatem) za olej opałowy, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru: ilość punktów = upust (rabat) za olej opałowy oferty badanej / największy upust (rabat) za olej opałowy  spośród wszystkich ofert podlegających ocenie x 100 x 100

Maksymalnie można otrzymać 100 punktów.

L. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

M.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

N. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY,

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

........................................................

(nazwa i siedziba Oferenta)

TEL………………………….

ADRES E-MAIL………………

REGON: ....................................

NIP: ...........................................

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika myjni samochodowej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym.

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

| L.p. | Opis Przedmiotu Zamówienia | Ilość szacunkowa/ litry | Cena hurtowa producenta netto (zł/litr) na dzień 13.04.2023 r. | Stały rabat lub marża (zł/litr) | Cena sprzedaży (netto) po uwzględnieniu rabatu lub marży | Stawka VAT w % | Cena sprzedaży brutto (zł/litr) | Wartość sprzedaży brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| a | Olej opałowy | 2400 l |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Adres strony internetowej producenta oleju opalowego ……………………………………………………….

1. 	Oświadczam/y, że rabat zaproponowany przez nas w niniejszej ofercie nie ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy.

2.   Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

3. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i projektem umowy oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

5.	Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania zamówienia.

6.	Oświadczamy, że posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w przedmiocie niniejszego zamówienia publicznego i będziemy je posiadać w czasie trwania umowy.

7.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

8.	Oświadczamy, iż w pełni akceptujemy zasady płatności określone we wzorze umowy.

9.	Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

10.	Płatności zgodnie z postanowieniami wzoru umowy w tym zakresie.

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- ............................................................................................................... ;

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna umocowanego przedstawiciela Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR UMOWY

- UMOWA Nr		/ ZP-podprogowe/ TRANS/2023

zawarta w dniu 				w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

płk mgr Ireneusza Makulskiego– Komendanta 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie,

a ……………….………………………………………………………..,

zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………..........................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Dostawy oleju opałowego lekkiego do zbiornika myjni samochodowej 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Krakowie według Załącznika nr 1 do umowy tabela nr 1.

§ 2

- Zamawiający zastrzega sobie, że w okresie obowiązywania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości interwencji ratujących życie i transportu chorych.

- Zamawiający określił maksymalną ilość przedmiotu zamówienia; jednocześnie wskazuje, korzystając z prawa opcji, minimalny zakup w ilości 50 % całkowitej ( szacunkowej) wartości brutto przedmiotu umowy, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia Zamawiającego w przedmiot zamówienia.

§ 3

    - Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 12 miesięcy. Dostawa oleju nastąpi w terminie do 7 dni od daty zamówienia przez uprawnionego pracownika Zamawiającego (przez e-mail)

    - Dostawa oleju nastąpi w dni robocze w godzinach 7.30-14.30 przy użyciu sprzętu pozwalającego na dojazd oraz zatankowanie oleju w do zbiornika myjni Szpitala. Ocena spełnienia tego warunku oraz dobór sprzętu do dostawy oleju w tym cysterny do przewozu paliw płynnych należy do Wykonawcy.

    - Pojazd cysterna , którym będzie dostarczony olej opałowy musi posiadać odpowiednie dokumenty pozwalające na transport paliw oraz zalegalizowany licznik przepompowanego oleju

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wyszczególniony w Załączniku nr 1 spełnia wymagania, przewidziane w przepisach prawa oraz, że posiada odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, a także zobowiązuje się, przedłożyć stosowne dokumenty na pisemne wezwanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

2. Paliwa muszą spełniać wymagania określone w stosownych normach, w szczególności:

      - wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz. U. 2017 r. Nr 55, poz. 247),

      - wymagania określone w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. 2019, poz. 660),

      - wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. z 2019 r., poz. 641).

4. Olej opałowy powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.

5. W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych norm.

6.  W przypadku zmiany obowiązujących norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostosuje jakość paliwa do nowych norm.

§ 5

1.Wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi:

……………….. netto, (słownie:………………………………………………………………………)

…………….........brutto,  (słownie:……………………………………………………………………)

2. Kwota określona w ust. 1 nie odzwierciedla faktycznego wynagrodzenia Wykonawcy i jest ustalona jako maksymalna wielkość zobowiązania pieniężnego Zamawiającego, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych

3. Za zakupione paliwo Zamawiający będzie płacił Wykonawcy kwotę wynikającą z rzeczywistej ilości i ceny sprzedaży, pomniejszonej o stały upust określony w formularzu ofertowym.

4. Należności za zakupione paliwo będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.

5 Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

6.W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy Wykonawca zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Zamawiającego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia doręczenia wezwania.

7.Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Kupującego dokonania przelewu.

8. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

§ 6

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu świadectwo jakości na dostarczaną partię oleju, potwierdzające parametry dostarczanego oleju opałowego. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju opałowego  Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia szkody w instalacji grzewczej Zamawiającego wynikłej i udowodnionej z winy złej jakości oleju, Wykonawca pokryje koszty napraw tej instalacji

§ 7

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa do naliczenia kar umownych.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w przypadku:

a) co najmniej dwukrotnego faktu niemożności zatankowania paliwa, po uzasadnionej pisemnej reklamacji i przeprowadzonej procedury reklamacyjnej przez Wykonawcę,

b) co najmniej dwukrotnego zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego zastrzeżeń co do jakości paliwa, po uzasadnionej pisemnej reklamacji jakości dostarczanego paliwa oraz przeprowadzonej procedury reklamacyjnej przez Wykonawcę.

2.   Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości uzasadniającej jego złożenie.

3.  Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia za okres dłuższy niż jeden miesiąc

§ 9

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokości:

a)   za zwłokę w dostarczeniu oleju opałowego ponad termin wskazany w umowie w wysokości w wysokości 0,3 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, o której mowa w § 5 ust. 1.

b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez Zamawiającego powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych.

§ 10

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:

§ 11

1. Strony ustalają, iż zbycie wierzytelności wynikającej z Umowy wymaga dla swej ważności pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a także dotyczą:

- wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy,

- zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe,

- zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia,

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego

innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

§ 12

1. Niniejsza Umowa rozwiązuje się:

- z upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

- z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty umowy, określonej w §5 ust. 1.

§ 13

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2.Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 14

1.  Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

2. Integralną częścią umowy stanowią Zapytanie Ofertowe oraz formularz ofertowy Wykonawcy.

3. Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt N Zapytania Ofertowego.

SPRZEDAJĄCY                                                                                                                                   KUPUJĄCY

………………………

GŁÓWNY KSIĘGOWY