Kraków, dnia 13.04.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **69/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawę tablicy optotypów,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści tablicę optotypów o współczynniku kontrastu matrycy LCD 1000 do 1?

Podany przez Zamawiającego parametr nie występuje w większości tablic optotypów, co znacznie ogranicza konkurencje i możliwość złożenia oferty przez większą liczbę Wykonawców

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści współczynnik kontrastu matrycy LCD 1 000?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych