Kraków, dnia 20.04.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **73/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawa narzędzi chirurgicznych okulistycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy w pozycji nr 1 Zamawiający dopuści rozwórkę typu Lieberman Kratz, rozkręcaną, długość  
części roboczej 14mm, ramie otwarte, długość całkowita 76mm?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 2**

Czy w poz. nr 4 Zamawiający dopuści pęsetę tytanową zagiętą, przy równoczesnym spełnieniu  
pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 3**

Czy w poz. nr 5 Zamawiający dopuści pęsetę tęczówkową o dł. całk. 72mm, przy równoczesnym  
spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 4**

Czy w poz. nr 6 Zamawiający dopuści szczypczyki Hartmann o dł. całk. 90mm, przy  
równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 5**

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści Igłotrzymacz typu BARRAQUER szczęki extra cienkie 8mm,  
przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie 6**

Dot.Poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozwórkę nazwa własna Liebermann, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ(Opis Przedmiotu Zamówienia).**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie poz. 7**  imadło Barraquer o długości 10 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych