Kraków, dnia 25.04.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **74/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWY POJEMNIKÓW DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 1 pojemnika o poj. 120 do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z przeźroczystego polipropylenu (PP) wyposażony w zakręcaną pokrywkę. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 pojemnika o poj. 366ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie**  **3**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 2 pojemnika o poj. 190ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie** **4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 3 pojemnika o poj. 520ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 4 pojemnika o poj. 1200ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 5 pojemnika o poj. 2300ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 6 pojemnika o poj. 5600ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w poz. 7 pojemnika o poj. 10600ml do transportu materiałów histopatologicznych, wykonanego z białego polipropylenu (PP) wyposażony w pokrywkę zamykaną na wcisk. Pojemnik posiada etykietę z miejscem na opis, symbole informujące o zagrożeniu biologicznym, chemicznym i oznaczenie IVD

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych