5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie,

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

## PODMIOT, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY POWIERZYŁ PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE ART. 15 UST. 2 PZP (PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH POSTĘPOWANIA)

Jakub Kuratow

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: ATIVA Jakub Kuratow, na podstawie wpisu w CEiDG, z głównym miejscem wykonywania działalności w Bełku (44-230) przy ul. Palowickiej 149C, NIP 6312338858, REGON 277646486, e-mail: blok@ativa.com.pl,

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego	1/ZP/2018

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

na zadanie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku  Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – zadanie nr 91575

Zatwierdzam:

__________________________________

Kraków, dnia 04.01.2019 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera 11 ponumerowanych stron.

# Opis Inwestycji

Efektem rzeczowym planowanej inwestycji będzie Nowy budynek szpitalny jako rozbudowa istniejącego szpitala o :

- Blok operacyjny z 8 salami operacyjnymi,

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z 16 łóżkami

- Oddział Neurochirurgii z 42 łóżkami

- Oddział Okulistyki z 28 łóżkami

- Oddział Otolaryngologiczny z 50 łóżkami

- Kliniczny Oddział Neurologii, Oddział Udarowy z 44 łóżkami

- Oddział Rehabilitacji Ruchowej z 40 łóżkami

- Zakład Radiologii Lekarskiej

- Zakład Patomorfologii

- Zakład Analityki Lekarskiej

- Centralną Sterylizatornię

- Centralna Dezynfektornię

- Zespół szatni Centralnej

- Sale konferencyjną

- Zespół pomieszczeń dla dystrybucji posiłków

- Pomieszczenia techniczne

- Rozbudowa rozdzielni SN w budynku nr 42

- Budowa zbiornika z ciekłym tlenem wraz z magazynem gazów medycznych z rozprężalnią

- wyposażenie w sprzęt medyczny i biurowy

- przebudowa zewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastruktura podziemną

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach do niniejszego OPZ.

Zwraca się szczególną uwagę na:

uwzględnienie zachowania ciągłości pracy szpitala, w tym opracowania stosownych projektów etapizacji i organizacji robót oraz przenosin,

zapewnienie ciągłości funkcjonowania w okresie budowy nowego budynku instalacji gazów medycznych do wszystkich budynków szpitala z uwagi na przeznaczony do wyburzenia budynek nr 73, który pełni funkcję sprężarkowni oraz zawiera pomy próżni,

konieczną do opracowania ekspertyzę budynku nr 42 z uwagi na stan techniczny budynku i jego planowaną rozbudowę,

uwzględnienie specyfiki lokalizacji obiektu na terenie zabytkowym, wojskowym, silnie zurbanizowanym,

uwzględnienie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej niekoniecznie uwidocznionych na dokumentacji archiwalnej Zamawiającego,

zapewnienie wewnętrznej komunikacji oraz wjazdu tymczasowego od ul. Prądnickiej dla potrzeb przebudowy ciągów komunikacyjnych na terenie Szpitala.

# Minimalny zakres rzeczowy

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” (zadanie nr 91575), na które składa się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i innych dokumentów niezbędnych do wykonania tytułowego zadania, w tym uzyskanie wymaganych: pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz wszelkich innych dokumentów niezbędnych do pełnej realizacji projektu. Całość dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z koncepcją musi być opracowana w bryłowym modelu 3D – BIM.

W szczególności  w zakres zamówienia wchodzi:

  - Zadanie I, wykonanie prac projektowych i innych prac stanowiących zamówienie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3”.

    - Etap I – Wykonanie opracowań wstępnych.

- Badanie geologiczne gruntu;

- Odkrywki fundamentów w celu ich inwentaryzacji (w niezbędnym zakresie również budynków sąsiednich połączonych przewiązkami);

- Zlecenie stosownych ekspertyz technicznych;

- Inwentaryzacja architektoniczna  w niezbędnym zakresie;

- Projekt uwzględniający zachowanie ciągłości pracy szpitala, w tym opracowania stosownych projektów etapizacji i organizacji robót oraz przenosin instalacji i oddziałów,

- Inwentaryzacja konstrukcyjna w niezbędnym zakresie;

- Inwentaryzacja instalacyjna – rozeznanie sieci i przyłączy (tj. np. wykonanie stosownych odkrywek) do celów wykonania projektów przełożenia kolidujących instalacji oraz urządzeń;

- Uzyskanie wewnętrznych warunków technicznych oraz wytycznych Zamawiającego;

- Uzyskanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej /wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z ewidencji gruntów, kopia mapy zasadniczej do celów projektowych;

- Operat na temat dostosowania budynków do aktualnych warunków technicznych w szczególności w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków;

- Wykonanie pełnej koncepcji architektonicznej oraz koncepcji branżowych w niezbędnym zakresie i uzgodnienie jej z Zamawiającym i Użytkownikiem. Koncepcja musi uwzględniać etapowanie i organizację robót niezbędną do zachowania ciągłości pracy szpitala;

- Zapewnienie Zamawiającemu oprogramowania do obsługi formatów modelu 3D – BIM z licencją na co najmniej jedno stanowisko, celem odczytu, przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancji, dostarczanych dokumentów związanych z zamówieniem, oraz Utworzenie zabezpieczonego serwera do przechowywania elektronicznej wersji projektów i pozostałej dokumentacji i administrowanie serwera, aktualizowanie, nadanie uprawnień do odczytu i wprowadzania zmian wg ustaleń z Inwestorem Zastępczym przez cały okres trwania inwestycji;

- Złożenie wniosku do Miejskiego Konserwatora Zabytków  o wydanie  decyzji dotyczącej inwestycji;

- Określenie zapotrzebowania na media: wodę, energię elektryczną, energię cieplną, gaz i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby sposobu unieszkodliwiania odpadów;

- Sporządzenie wstępnego harmonogramu prac, przy uwzględnieniu założeń Zamawiającego wynikających z harmonogramu będącego Załącznikiem nr 3 do niniejszego OPZ oraz weryfikacja zakresu opracowań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;

- Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, reprezentowanie zamawiającego w postępowaniu, obsługa formalna;

- Złożenie wniosku o Decyzję środowiskową;

- Złożenie wniosku o wyrażenie zgody na usunięcie kolidujących drzew lub krzewów, poprzedzone opracowaniem inwentaryzacji zieleni, opracowaniem planu nasadzeń zastępczych, uzyskaniem niezbędnych opinii dendrologicznych i ornitologicznych,  ze wskazaniem terminu wycinki drzew umożliwiającego harmonogramową realizację budowy.

    - Etap II – Wykonanie projektów budowlanych

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko), lub decyzji umarzającej;

- Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Uzyskanie decyzji pozwolenia o wycince,  ze wskazaniem terminu wycinki drzew umożliwiającego harmonogramową realizację budowy;

- Ekspertyza konstrukcyjna o stanie technicznym budynków przebudowywanych poprzez wykonanie komunikacji z budowanym budynkiem;

- Ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

- Projekty rozbiórek/wyburzeń;

- Dokumentacja inżyniersko-geologiczna;

- Projekt architektoniczny;

- Projekt zagospodarowanie terenu wraz z tymczasowym projektem zagospodarowania terenu organizacji terenu na czas budowy;

- Projekt drogowy – wraz z uzgodnieniem tymczasowego wjazdu od ul. Prądnickiej na czas przebudowy wjazdu od ul. Wrocławskiej;

- Projekt zieleni w najbliższym sąsiedztwie obiektu;

- Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statycznymi;

- Projekty instalacji i sieci elektrycznych;

- Projekty instalacji i  sieci słaboprądowych i teletechnicznych;

- Projekt instalacji odgromowej opracowany z godnie z aktualnie obowiązującą normą;

- Projekty instalacji  i sieci sanitarnych:

  - Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej;

  - Projekt instalacji centralnego ogrzewania;

  - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji;

  - Projekt gazów medycznych spełniających wymogi certyfikacji;

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Scenariusz pożarowy, który będzie podstawą do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz projektów branżowych;

- Bilans energetyczny budynku wraz zaleceniami uwzględniającymi wytyczne konserwatorskie;

- Uzyskanie decyzji o wyrażeniu zgody na usunięcie kolidujących drzew lub krzewów;

- Uzyskanie pozwolenia  konserwatorskiego na wykonanie prac;

- Złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;

- Projekty budowlane winny być zgodne z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy technicznej. Obiekty powinny być  tak  zaprojektowane, aby odpowiadały pod  każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom i zasadom wiedzy technicznej. Należy spełnić wymagania niezawodności tak, aby obiekty budowlane i ich wyposażenie zapewniały długotrwałą, niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, konserwacji i napraw. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie szczegółowe wymagania opisane w SIWZ, w tym obliczenia, schematy, rysunki, wyjaśnienia itd.

- Projekty budowlane muszą spełniać określone wymagania potwierdzone stosownymi oświadczeniami: Projektantów wymagane prawem budowlanym, Wykonawcy i Projektantów potwierdzające brak kolizji międzybranżowych, oświadczenie o kompletności do celów, jakim ma służyć, oświadczenie o prawach autorskich zgodnie z zapisami Umownymi, oświadczenie że wszystkie przekazane egzemplarze dokumentacji projektowej są tożsame i mają jedno to samo brzmienie;

- Projekty budowlane muszą zawierać stosowne uzgodnienia z:

  - Rzeczoznawcą ds. sanitarno – epidemiologicznych, WOMP, radiologii itp.;

  - Rzeczoznawcą ds. p.poż.;

  - Rzeczoznawcą ds. BHP;

  - Użytkownikiem;

  - Dostawcami mediów;

  - Konserwatorem zabytków;

  - Inne niezbędne;

    - Etap III – Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej

ETAP III - Projekty wykonawcze(termin wykonania - 2 miesiące od dnia ostateczności decyzji o pozwolenie na budowę, nie później niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy)

- Projekt architektoniczny z detalami, elementami wykończenia, wyposażeniem i sprzętem medycznym;

- Projekt wnętrz dla części pomieszczeń;

- Projekt technologiczny ze opisami parametrów sprzętów medycznych i przyłączy;

- Projekt zagospodarowania terenu z rysunkiem organizacyjnym etapizacji realizacji robót, w tym budynki,  ciągi komunikacyjne, instalacje wraz z towarzyszącą infrastrukturą;

- Projekt drogowy;

- Projekt zieleni w najbliższym sąsiedztwie obiektu;

- Projekt konstrukcyjny wraz z obliczeniami statycznymi, rysunkami warsztatowymi i zestawieniem materiałów;

- Projekty instalacji i sieci elektrycznych;

- Projekty instalacji i sieci słaboprądowych i teletechnicznych;

- Projekt instalacji odgromowej opracowany z godnie z aktualnie obowiązującą normą;

- Projekty instalacji  i sieci sanitarnych:

  - Projekt instalacji wodno – kanalizacyjnej;

  - Projekt instalacji centralnego ogrzewania;

  - Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji;

  - Projekt gazów medycznych spełniających wymogi certyfikacji;

- Rysunki koordynacyjne międzybranżowe;

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i Specyfikacje Techniczne również wyposażenia i sprzętu medycznego, Wykonania i Odbioru Robót do projektów WKI j.w.;

- Bieżące kontrolowanie ZKZ i opracowanie ostatecznej wersji po zakończeniu prac projektowo-kosztorysowych;

- Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie wszelkich innych opracowań niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu Umowy;

- Projekty wykonawcze winny być zgodne z obowiązującymi przepisami  i zasadami wiedzy technicznej;

- Obiekty powinny być  tak  zaprojektowane, aby odpowiadały pod  każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom i zasadom wiedzy technicznej. Należy spełnić wymagania niezawodności tak, aby obiekty budowlane i ich wyposażenie zapewniały długotrwałą, niezawodną eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, konserwacji i napraw. Dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie szczegółowe wymagania opisane w SIWZ, w tym obliczenia, schematy, rysunki, wyjaśnienia itd.

- Projekty wykonawcze muszą spełniać określone wymagania potwierdzone stosownymi oświadczeniami: Projektantów wymagane prawem budowlanym,  Wykonawcy i Projektantów potwierdzające brak kolizji międzybranżowych, o kompletności do celów, jakim ma służyć, o prawach autorskich zgodnie z Umową , Wykonawcy, że wszystkie przekazane egzemplarze dokumentacji projektowej są tożsame i mają jedno to samo brzmienie oraz Projektanta, że projekt wykonawczy nie wprowadza zmian istotnych w rozumieniu art. 36 a w stosunku do projektu budowlanego;

- Projekty wykonawcze muszą zawierać stosowne uzgodnienia z:

  - Rzeczoznawcą ds. sanitarno – epidemiologicznych, WOMP, radiologii itp.;

  - Rzeczoznawcą ds. p.poż.;

  - Rzeczoznawcą ds. BHP

  - Użytkownikiem.

  - Dostawcami mediów

  - Konserwatorem zabytków

  - Inne niezbędne

    - Etap IV – Sprawowanie nadzoru autorskiego.

ETAP IV - Pełnienie nadzorów autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych oraz uczestniczenie w naradach dotyczących postępu prac przy realizacji inwestycji

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez:

  - kontrole zgodności wykonania Robót z treścią dokumentacji projektowej dokonywane przez projektantów z właściwej specjalności;

  - bieżącą akceptację zmian w dokumentacji projektowej;

  - opracowywanie niezbędnych nadzorów autorskich zawierających rysunki, opisy, kosztorysy inwestorskie i przedmiary;

- Uczestniczenie projektantów w razie potrzeby w cotygodniowych naradach;

- Odpowiadanie na Wnioski o Informację Projektową maksymalnie w ciągu 2 dni kalendarzowych oraz wydawanie nadzorów autorskich w ciągu 3 dni roboczych.

  - Zadanie II, obsługa i doradztwo techniczne przy przetargach publicznych dotyczących realizacji Inwestycji pn. „Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3” na podstawie Dokumentacji Projektowej.

    - Etap I – etap przygotowawczy do Postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, wyposażenie i sprzęt medyczne

Pełnienie funkcji doradcy technicznego przy przetargach publicznych dotyczących realizacji Inwestycji,  w tym:

- Projekt przetargowy czyli dokumentacja techniczna związana z postepowaniem przetargowym na Wykonawcę robót budowlanych – tożsamy z zakresem wymienionym w pkt. 2.1.2, 2.1.2, 2.1.3, uwzględniający ewentualne aneksy do dokumentacji projektowej powstałe w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania oferentów.

- Projekty przetargowe czyli dokumentacja techniczna związana z postepowaniem przetargowym na wykonawcę wyposażenia – skoordynowane z zakresem wymienionym w pkt. 2.1.2, 2.1.2, 2.1.3, uwzględniające ewentualne aneksy do dokumentacji projektowej powstałe w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania oferentów. Wykonawca zaprojektuje odpowiednie wyposażenie, zapewni koordynację lokalizacji i montażu pod względem dopasowania i harmonogramu oraz opracuje stosowne specyfikacje techniczne, w tym spisy ilościowe i jakościowe skoordynowane z projektem wykonawczym;

- Projekty przetargowe czyli dokumentacja techniczna związana z postepowaniem przetargowym na wykonawcę sprzętu medycznego – skoordynowane z zakresem wymienionym w pkt. 2.1.2, 2.1.2, 2.1.3, uwzględniające ewentualne aneksy do dokumentacji projektowej powstałe w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania oferentów. Wykonawca zaprojektuje odpowiednie podłączenia pod sprzęt medyczny, zapewni koordynację podłączenia pod względem dopasowania i harmonogramu oraz opracuje stosowne specyfikacje techniczne, w tym spisy ilościowe i jakościowe skoordynowane z projektem wykonawczym;

    - Etap II – etap obejmujący Postępowania o udzielenie zamówienia

ETAP II - uczestniczenie w pracach komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

Pełnienie funkcji doradcy technicznego przy przetargach publicznych dotyczących realizacji Inwestycji,  w tym:

- Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów (w zakresie projektowym) maksymalnie w ciągu 2 dni kalendarzowych oraz wydawanie ewentualnych aneksów do dokumentacji projektowej w ciągu 3 dni roboczych.

- Projekt przetargowy czyli dokumentacja techniczna związana z przetargiem na Wykonawcę robót budowlanych, wyposażenia, sprzętów medycznych – w zakresie ewentualnych aneksów do dokumentacji projektowej powstałych w wyniku udzielania odpowiedzi na pytania oferentów.

Ponadto przez cały czas trwania umowy wykonawca będzie zobowiązany do:

    - przygotowywania, udostępniania i kompletowania dokumentacji projektowej niezbędnej dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne – udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień na polecenie Inwestora Zastępczego w terminach uzgodnionych z Inwestorem Zastępczym;

    - dołączania do nadzorów autorskich kalkulacji różnicowych oraz wyjaśnień zawierających merytoryczne uzasadnienie kwalifikacji zlecenia wykonania robót w trybach wynikających z przepisów Pzp;

    - Udzielania w terminie określonym przez Inwestora Zastępczego dokładnej informacji na temat postępu prac projektowych i realizacji Umowy – raportowanie zgodnie z Umową;

    - Przedstawienia w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu prac projektowych;

    - wykonywania osobistych świadczeń w wymiarze koniecznym dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycji;

    - Wykonywania wszystkich innych usług towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi;

    - Dopilnowania, aby umowa inwestycja została wykonana w terminie;

    - Dopilnowania , aby koszty inwestycji nie zostały przekroczone;

    - Do przekazywania Zamawiającemu niezwłocznie wszelkich danych lub materiałów pozyskanych w trakcie obowiązywania Umowy mających wpływ na jej realizacje.

  - Wytyczne do ilości dokumentacji projektowej

- wykonanie dokumentacji budowlanej – 6 egz. w wersji papierowej (w tym jedna kopia papierowa kolorowa po opieczętowaniu przez Wojewodę Małopolskiego Wydział Infrastruktury) oraz 6 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF (projektu opieczętowanego) oraz w wersji edytowalnej (np. DWG, DOC, XLS);

- wykonanie dokumentacji wykonawczej – 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej ( np. DWG. DOC);

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej – 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej ( np. kst, xls, DOC);

- wykonanie przedmiaru robót – 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej ( np. xls, DOC);

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz. w wersji papierowej oraz 4 egz. w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej ( np. DWG. DOC);

- ZKZ oraz harmonogram – 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 egz. w wersji PDF oraz w wersji edytowalnej ( XLS, DOC);

- UWAGA – pliki i foldery muszą być opisane w sposób określający ich zawartość, w przypadku powstawania rewizji z podaniem jej daty i numeru, do każdego opracowania winien być dołączony szczegółowy spis zawartości i treści;

  - Wymagania dotyczące formy projektów i opracowań kosztorysowych:

  - Dokumentację należy przekazać w formie papierowej w ilościach jak wyżej w opisanych segregatorach w formacie A4 (80 mm szerokości). W tomie I całościowy spis treści z podziałem na segregatory, w każdym segregatorze spis treści segregatora, strony w segregatorach ponumerowane z zaznaczeniem ilości stron w segregatorze. W przypadku egzemplarza „kopia” każda strona dokumentacji podpisana za zgodność z oryginałem przez Projektanta.

  - Wszystkie dokumenty pospinane, rysunki złożone do A4 z plastikowym wzmocnieniem otworów i ponumerowanymi wykazami. Opis etykiet grzbietowych wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem Zastępczym.

  - Wszystkie wymagające sporządzenia lub opracowywane przez osoby trzecie dokumenty (dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentacji projektowej oraz pozostałych pism urzędowych, dokumentów itp.) muszą być przygotowywane z zachowaniem jednolitego wyglądu i systemu numerowania oraz w przypadku rysunków jednolitej formy tabliczki informacyjnej rysunku i systemu numerowania rysunków.

  - W każdym segregatorze umieścić na początku stronę tytułową, spis treści dokumentacji oraz płytę CD /DVD ze skanami wszystkich znajdujących się w tym segregatorze dokumentów. Znajdujące się w danym segregatorze zakresy spisu treści należy zaznaczyć poprzez wytłuszczenie tekstu lub umieszczenie go na kolorowym lub szarym tle.

  - Stronę tytułową i spis treści umieścić w ochronnych koszulkach foliowych.

  - Dokumentację ponadto należy przekazać w formie elektronicznej (skan każdej strony dokumentacji podpisanej przez projektanta opisany numeracją i nazwą zgodną ze spisem treści).

  - Zawartość wersji papierowej oraz elektronicznej powinna być w 100% identyczna, co powinno być potwierdzone w formie pisemnej przez Wykonawcę.

  - Przez Spis Treści rozumiane jest „zestawienie tytułów i śródtytułów rozmaitego szczebla, wyróżniających rozdziały i podrozdziały, ujęte w postaci oddzielnego wykazu, najczęściej na osobnej stronie, pełniące rolę podstawowego przewodnika po zawartości dokumentu”.

  - Wszystkie druki i załączniki wymagane przez właściwy dla miejsca wykonywania inwestycji PINB, SANEPID i PSP mają być zgodne ze standardami PINB, SANEPID i PSP.

  - Całość dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z koncepcją musi być opracowana w bryłowym modelu 3D – BIM.

  - Projekty budowlane należy wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili ich sporządzania, którymi na dzień wszczęcia postępowania są przepisy Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2010.243.1623) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z uwzględnieniem warunków uzyskanych w opiniach i uzgodnieniach. Poszczególne części projektu, każdy w swoim zakresie, powinny precyzować warunki wykonania i odbioru danego rodzaju robót, w formie rysunkowej i opisowej oraz podawać specyfikacje techniczne opracowane dla projektowanych rozwiązań technicznych jak również odwoływać się do opisów technologii i warunków technicznych wykonania i odbiorów robót określanych w dostępnej literaturze technicznej. Zakres opracowań projektowych powinien uwzględnić wymagania określone w wymaganiach organizacyjno - użytkowych  oraz w Programie inwestycji.

  - Projekty wykonawcze - powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Dokumentacja projektowa musi być kompletne do celów, jakim mają służyć oraz umożliwiać dokonanie odbioru końcowego zadania w stanie bez jakichkolwiek wad. Projekty wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

1) części obiektu,

2) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych.

3) detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych,

4) instalacji i wyposażenia technicznego - których odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie

jest wystarczające dla potrzeb, o których mowa w ust. 1.

Projekty wykonawcze, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczą:

1) przygotowania terenu pod budowę;

2) robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;

3) robót w zakresie instalacji budowlanych;

- 4) robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

  - Bezwzględnym wymaganiem jest, aby dokumentacja projektowa była uzgadniana w trakcie prac z Zamawiającym (na bieżąco), a następnie uzyskała jednoznaczną akceptację Zamawiającego oraz Użytkownika, tj. koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy

  - Wymagania dotyczące kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej oraz uproszczonej (należy w nim umieścić co najmniej zestawienie materiałów), zgodnie z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 8.06.2004 r.)

Zestawienie Kosztów Zadania końcowego (ZKZ) należy sporządzić na postawie kosztorysów inwestorskich, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa – przy określaniu kosztów inwestycji.

  - Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót: w oparciu o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. Dz. U. Nr 202, poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Opracowanie ma zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagane właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

  - Założenia wyjściowe do kosztorysowania: W opracowaniu należy określić dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreślone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego: Obiekty będą zlokalizowane na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane

  - Trwałość projektowanych robót i instalacji

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania robót budowlanych i  w  okresie eksploatacji szpitala, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe poziomy wód gruntowych, zmiany warunków klimatycznych, kolizje z istniejącą infrastrukturą.

  - Projektant winien uwzględnić w rozwiązaniach projektowych niżej wymienione wymagania Zamawiającego

Minimalne Wymagania gwarancyjne liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego od Wykonawcy robót przez Zamawiającego:

- 15 lat na trwałość zabezpieczeń antykorozyjnych;

- 10 lat na szczelność poszycia dachu,

- 10 lat na pełną konstrukcję nawierzchni terenów utwardzonych (parkingi itp.),

- 7 lat na oświetlenie i oprawy (w tym utrzymanie wymaganego natężenia oświetlenia, równomierności i bezusterkowej pracy opraw)

- Okres gwarancji 5 lat: na wszystkie pozostałe elementy i urządzenia

  - Wymagania dotyczące akceptacji przedłożonej dokumentacji

Zmiany i/lub uwagi dokonane przez Inwestora Zastępczego lub Użytkowników na rysunkach lub obliczeniach będą naniesione w ciągu trzech dni roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia przez Użytkowników i Inwestora Zastępczego. Rysunek z wprowadzonymi zmianami będzie posiadał ten sam numer z rewizją.

Początek prac dotyczący jakiejkolwiek części robót budowlanych będzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu rysunków i obliczeń Wykonawcy przez Inwestora Zastępczego .

  - Poprawki do rysunków

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. Projektant opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym w OPZ bez żądania dodatkowej opłaty.

Zmiany winny być zaznaczane obwiednią w kolorze czerwonym, wymienione i skrótowo opisane w bocznej tabeli rysunkowej. Rysunek po zmianach winien nosić kolejny nr rewizji. Po każdej zmianie w numeracji rysunków Projektant przekaże Inwestorowi Zastępczemu  zaktualizowany spis rysunków, w tym rewizji z datami ich wydania. Projektant do nadzorów autorskich będzie dołączał kalkulacje różnicowe(podparte kosztorysem inwestorskim oraz przedmiarem robót) oraz wyjaśnienie wprowadzonych zmian.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OPZ:

| Nr Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- |
| Załącznik nr 1 | Program Inwestycji – Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z załącznikami |
| Załącznik nr 2 | Wymagania organizacyjno-użytkowe dla zadania o wymaganiach innych niż wojskowe pn. Budowa Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Kompleks 3344 + Aneks nr 1 |
| Załącznik nr 3 | Pozostała dokumentacja techniczna – ZAŁĄCZNIK NR 1 |
| Załącznik nr 4 | Pozostała dokumentacja techniczna – ZAŁĄCZNIK NR 2 |
| Załącznik nr 5 | Pozostała dokumentacja techniczna – ZAŁĄCZNIK NR 3 |
| Załącznik nr 6 | Pozostała dokumentacja techniczna – ZAŁĄCZNIK NR 4 |