Kraków, dnia 11.05.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **78/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **PRZEGLĄD I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do trwającego postępowania na przegląd agregatu prądotwórczego, zwracam się z zapytaniem, kto dostarcza obciążenie, wykonawca swoje obciążnice zewnętrzne, czy zamawiający swoje odbiory (budynki)?

**Odpowiedź: Obciążnicę dostarcza Wykonawca.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych