Kraków, dnia 05.06.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **91/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawę sprzętu medycznego,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dot. Pakiet 2 Zapytanie 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwości stosowania tradycyjnej metody intubacji pracujące w oparciu o łyżki tylko jednorazowe?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 2**

Dot. poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z akumulatorem litowym 3,7 V, z czasem pracy min. 120 min?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 3**

Dot. poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością stosowania łyżek/nakładek tylko jednorazowych?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 4**

Dot. poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością stosowania nakładek Macintosh jednorazowych z poliwęglanu w rozmiarach #1; #2; #3; #4 i #DX3 (do trudnej intubacji)?  
**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 5**

Dot. poz. 11

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z możliwością stosowania nakładki do trudnej intubacji tylko jednorazowej z poliwęglanu?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 6**

Dot. poz. 13

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z kolorowym ekranem LED 3,5” monitor wyposażony w 4 przyciski operacyjne oraz język polski?  
**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 7**

Dot. poz. 14

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z ekranem obrotowym 180° w poziomie, kątem nachylenia min. 100° w pionie, kątem pola widzenia 60°?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 8**

Dot. poz. 15: Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z wagą urządzenia do 313 g?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 9**

Dot. poz. 16

Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z kamerą wyposażoną w soczewkę z systemem przeciw zaparowaniu oraz rękojeścią nadającą się do dezynfekcji?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 10**

Dot. poz. 17

Czy Zamawiający dopuści skład zestawu do wideolaryngoskopu: wideolaryngoskop z akumulatorem - 4 szt, ładowarka - 4 szt, nakładki jednorazowe Macintosh - 150 szt?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści okres gwarancji 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Nie. Zgodnie z OPZ (Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1).**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych