ZAPYTANIE OFERTOWE

###### SPRAWA Nr 96/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2023

###### A.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

B.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem postępowania jest: Przegląd, konserwacja i serwis (ewentualna naprawa) oddzieleń przeciwpożarowych oraz Przegląd, konserwacja i serwis(ewentualna naprawa) systemu sygnalizacji pożaru, zgodnie z pakietami załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.

a/Kod: CPV 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego,

b/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na pakiety określone w załączniku nr 1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

C.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

D.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie w terminach uzgodnionych przez okres 36 miesięcy – przewiduje się zlecenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych raz na rok.

Wstępny harmonogram przewiduje :

Pakiet nr 1 Oddzielenia przeciwpożarowe – Czerwiec 2023r.-dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu/Czerwiec 2024r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu, Czerwiec 2025r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu.

Pakiet nr 2  Oddzielenia przeciwpożarowe(drzwi i okna Alufire) – Czerwiec 2023r.-dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu/Czerwiec 2024r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu, Czerwiec 2025r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu

Pakiet nr 3  System sygnalizacji pożaru. – Czerwiec 2023r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu./Czerwiec 2024r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu./Czerwiec 2025r.-dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu.

E.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

- Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ CENOWY-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, według załącznika nr 1,

- Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ OFERTOWY, według załącznika nr 2

- Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika – w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, co najmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta,

- Dokument z którego wynika autoryzacja producenta urządzeń i sprzętu ppoż. będących na wyposażeniu Szpitala.

F.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

G.   INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

H. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydziestu dni) od upływu terminu składania ofert.

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl  do dnia 16.06.2023 roku do godz.11:00

J. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100%.

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x | 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

K. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

L.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

M. KLAUZULA RODO

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz cenowy – Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 –Wzór umowy

### ZAŁĄCZNIK NR 1 -OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK CENOWY

Oddzielenia przeciwpożarowe – Pakiet nr 1

| Lp | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oddzieleń przeciwpożarowych w budynku nr 1. | szt | 59 |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oddzieleń przeciwpożarowych w budynku nr 12. | szt | 16 |  |  |  |  |
| 3. | Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oddzieleń przeciwpożarowych w budynku nr 9.(Psychiatria) | szt | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu oddzieleń przeciwpożarowych:

- Oględziny zewnętrzne drzwi/okien.

- Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem.

- Sprawdzenie powłoki lakierniczej.

- Kontrola zawiasów i ich zamocowania.

- Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek.

- Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.

- Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych (jeśli zachodzi potrzeba, np. zapieczenie lub

piski).

- Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza.

- Regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania).

- Sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej (jeśli dotyczy).

- Kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli dotyczy).

- Sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygle, kontaktrony).

- Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych.

- W przypadku awarii/usterek - przywrócenie sprawności technicznej oddzieleń.

- W razie konieczności usunięcia stwierdzonych usterek - usługa będzie w ramach odrębnej faktury VAT do kwoty 3000, 00 zł. potwierdzona protokołem usunięcia usterek.

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

…………………………………………….

(podpis Oferenta )

Oddzielenia przeciwpożarowe(drzwi i okna Alufire) - Pakiet nr 2

| Lp | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd okresowy, konserwacja drzwi i okien Alufire w budynku nr 1 i 2 5WSZK w Krakowie.(11 drzwi i 4 okna) | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności serwisowych przy wykonywaniu corocznego przeglądu drzwi i okien Alufire:

- Oględziny zewnętrzne drzwi/okien.

- Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem.

- Sprawdzenie powłoki lakierniczej.

- Kontrola zawiasów i ich zamocowania.

- Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek.

- Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej.

- Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych (jeśli zachodzi potrzeba, np. zapieczenie lub

piski).

- Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza.

- Regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania).

- Sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej (jeśli dotyczy).

- Kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli dotyczy).

- Sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygle, kontaktrony).

- Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych.

- W przypadku awarii/usterek - przywrócenie sprawności technicznej oddzieleń.

- W razie konieczności usunięcia stwierdzonych usterek wymagających napraw - usługa będzie wykonana w ramach odrębnej faktury VAT do kwoty 3000, 00 zł brutto, potwierdzona protokołem usunięcia usterek.

- Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

…………………………………………….

(podpis Oferenta )

Systemy sygnalizacji ppoż – pakiet nr 3

| Lp | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto za j.m. | Wartość netto | Stawka VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd okresowy, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku nr 1. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Przegląd okresowy, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru w budynku nr 12. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy systemu sygnalizacji pożaru w  budynku nr 1

i 12. obejmuje następujące prace konserwacyjne:

- Sprawdzenie central i paneli wyniesionych zgodnie z procedurą jej obsługi.

- Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym

- Sprawdzenie działania linii dozorowych.

- Sprawdzenie poprawności zadziałania wszystkich czujek (poprzez zadymienie gazem testowym) oraz urządzeń uruchamianych ręcznie (ROP).

- Sprawdzenie układów liniowych według zaprogramowanych wariantów.

- Przetestowanie elementów w liniach dozorowych.

- Sprawdzenie działania systemu alarmowania ppoż. poprzez zainicjowanie pożaru w każdej strefie pożarowej.

- Kontrola urządzeń wchodzących w skład systemu pod względem uszkodzeń mechanicznych oraz ich czyszczenie.

- Kontrola mocowania okablowania całego systemu.

- Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów optyczno-akustycznych.

- Sprawdzenie poprawności działania zasilaczy.

- Sprawdzenie zasilania podstawowego (pomiar napięcia).

- Sprawdzenie sygnalizacji braku źródła podstawowego i rezerwowego.

- Sprawdzenie stanu zapasowych źródeł zasilania (kontrola napięcia ładowania akumulatorów oraz ich stanu naładowania).

- Konserwacja zacisków akumulatorów.

- Konserwacja zacisków, styków i złącz elektrycznych.

- Sprawdzenie stanu połączeń przewodu ochronnego.

- Prowadzenie Książki Pracy Systemu i wpisywanie dokonanych przeglądów i uwag o stanie technicznym systemu.

- W przypadku awarii/usterek - przywrócenie sprawności technicznej systemów.

- W razie konieczności usunięcia stwierdzonych usterek wymagających napraw- usługa będzie wykonana w ramach odrębnej faktury VAT do kwoty 3000, 00 zł brutto, potwierdzona protokołem usunięcia usterek.

- Sporządzanie protokołu przeglądu wraz z oceną stanu technicznego systemu.

  - System  sygnalizacji pożaru w budynku nr 1 składa się z następujących elementów:

- Centrala BOSCH FPA-5000 – 1 szt.

- moduł pętli dozorowej (LSN 0300 A) - 5 szt.;

- moduł 8 wyjść przekaźnikowych (RML 0008 A) - 1 szt.;

- zasilacz do centrali (UPS 2416 A) - 1 szt;

- moduł kontroli baterii (BCM-0000-B) - 1 szt,

- Panel wyniesiony BOSCH FMR-5000-C – 1 szt.

- Czujka dualna optyczna/termiczna (FAP-425-DOT-R) – 326 szt.

- Czujka multisensorowa optyczna/termiczna (FAP-425-OT-R) – 2 szt.

- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (FMC-210-DM) – 21 szt.

- Moduł sterownik sygnalizatorów (FLM-420-NAC-S) - 5 szt.

- Moduł 1 wyjście, 8 wejść (FLM-420-I8R1-S) – 27 szt.

- Moduł 8 wyjść programowalnych (FLM-420-RLV8-S) - 2 szt.

- Klapa poż. KP - 66 szt.

- Zasilacz poż. ZSP - 3 szt.

- Oddymianie klatki schodowej – 3 szt.

  - System  sygnalizacji pożaru w budynku nr 12 składa się z następujących elementów:

- Centrala BOSCH FPA-5000 – 1 szt;

- moduł pętli dozorowej (LSN 0300 A) - 5 szt;

- moduł 8 wyjść przekaźnikowych (RML 0008 A) - 1 szt;

- zasilacz do centrali (UPS 2416 A) - 1 szt;

. - moduł kontroli baterii (BCM-0000-B) - 1 szt;

- Panel wyniesiony BOSCH FMR-5000-C – 1 szt.

- Czujka dualna optyczna/termiczna (FAP-425-DOT-R) – 185 szt.

- Czujka multisensorowa optyczna/termiczna (FAP-425-OT-R) – 4 szt.

- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (FMC-210-DM) – 10 szt.

- Moduł sterownik sygnalizatorów (FLM-420-NAC-S) - 5 szt.

- Moduł 1 wyjście, 8 wejść (FLM-420-I8R1-S) – 10 szt.

- Moduł 8 wyjść programowalnych (FLM-420-RLV8-S) - 2 szt.

- Klapa poż. KP - 27 szt.

- Zasilacz poż. ZSP - 2 szt.

- Oddymianie klatki schodowej – 1 szt.

…………………………………………….

(podpis Oferenta )

ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

........................................................

(nazwa i siedziba Oferenta)

TEL.......................................

ADRES E-MAIL……………………

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Przegląd, konserwacja i serwis (ewentualna naprawa) oddzieleń przeciwpożarowych oraz Przegląd, konserwacja i serwis(ewentualna naprawa) systemu sygnalizacji pożaru, zgodnie z pakietami załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Wymaganiach Ofertowych.

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

PAKIET NR 1:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

PAKIET NR 2:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

PAKIET NR 3:

............................... zł netto, słownie: ...................................................................

...............................zł brutto, słownie: .......................................................................................................

Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Usługobiorcy, zakładany zysk, należne podatki i inne, jeśli występują.

2.Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonania zamówienia wymagane przez przepisy prawa.

3.Usługodawca oświadcza, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że :

- Na wykonaną usługę w pakiecie nr 1 udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi.

- Na wykonaną usługę w pakiecie nr 2( o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi, a na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie o których mowa w tym pakiecie (o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania naprawy,

- Na wykonaną usługę w pakiecie nr 3( o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania przez obie strony protokołu wykonania usługi, a na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie o których mowa w tym pakiecie (o ile dotyczy) udzielamy gwarancję na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania naprawy,

5.Usługodawca oświadcza, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym

6. Usługodawca oświadcza ,że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- .............................................................................................................. ;

- .............................................................................................................. ;

Oferta zawiera łącznie .............. ponumerowanych zapisanych stron.

..........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

| ### UMOWA Nr ........../ ZP-podprogowe / INFRA/2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ..................................................................... |  |  |
| a: |  |  |
| zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: |  |  |
| § 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest: |  |  |
| Przegląd, konserwacja i serwis (ewentualna naprawa) oddzieleń przeciwpożarowych oraz Przegląd, konserwacja i serwis(ewentualna naprawa) systemu sygnalizacji pożaru, zgodnie z załącznikiem nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia |  |  |
| § 2 1.Wartość usługi określonej w § 1, opiewa na kwotę: ....................... (słownie): ............................................................................................................................... ....................... (słownie): .............................................................................................................................. Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki i inne, jeśli występują. - Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. - Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Usługodawcy, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT stanowić będzie podpisany przez obie strony umowy protokół z wykonania usługi. - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy. - Cena usługi, o której mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. |  |  |
| § 3 Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy ze szczególną starannością, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, zasadami współczesnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, a także w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne w sposób fachowy i terminowy. |  |  |
| § 4 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2. Wykonawca oświadcza, iż po wykonaniu stosownej usługi przedmiot zamówienia będzie sprawny technicznie zgodnie z zaleceniami producenta oraz gotowy do użytku bez dodatkowych inwestycji. |  |  |
| § 5 - Wykonawca udziela gwarancji na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usług przeglądów i konserwacyjnych (dotyczy pakietu nr 1-3). - Na nowo zainstalowane podzespoły po naprawie Wykonawca udziela gwarancji na okres: ....................... (minimum 6 miesięcy) miesiąc od dnia podpisania protokołu wykonania usługi naprawy (dotyczy pakietów nr 2 i 3) |  |  |
| § 6 Zamówienie realizowane będzie w terminach uzgodnionych na podstawie uzgodnionego harmonogramu, przez okres 36 miesięcy – przewiduje się zlecenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych raz na rok. Wstępny harmonogram przewiduje : Pakiet nr 1 Oddzielenia przeciwpożarowe – Czerwiec 2023r.-dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu/Czerwiec 2024r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu, Czerwiec 2025r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu. Pakiet nr 2 Oddzielenia przeciwpożarowe(drzwi i okna Alufire) – Czerwiec 2023r.-dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu/Czerwiec 2024r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu, Czerwiec 2025r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu Pakiet nr 3 System sygnalizacji pożaru. – Czerwiec 2023r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu./Czerwiec 2024r.- dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu./Czerwiec 2025r.-dokładny termin wynika z ostatniego przeglądu. |  |  |
| § 7 1.Wykonawca oświadcza, że wykonanie naprawy będzie odnotowane w karcie technicznej – (ewidencja dokonywanych napraw i przeglądów) oraz sporządzony będzie protokół wykonania usługi. 2.W przypadku zaistnienia konieczności dokonania drobnych napraw wynikłych w trakcie przeglądu i konserwacji (dotyczy pakietu nr 2 i 3), Usługobiorca oświadcza, iż podejmie niezbędne działania naprawcze aż do uzyskania pełnej sprawności technicznej sprzętu, których łączny koszt nie przekracza kwoty 3 000,00 zł brutto. 3. W sytuacji, o której mowa w ust 2, Wykonawca wystawi odrębną fakturę na wykonaną naprawę. Naprawy przewyższające łącznie kwotę 3 000,00 zł brutto zrealizowane będą na podstawie odrębnej umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę oferty cenowej i przyjęciu jej przez Zamawiającego. |  |  |
| § 8 - Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku: a/braku przystąpienia do wykonania usługi w terminie uzgodnionym faksem lub przez e-mail b/nieterminowej realizacji uzgodnionej usługi, c/wykonania usługi w sposób niezgodny z przyjętymi standardami, d/innego rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę. - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia okoliczności uzasadniających jego złożenie. |  |  |
| § 9 - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej: - 0,2 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki – wykraczający ponad przyjęte terminy w harmonogramie o którym mowa w § 6 – w wykonywaniu przez Wykonawcę czynności określonych w § 1, - 10 % wartości brutto całkowitego wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności obciążających Wykonawcę. - Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody. |  |  |
| § 10 - Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest: .......................................... - Osobą odpowiedzialną ze realizację Umowy ze strony Wykonawcy jest…………………………… |  |  |
| § 11 Dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bądź też zawarcie przez Wykonawcę z podmiotem trzecim umowy poręczenia należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, wymagało będzie dla swej skuteczności uprzedniego wyrażenia przez Ministra Obrony Narodowej zgody na piśmie. |  |  |
| § 12 - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. - Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. |  |  |
| § 13 - Umowę sporządzono i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. - Integralną część umowy stanowi Zapytanie Ofertowe oraz Oferta Wykonawcy. - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. |  |  |
| Wykonawca .......................................... |  | Zamawiający .......................................... |

Główny Księgowy

…………………………..