Kraków, dnia 15.06.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **102/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy akcesoriów do aparatu Valleylab,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dot. Poz. 1 i 2

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga elektrod z trzpieniem 2,4 mm (standard Valleylab)?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 2**

Dot. Poz. 1 i 2

Prosimy o potwierdzenie, Zamawiający wymaga elektrod jednorazowego użytku.

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 3**

Dot. Poz.1

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów:

Długość całkowita 153 mm, długość końcówki aktywnej 30mm;

Długość całkowita 100 mm, długość końcówki aktywnej 30 mm;

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 4**

Dot. Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie elektrody o wymiarze: długość całkowita 70mm, długość końcówki aktywnej 25 mm.

**Odpowiedź: Nie.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych