Kraków, dnia 20.06.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 19.06.2023 roku

*dot. sprawy:* **104/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na **DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ,** prostuje się treść odpowiedzi z dnia 19.06.2023 roku, udzielonej na jedno z pytań, w ten sposób, że :

**Jest :**

**Pakiet 2 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, składające się z bluzy z krótkim rękawem, posiadającej wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), rękawy szyte z całości (nie wszywane) oraz spodnie z trokami w pasie i z nogawkami nie podwiniętymi, w kolorze niebieskim, rozmiar S – XXL, Zgodne z normą EN 13795?

**Odpowiedź : tak.**

**Powinno być :**

**Pakiet 2 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające, składające się z bluzy z krótkim rękawem, posiadającej wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej), rękawy szyte z całości (nie wszywane) oraz spodnie z trokami w pasie i z nogawkami nie podwiniętymi, w kolorze niebieskim, rozmiar S – XXL, Zgodne z normą EN 13795?

**Odpowiedź : nie**

Z poważaniem,

Tomasz Cisło

Sekcja Zamówień Publicznych