Kraków, dnia 05.07.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **115/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów okulistycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 trepan jednorazowy, sterylny trepan próżniowy do rogówki biorcy, posiadający 360 stopniową komorę próżniową bez znaczników , strzykawkę aspiracyjną 5 cm , krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Precyzyjny mechanizm rotacyjny pozwala na każdorazowe pogłębienie cięcia o 0,25 mm. przy wykonaniu obrotu o 360 stopni, płynna regulacja głębokości cięcia. W zestawie wraz z znacznikiem. Zakres rozmiarów od 6.50 do 9.5 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 punch próżniowy jednorazowy, sterylny zestaw próżniowy typu "punch" do rogówki dawcy, umożliwiający trepanowanie z płatka twardówkowego od strony śródbłonka, zbudowany z unikalnej podstawy zapewniającej stabilną platformę, którą można łatwo trzymać w miejscu podczas przygotowywania dawcy, okna wizualizacji 360 ° dla większej dokładności cięcia, dwustronne ostrze, otwory na znaczniki służące do kontrolowania płatka. Średnica pierścienia tnącego w zakresie 6,0-9,5 mm co 0.25 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych