Kraków, dnia 31.07.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **131/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy zespoleń neurochirurgicznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w poz. 1. dopuści możliwość oferowania:

Przezskórna (małoinwazyjna) stabilizacja przeznasadowa odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

* śruby kaniulowane do stabilizacji przezskórnej, przystosowane do współpracy z drutem prowadzącym o średnicy 1,5mm;
* śruby przystosowane do połączenia z szybkozłącznymi tulejami przezskórnymi, umożliwiającymi małoinwazyjne wprowadzenie śrub,
* końcówki śrub atraumatyczne (z zaokrąglonym końcem),
* śruby posiadające cylindryczny rdzeń i cylindryczny kształt zewnętrzny gwintu kostnego w części środkowej oraz trapezowy zarys profilu gwintu,
* gwint kostny dwukrotny (2-helisowy) do dwukrotnie szybszego wkręcania śrub, o mniejszej liczbie zwojów w części gąbczastej i większej liczbie zwojów w części korowej kręgu,
* śruby standardowo wyposażone w fenestracje do wprowadzania cementu kostnego;
* przynajmniej 8 fenestracji w śrubach dłuższych i 4 fenestracje w śrubach krótszych,
* śruby współpracujące z jednoelementowym, wewnętrznym wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu,
* kształt kanałka na pręt posiadający kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta,
* Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 45°,
* wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej wynosi max. 17mm,
* wysokość łba śruby wystającej ponad pręt nie większa niż 5,5mm,
* średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi max. 14mm,
* śruby dostępne w 10 rozmiarach średnicowych (4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,0mm; 7,5mm; 8,5mm; 9,5mm; 10,5mm); średnice kodowane kolorami,
* długości śrub poliaksjalnych ze skokiem co 5 mm w zakresach:

• dla średnicy 4,5mm - długości od 30mm do 45mm,

• dla średnicy 5,0mm - długości od 30mm do 50mm,

• dla średnicy 5,5mm - długości od 30mm do 55mm,

• dla średnic od 6,0mm do 7,0mm - długości od 30mm do 65mm,

• dla średnic od 7,5mm do 10,5mm - długości od 30mm do 90mm,

* śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu,
* wszystkie implanty dostarczane w formie niesterylnej?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować iż informacje odnośnie terminu ważności mają zastosowanie jedynie w przypadku oferowania implantów sterylnych – dot. §4 ust. 6, 8?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie wymagać informacji odnośnie terminu ważności jedynie w przypadku implantów sterylnych.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w §5 ust. 3 zmieni postanowienie na „reklamacje mogą być składane w okresie ważności produktu lecz nie później niż 12 miesięcy od jego użycia/ zakupu”?

Powyższy zapis wymaga doprecyzowania, gdyż nie wszystkie wyroby muszą mieć określoną jednoznacznie datę ważności.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 4, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości naocznej oceny.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający doda zapis w §8, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 1 pkt 2, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?

**Odpowiedź: Nie.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych