Kraków, dnia 01.09.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **161/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy kompresów,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 1 pozycja 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 0,50-0,52g/ 1 szt?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 2**

Pakiet 1 pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,02-1,05g/ 1 szt?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 3**

Pakiet 1 pozycja 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,85-1,90g/ 1 szt?

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 4**

Pakiet 2, pozycja 1-3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o gramaturze 1,98g-2,05g/1szt?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 5**

Pakiet 2, pozycja 2, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 12 warstwowych?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 6**

Pakiet 5, pozycja – Czy nie zaszła omyłka i Zamawiający błędnie wpisał, iż oczekuje gazę 8W? Gaza nie posiada warstwowości, jak kompresy.

**Odpowiedź: Tak, jest to omyłka (patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe w tym zakresie).**

**Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.**

Z poważaniem,

Zuzanna Koryzma

Sekcja Zamówień Publicznych