Kraków, dnia 23.11.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **229/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy ostrzy do mikrotomów,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Poz.1 i 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy mikrotomowych typu N35/R35 (w zależności od nr pozycji) o wymiarach 80x8x0,25 mm i kącie ostrza 35 stopni, bez spełnienia dodatkowych wymagań w tym zakresie, które służą jedynie ograniczeniu konkurencji. Wraz z pierwszą dostawą ostrzy Wykonawca deklaruje dostawę uchwytów do ostrzy kompatybilnych z zaoferowanymi żyletkami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Poz.4: Prosimy o dopuszczenie ostrzy autopsyjnych typu F130 wykonanych ze stali nierdzewnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych