Kraków, dnia 30.11.2023 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **194/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2023**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 pojemnik na zużyty materiał medyczny 0,7l o wymiarach: wysokości całkowitej 123 mm, średnicy górnej 108 mm, średnicy dolnej 97 mm, otwór wrzutowy 40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 pojemnik na zużyty materiał medyczny 2,0l o wymiarach: wysokości całkowitej 155 mm, średnicy górnej 165 mm, średnicy dolnej 120 mm, otwór rzutowy 70mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pojemnik na odpady medyczne 2L, okrągły.**

Z poważaniem,

Aleksandra Oleksowicz

Sekcja Zamówień Publicznych