Kraków, dnia 19.03.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **51/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Ostrzenie i regeneracja narzędzi chirurgicznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że wymagania dotyczące oznakowania znakiem CE dotyczą

nowych narzędzi? Narzędzia poddawane usłudze regeneracji nie oznacza się znakiem CE.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie:

§ 4

Pkt. 5. W przypadku wadliwego wykonania usługi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie

5 dni roboczych, od pisemnego powiadomienia.

**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w umowie:

1. Zlecenia każdorazowo będą zawierały co najmniej 20 sztuk narzędzi.

2. W przypadku konieczności wykonania czynności dodatkowych jak dorobienie i wymiana części,

ponowne oznakowanie narzędzi, złocenie uchwytów narzędzi z twardą wkładką Wykonawca

sporządzi dodatkową ofertę cenową.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 4**

Dotyczy załącznika nr 1 (Formularz ofertowy) - pkt. 3 oraz załącznika nr 3 (Wzór Umowy) - §4, pkt. 3

Prosimy o zmianę treści powyższych pkt. na: „Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. Poszczególna usługa ma być zrealizowana w ciągu max. 10 dni roboczych od daty otrzymania narzędzi do siedziby Wykonawcy na podstawie harmonogramu przesłanego (e-mail) przez uprawnionego pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego.”

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.**

**Pytanie 5**

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:

a) 0,2 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy za każdy dzień

opóźnienia w przypadku opóźnienia usługi objętej zamówieniem, jednak nie więcej

niż 10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy

b) 0,2 % wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy za każdy dzień

opóźnienia w przypadku opóźnienia usługi objętej reklamacją, jednak nie więcej niż

10% wartości brutto niewykonanej części przedmiotu umowy

c) 10 % wartości brutto niewykonanej części Przedmiotu Umowy w przypadku,

gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w

szczególności okoliczności określonych w § 6 ust.1 lit. a-c,

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Wszelkie zmiany są zaznaczone kolorem czerwonym.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych