Kraków, dnia 25.03.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **52/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów medycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1**

**Pakiet 2, pozycja 1-2**
Czy Zamawiający dopuści butelki do odsysania ran bez harmonijki, proste jak na zdjęciu:

 ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2**

**Pakiet 3, pozycja 1**
Czy Zamawiający dopuści kateter do drenażu klatki piersiowej wykonany z PCV, o długości 45cm?

**Odpowiedź: Tak, jeżeli jest sylikonowy.**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 3, pozycja 1**
Czy Zamawiający może doprecyzować co ma myśli pisząc „z konektorem do wyboru”?

**Odpowiedź: Z konektorem, rozmiar drenu do wyboru przy zamówieniu.**

**Pytanie nr 4**

**dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelki o pojemności 250 ml - 300 ml, pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający zgadza się.**

**Pytanie nr 5**

Załącznik nr 3 paragraf 2 ust. 5 Wykonawca wnosi o zmianę treści zapisu na: 5. „Ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie za zgodą stron, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie nr 6**

Załącznik nr 3 paragraf 7 ust. 1 pkt 2), 3) Wykonawca wnosi o zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 3 paragraf 7. Wykonawca wnosi o dodanie zapisu o treści: „Łączna maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie przekroczy 20% wartości brutto

Umowy”

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 1 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu o średnicy 11 Fr i 13 Fr ramiona proste i zagięte o długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje ze wspomnianej pozycji. Patrz zmiany zawarte w Zmodyfikowanym Zapytaniu Ofertowym.**

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Załącznikiem do wiadomości jest Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe. Wszelkie zmiany zaznaczone kolorem czarownym.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych