Kraków, dnia 28.03.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **64/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów gastroskopowych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ligatorów z przedostatnia opaską czarną, pozostałe niebieskie, zestaw zawiera 4, 6 lub 7 gumek (do wyboru), długość sznura zapadkowego 150 cm, do średnicy endoskopów 8,6 mm-14,0 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatek o średnicy osłonki 2,3 mm.

**Odpowiedź: Tak dopuszcza, pod warunkiem że wykonane są z poliestru.**

**Pytanie 3**

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 250 ml – 10 x 20 cm, o pojemności 800 ml – 16 x 20 cm i pojemności 1200 ml – 17 x 24 cm, rękojeść z dwoma pierścieniami / ogranicznikami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków poliamidowych powlekanych od wewnątrz poliuretanem, zsuwanych z obręczy, średnica 12 mm, pojemność 1100 ml – 17 x 24 cm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych