ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 94A/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2024

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków,

ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57, tel./fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania są: Dostawy materiałów do hipotermii wraz z dzierżawą sprzętu, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1

b/Kod CPV: 33190000-8: Różne urządzenia i produkty medyczne

### c/ Zamawiający nie dopuszcza składana ofert częściowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

d/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

f/ Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 20.05.2024 roku, do godz. 09:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- | x 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w których składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz nazwy producenta i numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe pady hydrożelowe przekazujące energie termiczną, służące do hipotermii terapeutycznej pacjenta. Konstrukcja trzywarstwowa padów (warstwa izolacyjna, cienka folia, warstwa przylegająca hydrożelowa) z myślą o minimalizacji utraty ciepła do otoczenia, zapewnieniu szybkiego chłodzenia i kontroli w zależności od czasu trwania terapii. Pady posiadają cienką powłokę hydrożelową, która zapewnia całopowierzchniowe przyleganie do skóry pacjenta w całym okresie terapii. Właściwości przewodzące padów imitują zanurzenie w wodzie. ECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA SZCZELNOŚĆ - Pęknięte pady nie powodują wycieku wody .Neutralne pH, pady kompatybilne z metodami MRI, TK, RTG, angiologii inwazyjnej i defibrylacji. Do wyboru przez zamawiającego rozmiary: S, M, L, Opakowanie x 2 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe pady hydrożelowe, rozmiar uniwersalny "U", przekazujące energie termiczną, służące do hipotermii terapeutycznej pacjenta. Konstrukcja trzywarstwowa padów (warstwa izolacyjna, cienka folia, warstwa przylegającą hydrożelowa) z myślą o minimalizacji utraty ciepła do otoczenia, zapewnieniu szybkiego chłodzenia i kontroli w zależności od czasu trwania terapii. Pady posiadają cienką powłokę hydrożelową, która zapewnia całopowierzchniowe przyleganie do skóry pacjenta w całym okresie terapii. Właściwości przewodzące padów imitują zanurzenie w wodzie. ECHNOLOGIA ZAPEWNIAJĄCA SZCZELNOŚĆ - Pęknięte pady nie powodują wycieku wody .Neutralne pH, pady kompatybilne z metodami MRI, TK, RTG, angiologii inwazyjnej i defibrylac Opakowanie x 2szt | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa 12 m-c( obejmująca przeglądy serwisowe, naprawy wynikające z prawidłowej eksploatacji i wstawienie w przypadku awarii urządzenia zastępczego) urządzenia do prowadzenia hipotermii leczniczej przy użyciu padów hydrożelowych, jednorazowego użytku. System pozwalający na prowadzenie nieinwazyjnej, kontrolowanej hipotermii i normotermii dorosłych, dzieci oraz noworodków. System wykorzystujący sterylną wodę jako medium przenoszenia temperatury Objętość wody w systemie nie większa niż 3,5 litra w celu zminimalizowania bezwładności cieplnej systemu Przepływ wody w systemie co najmniej 5 litrów na minutę w celu jak najszybszego ogrzewania lub chłodzenia pacjenta | Mies. | 12 |  |  |  |  |  |

..................................................
Podpis Oferenta

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

| ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| - JEDNORAZOWE PADY ŻELOWE |  |  |
| - CZYNSZ DZIERŻAWNY SPRZĘTU (za cały okres trwania umowy) |  |  |
| RAZEM |  |  |

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

........................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawy materiałów do hipotermii wraz z dzierżawą sprzętu i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącym      ZAŁĄCZNIK 1 do oferty:

całkowita wartość dostaw towarów

........................... zł brutto (słownie: ..........................................................).

........................... zł netto (słownie: ............................................................),

a wartość czynszu dzierżawnego wynosi:

............................. zł brutto (słownie:.........................................................).
............................. zł netto (słownie: ..........................................................),

czyli całkowita wartość umowy wynosi:

............................. zł brutto (słownie:.........................................................).
............................. zł netto (słownie: ..........................................................),

2. Cena brutto zawiera koszt Przedmiotu Umowy, wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu Umowy do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, montaż i uruchomienie, podłączenie sprzętu, nadzór i naprawy serwisowe, szkolenie, opakowania, ewentualne upusty i inne  jeśli występują.

- Oświadczamy, iż przez cały okres umowy będziemy sprawować nadzór serwisowy (pełny nadzór) nad przedmiotem dzierżawy

- Oświadczamy, iż termin ważności zaoferowanych przez nas towarów (nie dotyczy przedmiotu dzierżawy) będzie wynosił minimum……………………mies.(min. 12 miesięcy) od każdorazowej dostawy.

- Oświadczamy, że zawarty wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- ..............................................................................................................;

- ..............................................................................................................;

- ...............................................................................................................

Oferta zawiera łącznie .............. ponumerowanych zapisanych stron.

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr …………/ ZP-podprogowe/APT/2024

zawarta w dniu ..................................................... w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1 – 3, 30 – 901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

.....................................................................................................

a

.....................................................................................................

zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

- dostawa padów żelowych (zwanych dalej towarami)

- dzierżawą sprzętu –  zgodnie z załącznikiem do umowy – opisem przedmiotu zamówienia.

§ 2

- Całkowita wartość dostaw towarów określonych w § 1 wynosi:

........................... zł brutto (słownie: ..........................................................).

........................... zł netto (słownie: ............................................................),

a wartość czynszu dzierżawnego wynosi:

............................. zł brutto (słownie:.........................................................).
............................. zł netto (słownie: ..........................................................),

czyli całkowita wartość umowy wynosi:

............................. zł brutto (słownie:.........................................................).
............................. zł netto (słownie: ..........................................................),

- Kwota, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu Umowy do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, montaż i uruchomienie, podłączenie sprzętu, nadzór i naprawy serwisowe, szkolenie, opakowania, ewentualne upusty i inne  jeśli występują.

- Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów towaru określa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przy ustalaniu  zakresu  wykonania  umowy  uwzględnia  się  tylko  ogólną  wartość określoną w opisie przedmiotu zamówienia. Ilości poszczególnych rodzajów towaru mają charakter szacunkowy.

- Kupujący uprawniony  jest  do  niewykonania  umowy  w  zakresie nieprzekraczającym 50% wartości brutto umowy(dot. towarów). Niewykonanie przez Kupującego umowy  w  wyżej  wymienionym  zakresie  nie  wymaga  podania  przyczyn  i  nie stanowi  podstawy  jego  odpowiedzialności  z tytułu  niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy.

- W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy całkowitej wartości umowy, o której mowa w ust. 1, Kupujący uprawniony będzie,  na  podstawie  oświadczenia,  złożonego  Sprzedającemu przed  upływem terminu  określonego w § 4 ust. 1  do  przedłużenia terminu  wykonywania dostaw do  czasu  pełnego  wykonania umowy, lecz nie dłużej niż o 90 dni (dotyczy zarówno dzierżawy jak i sprzedaży).

§ 3

- Płatności za zrealizowane dostawy, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego, zawierających numer serii i termin ważności asortymentu objętego poszczególnymi dostawami lub na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego wraz z dołączonym do faktury zestawieniem materiałowym zawierającym informacje o numerze serii i terminie ważności dostarczanego towaru.

- Dokument, o którym mowa w ust. 2, właściwy dla danej dostawy, będzie dostarczony razem z towarem, stanowiącym przedmiot tej dostawy.

- Niedostarczenie, wraz z towarem, dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub dostarczenie tego dokumentu z niepełnymi informacjami, o których mowa w ust. 2, spowoduje zwrot przedmiotu dostawy na koszt Sprzedającego.

- Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia dostawy (potwierdzonej przez Kupującego), wraz z dostarczeniem prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

- Ceny jednostkowe netto, o których mowa w Formularzu Ofertowym nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania Umowy.

- Sprzedający może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu do Umowy.

- W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy Sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania.

- W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Przedmiot Umowy, ceny brutto określone w Umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z Umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej Umowy.

- Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Kupującego dokonania przelewu.

§ 4

- Dostawy towarów wymienionych w § 1 będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podpisania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem bieżących potrzeb Kupującego, na podstawie pisemnego zamówienia(e-mail) złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego. Zamówienia realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 48 godzin, na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie przez upoważnionego pracownika kupującego i potwierdzonego na piśmie.

- Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówionych dostaw nie można dzielić.

- Dostawy nastąpią do komory dostaw Apteki Zakładowej Szpitala 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SPZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1 – 3, 30 – 901 Kraków, na koszt i ryzyko Sprzedającego.

- Dostawy towaru odbywać się będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 14.00.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu towaru oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne.

- Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towary w opakowaniu producenta. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę. Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności.

§ 5

- Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że towar jest wolny od wad jakościowych i ilościowych. .

- Sprzedający gwarantuje, że okres przydatności (ważności) towaru nie będzie krótszy niż:………………………. (min. 12 miesięcy) od dnia wykonania dostawy,

- Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Kupującego w jego magazynie w oparciu o złożone zamówienie, obowiązujące normy jakościowe oraz zgodnie z ofertą.

- Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z załącznikiem nr 1 do Umowy – opisem przedmiotu zamówienia i deklarowanymi ilościami określonymi w zamówieniu złożonym przez upoważnionego pracownika Kupującego, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej Umowy), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie później niż 5 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu dostawy.

- Dla określenia jakości odbieranego towaru Kupujący zastrzega sobie prawo kontroli Sprzedającego.

- Sprzedający wyraża zgodę na pobieranie próbek towaru i jej przebadanie w autoryzowanym laboratorium, celem określenia jakości towaru.

- Wraz z przekazaniem towaru do badań, Kupujący zawiadomi Sprzedającego drogą e-mail o ich przedmiocie,  wskazując część towaru przekazaną  do  badań.  W przypadku  gdy  wyniki   badań  stwierdzą niezgodność parametrów jakościowych towaru  z parametrami  określonymi  w ofercie,  umowie, OPZ lub przepisach powszechnie obowiązujących i normach lub stwierdzą,  że towar nie posiada właściwości  określonych w tych dokumentach lub obarczone są innymi wadami fizycznymi, kosztami  badań  zostawanie  obciążony  Sprzedający. W przypadku zgodności parametrów jakościowych i spełnienia przez towary innych wymogów przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i Kupującego, koszty badań obciążają Kupującego.

- W przypadku naruszenia norm jakościowych określonych umową, potwierdzonego przez badanie, o którym mowa wyżej bądź potwierdzenia innych nieprawidłowości, Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w terminie 30 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia.

- Reklamacje jakościowe, Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu (pisemnie wraz z ich udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego przedmiotu dostawy.

- Sprzedający zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- W przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie kolejnych 2 dni roboczych, licząc od dnia nadania odpowiedzi.

- W przypadku nie przyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania takiego działania wraz z wyjaśnieniem.

- Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 5 dni roboczych, jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym zobowiązanie się do wymiany przedmiotu dostawy objętego reklamacją na wolny od wad, zgodnie z Formularzem Ofertowym, na koszt Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, wniesioną przez Kupującego.

§ 6

- Sprzedający wydzierżawia Kupującemu na czas trwania niniejszej umowy sprzęt.

- Sprzedający na własny koszt i ryzyko dostarczy, zamontuje i uruchomi sprzęt oraz przeszkoli personel Kupującego w zakresie korzystania z tego sprzętu (w dniu instalacji sprzętu). Czynności te Sprzedający wykona w terminie uzgodnionym, nie dłużej jednak niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

- Z tytułu dzierżawy sprzętu, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu czynszu miesięcznego w kwocie:  ............. zł słownie: ............... złotych) netto, ............. zł słownie: ............................................ złotych) brutto, z zastrzeżeniem, że naliczenie czynszu dzierżawnego rozpocznie się nie wcześniej niż z dniem instalacji sprzętu.

- Czynsz dzierżawny będzie płatny na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Sprzedającego w terminie 60 dni od dnia dostarczenia faktury.

- Sprzedający przyjmuje na siebie wszelkie ciężary (w tym koszt części i materiałów eksploatacyjnych do przeglądu) związane ze sprawowaniem nadzoru serwisowego nad przedmiotem dzierżawy (pełny nadzór) i zobowiązuje się nadzór ten sprawować przez cały okres obowiązywania umowy.

- Sprzedający zobowiązuje się utrzymywać sprzęt, o którym mowa w ust. 1 w pełnej gotowości do wykonywania badań przez cały okres obowiązywania umowy, w tym zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw i wymiany części zużytych w wyniku normalnej eksploatacji, jak i zobowiązuje się do wykonania 1 bezpłatnego przeglądu w czasie obowiązywania umowy.

- Strony ustalają, iż okoliczności o których mowa ust. 5  i 6 nie będą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń względem Kupującego o zwrot kosztów wynikających z tytułu nadzoru serwisowego, za wyjątkiem kosztów wymienionych w § 7 ust. 6 oraz za wyjątkiem czynszu określonego w ust. 3.

- Sprzedający oświadcza, że sprzęt jest kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Zmiana miejsca użytkowania sprzętu może być dokonana za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedającym.

§ 7

1.	Sprzedający ustosunkuje się pisemnie  -  do każdej zgłoszonej awarii dzierżawionego sprzętu w ciągu 2 dni roboczych, wskazując termin zakończenia naprawy.

2.	Naprawy dokonywane będą u Kupującego bądź w punkcie serwisowym. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia pisemnie.

- 3.	Koszt transportu wadliwego sprzętu (w tym części) do punktu serwisowego pokrywa Sprzedający.

4.	Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 7 dni roboczych, Sprzedający dostarczy w ciągu 7 dni roboczych Kupującemu urządzenie zastępcze w miejsce wadliwego. Urządzenie zastępcze musi posiadać min. takie same parametry jak sprzęt pierwotny. W przypadku konieczności powtórnej naprawy tego samego sprzętu w okresie gwarancji, Sprzedający jest zobowiązany do wymiany sprzętu na nowy i niewadliwy.

5.	Uszkodzenia sprzętu przez Kupującego spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Sprzedającego i Kupującego.

6.	W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5  koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążą Kupującego.

- 7.      W przypadku nie dokonania naprawy lub nieusunięcia wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, Sprzedający będzie zobowiązany do dostarczenia w terminie (od dnia protokolarnego stwierdzenia nieusuwalnej wady) 7 dni roboczych nowego, wolnego od wad sprzętu.

- 8.	Sprzedający oświadcza, iż w okresie obowiązywania niniejszej umowy wykona 1 bezpłatny przegląd sprzętu objętego nadzorem serwisowym.

9.	Po zakończeniu dzierżawy Kupujący obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 8

- Niniejsza Umowa rozwiązuje się, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6:

- z upływem 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od dnia jej zawarcia, chyba że Zamawiający skorzystał z uprawnienia o którym mowa w § 2 ust.6;

- z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 ust. 1.

  - Wszystkie zmiany treści Umowy wymagają porozumienia Stron Umowy oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

  - Kupujący dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszej umowy w zakresie wskazanym w powyższych paragrafach oraz w zakresie:

- zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru,

- wydłużenia terminu wykonania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego,

- zmiany danych Sprzedającego ( np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

- zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych,

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami,

- jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Kupującego

- innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia

4.	Strony ustalają, iż zmiana numeru katalogowego, nazwy przedmiotu zamówienia, liczby opakowań, wielkości opakowań niepowodującej zmiany przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie.

5.  W przypadku nienależytego zrealizowania dostawy odczynników, tj. w przypadku wystąpienia takich skutków jak : wady fizyczne przedmiotu dostawy, zbyt długi czas realizacji zamówienia, przerwa w produkcji odczynnika(ów),  zaprzestanie produkcji odczynnika, Sprzedający będzie zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań np. poprzez zlecenie badań innym podmiotom świadczącym usługi medyczne i pokrycia wszelkich poniesionych kosztów z tym związanych łącznie z powtórną kontrolą pacjentów.

§ 9

W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od realizacji Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

- Strony Umowy mogą w każdym czasie rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron.

- Kupujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku:

- nieterminowej 3–krotnej realizacji dostaw bądź opóźnienia w realizacji dostawy dłuższego niż 5 dni;

- dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia

- niewywiązania się przez Sprzedającego z zobowiązania wynikającego z § 6 ust. 2, oraz w § 7 ust. 4,7.

- wystąpienia okoliczności o których mowa w  § 5 ust. 8

- innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego wykonania Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

§ 11

- Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej:

- 0,2 % całkowitej wartości brutto dostaw towarów za każdy dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia dostawy towarów lub opóźnienia w uruchomieniu sprzętu objętego dzierżawą,

- 0,2 % całkowitej wartości brutto dostaw towarów za każdy dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia dostawy odczynników objętych reklamacją,

- 0,2 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia w czynnościach związanych z  naprawą lub dostarczeniem przedmiotu zamiennego, bądź dostarczeniem nowego, sprawnego przedmiotu dzierżawy w przypadkach określonych § 7 ust. 1,2,4,7.

- 0,2 % całkowitej wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia w czynnościach związanych z przeglądem sprzętu o którym mowa w § 7 ust. 8 (po uprzednim wyznaczeniu terminu ze strony Kupującego)

- 10 % całkowitej wartości brutto umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 10 ust. 2.

- Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

§ 12

W przypadku wykonania części zamówienia, Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, będzie stopień realizacji zamówienia.

§ 13

Strony Umowy ustalają, iż wyłącza się możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej Umowy bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania warunków Umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

§ 15

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest:…………………………………

Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Sprzedającego jest……………………………….

§ 16

    - Umowę sporządzono w języku polskim i podpisano w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

    - Załącznik nr 1 do Umowy – opis przedmiotu zamówienia.

SPRZEDAJĄCY					                                                    KUPUJĄCY

………………………………

Główny Księgowy