Kraków, dnia 16.05.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*dot. sprawy:* **99/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy obłożeń,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę w rozmiarze 90x100cm w kształcie walca, wykonaną   
z foli polietylenowej o grubości 0,065mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych