Kraków, dnia 20.05.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA III

*dot. sprawy:* **99/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy obłożeń,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet nr 2:

Czy można zaoferować osłonę wykonaną z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 50 μm?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami zawartymi w o.p.z.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 5:

Czy można zaoferować serwetę okulistyczną w rozmiarach 150cm x 150 cm wykonaną z materiału

trzywarstwowego (polipropylen-polietylen-polipropylen) z otworem w rozmiarach 10x7cm

umieszczonym centralnie, wypełnionym folią chirurgiczną, ze zintegrowaną torbą na płyny ze

sztywnikiem, z oddzielnie pakowaną serwetą na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 120cm x

140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych