Kraków, dnia 06.08.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA III

*dot. sprawy:* **170/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy materiałów medycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Pakiet 7, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie elektrody z ostrzem o długości 63,5 cm (2,5 cala).

**Odpowiedź: Dopuszczamy z ostrzem o długości 63,5 mm. Pozostałe zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2**

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy z nieprzywierającą powłoką ceramiczną.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 3 poz. 1 igły  do podbierania leków ze szlifem ołówkowym.

**Odpowiedź: Tak, pod warunkiem posiadania bocznego otworu.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 1) Projektu Umowy do 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 2) Projektu Umowy do 0,1% wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 3) Projektu Umowy do 0,1 % wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę wprowadzenie w § 7 Projektu Umowy poniższych zapisów:

*„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy”*?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 11**

dotyczy §2 ust. 7 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy do 80% wartości brutto Umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się.**

**Pytanie 12**

Pakiet nr 5: Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 5 poz. 1. Retraktor tęczówkowy z koralikiem, sterylny, jednorazowy, barwiony na niebiesko x 6 szt.?

**Odpowiedź: Tak, odpowiednio przeliczyć ilość.**

**Pytanie 13**

Pakiet nr 6: Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 6 poz. 1. Sterylny niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej 2% hydroxypropylmethylcelulozy, o małym napięciu powierzchniowym i niskiej masie cząsteczkowej, o ph 6,8-7,6 i lepkości 2400-4000 mPas?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych