Kraków, dnia 13.08.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **165A/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **Dostawy akcesoriów do paneli gazów medycznych,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1**

Dotyczy załącznika nr 1 FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy w pozycji lp.10 w tabeli, Zamawiający wymaga kompletnego zestawu naprawczego do zaoferowanych dozowników tlenu?
**Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 2**

Dotyczy załącznika nr 1 FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dot. lp. 8 w tabeli, czy Zamawiający wymaga filtrów antybakteryjnych mocowanych bezpośrednio na wąż silikonowy czy filtrów mocowanych bezpośrednio do regulatorów próżni, z wyjściem na wąż silikonowy? Jeśli Zamawiający wymaga obu rodzajów filtrów, prosimy o wydzielenie konkretnych ilości.

**Odpowiedź: Filtry mają być kompatybilne z zaoferowanym regulatorem próżni z pkt 3 i 4**

**Pytanie 3**
Dotyczy Zapytania Ofertowego pkt. 6 (DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY), podpunkt d, prosimy Zamawiającego o określenie, jakie dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie RP zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych ma przedłożyć Wykonawca.

**Odpowiedź: Zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych Certyfikat CE spełniający wymogi jakości.**

Z poważaniem,

Patrycja Dębska

Sekcja Zamówień Publicznych