Kraków, dnia 29.08.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **182/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na dostawy **Odczynników laboratoryjnych - Dostawa testów antygenowych COMBO (SARS\_CoV-2 Grypa A/B/RSV) oraz testów antygenowych LEGIONELLA w moczu,** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie zbiorczym pozycji 2 testu amerykańskiej produkcji o czułości 97,60% i swoistości >99,9% badanej względem metody EIA ( względem testu immunoenzymatycznego)?

**Odpowiedź : nie**

Pytanie nr 2

Dotyczy Pozycji 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu oferowania wymazówki z możliwością ułamania i umieszczenia jej w probówce transportowej. Prosimy o zgodę na zaoferowanie testu, przy wykonaniu którego, po pobraniu wymazu, należy włożyć wymazówkę do odczynnika w probówce ekstrakcyjnej, obrócić i energicznie docisnąć wymazówkę do wewnętrznej ścianki probówki 10 razy, aby próbka w jak największym stopniu rozpuściła się w odczynniku. Następnie docisnąć końcówkę wymazówki wzdłuż wewnętrznej ścianki probówki ekstrakcyjnej, aby zachować jak najwięcej roztworu w probówce. Wyjąć i wyrzucić wymazówkę, a wyekstrahowany roztwór zostanie użyty jako próbka testowa. Zamknąć pokrywkę i otworzyć korek w celu kontroli. Na probówkę założyć z powrotem kolorową nasadkę z kroplomierzem i dokładnie zakręcić. Tak przygotowana próbka z buforem nadaje się do transportowania.

**Odpowiedź : nie**

Pytanie nr 3

Dotyczy Pozycji 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowań zawierających 20 sztuk testów w opakowaniu?

**Odpowiedź : nie**

Pytanie nr 4

Dotyczy Pozycji 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do testów oddzielnego opakowania zawierającego mikropipetki?

**Odpowiedź : nie**

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie oryginałów faktur VAT w wersji PDF za dostarczony towar na adres e-mail? Jeśli tak to proszę o podanie adresu.

**Odpowiedź : zgodne z treścią zmienionego § 3 umowy (patrz zmiana w tym zakresie)**

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji 2,dopuści test Legionella pneumophilla w moczu o czułości 97,6 %, specyficzności: 99,9 % i dokładności 99,1%

odpowiedź : nie

Załącznikiem jest zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe. Termin składania i otwarcia bez zmian.

Z poważaniem,