ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 194/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2024

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel/ fax: (12) 630-80-59,REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: Dostawa odczynników  do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego.

Kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne, 38434000 Analizatory

b/ Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

e/Ilości określone w poszczególnych pozycjach (dot. odczynników) mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.

3.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy –z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego (e-mail), złożonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 18.09.2024 roku, do godz. 10:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- | x 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w których składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz nazwy producenta i numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

I.	odczynniki

| LP | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń | Liczba opakowań odczynników w stosunku do liczby oznaczeń zaokrąglone do pełnego opakowania | JM | Cena jednostkowa opakowania netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW MYCOPLASMA PNEUMONIAE ( kl.IgA) TESTEM ELISA, OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 2 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW MYCOPLASMA PNEUMONIAE ( kl.IgG) OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 3 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW MYCOPLASMA PNEUMONIAE (ABSORBENT PRZECIWCIAŁ IGG I RF) TESTEM ELISA OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 4 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CHLAMYDIA PNEUMONIAE ( kl.IgA) TESTEM ELISA, OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 5 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CHLAMYDIA PNEUMONIAE ( kl.IgG) OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 6 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CHLAMYDIA PNEUMONIAE (ABSORBENT PRZECIWCIAŁ IGG I RF) TESTEM ELISA OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 7 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW RECEPTOROM TSH W KLASIE IGG TESTEM ELISA OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 8 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ ANTYGAD W KLASIE IGG, TESTEM ELISA OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 9 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI AUTOIMMUNOLOGICZNYCH CHORÓB WĄTROBY Z PASKIEM KONTROLNYM | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 10 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI YERSINIA ENTEROCOLITICA W KL.IgA | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 11 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI YERSINIA ENTEROCOLITICA W KL.IgG | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 12 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI BORDETELLA PERTUSSIS W KL.IgA | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 13 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI BORDETELLA PERTUSSIS W KL.IgG | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 14 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI HELICOBACTER PYLORI IgA | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 15 | TEST PASKOWY DO DIAGNOSTYKI HELICOBACTER PYLORI IgG | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 16 | TEST PASKOWY DO POTWIERDZENIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO BORELIOZIE METODĄ WESTERN BLOT W KLASIE IGG (REKOMBINOWANE VIsE BORRELIA BURGDORFERI, B.GARINII, B.AFZELLI, DIMIERYCZNE OspC ODMIAN BORRELIA) | 30 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 17 | TEST PASKOWY DO POTWIERDZENIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO BORELIOZIE METODĄ WESTERN BLOT W KLASIE IGM (REKOMBINOWANE VIsE BORRELIA BURGDORFERI, DIMIERYCZNE OspC ODMIAN B.GARINI, B.AFZELLI, B.BURGDORFERI, B.SPIELMANII) | 30 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 18 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CHLAMYDIA TRACHOMATIS W KL. IgA, TESTEM ELISA, OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 19 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CHLAMYDIA TRACHOMATIS W KL. IgG, TESTEM ELISA, OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 20 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CHLAMYDIA TRACHOMATIS (ABSORBENT PRZECIWCIAŁ IgG I RF) TESTEM ELISA, OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 21 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV-1/2POOL) W KL. IgG, TESTEM ELISA - OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 22 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV-1/2POOL) (ABSORBENT PRZECIWCIAŁ IgG I RF) TESTEM ELISA - OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 23 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW GANGLIOZYDOM TESTEM PASKOWYM TYPU BLOT W KL.IGM PROFILE 2 (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) W KL. IgG | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 24 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW GANGLIOZYDOM TESTEM PASKOWYM TYPU BLOT W KL.IGG PROFILE 2 (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b) W KL. IgM | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 25 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW BORRELIA TESTEM ELISA W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWMYM W KLASIE IGG | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 26 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW BORRELIA TESTEM ELISA W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWMYM W KLASIE IGM | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 27 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW ANA (nRNP/Sm, Sm, RNP70, RNPA, RNPC, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-proteins, AMA M2 separately) | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 28 | TESTY DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO RÓŻYCZCE W KL. IGG | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 29 | TESTY DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO RÓŻYCZCE W KL. IGM | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 30 | TESTY DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO RÓŻYCZCE AWIDNOŚĆ | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 31 | DIAGNOSTYKA ZESPOŁÓW PARANEUROLOGICZNYCH-12 AG (AMPHIPHYSIN, CV2, PNMA2 (MA-2/TA), RI,YO,HU, RECOVERIN, SOX1, TITIN, ZIC4, GAD65, TR (DNER | 16 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 32 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW PARVOVIRUSOWI B19 W KL. IgG, TESTEM ELISA, OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 33 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW PARVOVIRUSOWI B19 W KL. IgM, TESTEM ELISA, OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 34 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW KARDIOLIPINOM W KL. IgG, TESTEM ELISA OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 35 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW KARDIOLIPINOM W KL. IgM, TESTEM ELISA OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 36 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW CYTOMEGALOVIRUS (CMV) TESTEM ELIS A W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 37 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI EPSTEIN-BARR VIRUS CAPSID ANTIGEN (EBV-CA) TESTEM ELISA W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 38 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW BETA-AMYLOID (1-40) TESTEM ELISA W PŁYNIE MÓZGOWO RDZENIOWYM | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 39 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW BETA-AMYLOID (1-42) TESTEM ELISA W PŁYNIE MÓZGOWO RDZENIOWYM | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 40 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ TOTAL TAU, W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWMY TESTEM ELISA | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 41 | DIAGNOSTYKA PROFILU SKLERODERMII (SCL-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, FIBRYLARYNA, NOR-90, TH/TO, PM-SCL 100, PM-SCL 75, KU, PDGFR, RO-52) TESTEM PASKOWYM | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 42 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW MPO, PR3, GBM TESTEM PASKOWYM | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 43 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW MIĘŚNIOWYCH TESTEM PASKOWYM TYPU BLOT 16 AG (MI-2, TIF-1G, MDA5,NXP2,SAE1, KU, PM-Scl100, PM-Scl175,Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, HMGCR | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 44 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ BETA 2-GLYKOPROTEINA 1 W KL IgG TESTEM ELISA | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 45 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ BETA 2-GLYKOPROTEINA 1 W KL IgM TESTEM ELISA | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 46 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW ANA (NRNP/SM, SM, RO-52, SS-A, SS-B, SCL-70, PM-SCL, JO-1, CENTOMERE PROTEIN B, PCNA, DSDNA, NUCLEOSOMES, HISTONES, RIBOSOMAL P-PROTEINS, AMA, M2, DFS70) met. BLOT | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 47 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI ODRY W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM, TESTEM ELISA - OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 48 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI ODRY (ABSORBENT PRZECIWCIAŁ IGM I RF) TESTEM ELISA OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 49 | TESTY DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WIIRUSOWI ODRY AWIDNOŚĆ | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 50 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI ODRY (ABSORBENT PRZECIWCIAŁ IGG I RF) TESTEM ELISA OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 51 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI OSPY ( kl.IgG) OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 52 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI OSPY W PŁYNIE MÓZGOWO-RDZENIOWYM, TESTEM ELISA - OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 53 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW WIRUSOWI OSPY ( kl.IgM) OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 54 | TESTY DO DIAGNOSTYKI PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WIIRUSOWI OSPY AWIDNOŚĆ | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 55 | ALERGOLOGICZNY PROFIL POKARMOWY (f1, f75, f2, f45, f4, f5, f9, f13,f14, f17, f20, f49, f84,f237,f25,f31, f35,f85,f3,f23,CCD) IGE | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 56 | ALEGOLOGICZNY PROFIL PEDIATRYCZNY (g6,g12,t2,t3,t4,w6,w8,w9,d1,d2,e1,e2,e3,e6,e82,e84,m1,m2,m3m6,CCD) IGE | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 57 | PROFIL ALERGOLOGICZNY PEDIATRYCZNY WZIEWNY (g6,g12,t2,t3,t4,w6,w8,w9,d1,d2,e1,e2,e3,e6,e82,e84,m1,m2,m3,m6 CCD) IGE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 58 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW SARS CoV-2 ( kl.IgA) OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 59 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW SARS CoV-2 ( kl.IgM) OZNACZENIE PÓŁILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 60 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW SARS CoV-2 ( kl.IgG) OZNACZENIE ILOŚCIOWE | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 61 | DIAGNOSTYKA KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGUW KL. IGG TESTEM ELISA | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 62 | DIAGNOSTYKA KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGUW KL. IGM TESTEM ELISA | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 63 | DIAGNOSTYKA KLESZCZOWEGO ZAPALENIA MÓZGU W PMR | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 64 | PANEL JAD OWADÓW | 15 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 65 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW ECHINOCOCCUS ( kl.IgG) TESTEM ELISA | 90 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 66 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW ECHINOCOCCUS ( kl.IgG) MET. W. BLOT | 16 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 67 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW SCHISTOSTOMA MANSONI TESTEM ELISA | 96 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 68 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW TOXOCARA ( kl.IgG) TESTEM ELISA | 96 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 69 | DIAGNOSTYKA PRZECIWCIAŁ PRZECIW TOXOCARA ( kl.IgG) TESTEM MET. W. BLOTT | 10 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 70 | PROBÓWKI PS BEZ ZNACZNIKA POJ. 4-5 ML PAKOWANE PO 500 SZT OKRĄGŁODENNE | 1 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 71 | KORKI PLASTIKOWE DO PROBÓWEK PS BEZ ZNACZKIKA, KOMPATYBILNE Z PROBÓWKAMI Z POZ,83 PAKOWANE PO 500 SZT | 1 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 72 | PROBÓWKI PP BEZ ZNACZNIKA POJ. 5 ML PAKOWANE PO 500 SZT OKRĄGŁODENNE | 1 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 73 | KORKI PLASTIKOWE DO PROBÓWEK PP BEZ ZNACZKIKA, KOMPATYBILNE Z PROBÓWKAMI Z POZ,85 PAKOWANE PO 500 SZT | 1 |  | OP |  |  |  |  |  |
| 74 | Pozostałe odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania badania . Podać ilość. |  |  | OP |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca jest zobowiązany zaoferować wszystkie odczynniki, kontrole, kalibratory,  materiały zużywalne i akcesoria niezbędne do wykonania  badania .

        - DZIERŻAWA

| Przedmiot dzierżawy | Czynsz netto za miesiąc dzierżawy | Czynsz brutto za miesiąc dzierżawy | Wartość netto za cały okres trwania umowy (12 miesięcy) | Wartość brutto za cały okres trwania umowy (12 miesięcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

III. ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

|  | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- |
| - Dostawa odczynników |  |  |
| - Dzierżawa sprzętu laboratoryjnego |  |  |
| RAZEM: |  |  |

IV.  Zestawienie parametrów technicznych sprzętu laboratoryjnego

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE |  | PARAMETRY OFEROWANE Odpowiedź TAK/NIE Na potwierdzenie spełnienie warunków Zapytania Ofertowego w tym zakresie |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### Zestawienie parametrów technicznych 1. Aparat do inkubacji blot umożliwiający: a) automatyzację wszystkich oznaczeń typu blot b) jednoczesne badanie co najmniej 30 pasków c) kombinację różnych koniugatów/testów w jednym cyklu badań d) musi posiadać co najmniej 20 zdefiniowanych programów e) musi posiadać co najmniej 6 różnych kanałów f) musi posiadać wbudowaną kołyskę g) inkubacja musi być przeprowadzana w środowisku zamkniętym h) po załadowaniu pełna automatyzacja aż do zakończenia procesu i) możliwość inkubacji w nocy j) zintegrowane wykrywanie błędów k) możliwość modyfikowania wyników l)archiwizacja wyników łącznie z obrazem paska i danym pacjenta (bez konieczności przechowywania pasków membrany po wykonanej inkubacji. ł) oprogramowanie w języku polskim 2. Czytnik ELISA z komputerem i drukarką zawierającym oprogramowanie w języku polskim, automatyczna płuczka do mikropłytek, skaner z oprogramowaniem w języku polskim, kołyska laboratoryjna oraz wytrząsarka rotacyjna o prędkości około 500 obrotów/min. potrzebne do przeprowadzenia testów. 3. Bezpłatne szkolenie personelu we wszystkich technikach pomiarowych – wykonanie badań i interpretacja wyników. 4. Pomoc merytoryczna w interpretacji wyników przez cały czas trwania umowy. 5. Zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli jakości badań z opracowaniem statystycznym wyników przez dostarczenie odpowiednich materiałów kontrolnych, potwierdzone certyfikatem dla następujących parametrów: Bordetella pertusis-przeciwciała, Chlamydia pneumoiae-przeciwciała, Helicobacter pyroli-przeciwciała, Mycoplasma pneumoniae-przeciwciała, Wirus różyczki, przeciwciała.,Wirus odry-przeciwciała, Wirus ospy-przeciwciała, przeciwciała onkoneuronalne, autoimmunologiczne choroby wątroby, przeciwciała przeciw ANA3, przeciwciała przeciw mięśniowe, przeciwciała przeciwko Herpes Simplex, przeciwciała przeciwko Borrelii, Yersinia enterocolitica. Wykonawca dostarczy harmonogram dostaw kontroli międzynarodowej wraz z pierwszą dostawą odczynników. 6. W celu prawidłowej rekonstytucji odczynników wykonawca zapewni 5 pipet jednokanałowych zmiennopojemnościowych kompatybilnych z pipetami znajdującymi się u zamawiającego (20 – 200 ul x 2 szt. 100 – 1000 µl x 1 szt. oraz 1000 - 5000 µl x 2 szt), z certyfikatem walidacji oraz kompatybilnymi końcówkami jednorazowymi przez cały okres trwania umowy. Po upływie fabrycznego terminu walidacji, podlegające procesowi walidacji i kalibracji potwierdzonej certyfikatem po każdej naprawie przez cały okres trwania umowy. 7. Zapewnienie lodówki laboratoryjnej z zamrażarką do przechowywania odczynników w odpowiedniej temperaturze. Lodówki o wymiarach nie większych niż: gł.66,8cm x szer.59,5cm x wys.185cm wyposażone w sterowanie elektroniczne, zapewniające szybkie zamrażanie, wyposażone w system odszraniania (no frost), czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie krótszy niż 20 godzin, półki szklane, ilość półek nie mniej niż 4, pojemność użytkowa chłodziarki nie mniej niż 230l, pojemność użytkowa zamrażarki nie mniej niż 98l, zdolność zamrażania kg/24godz - nie mniej niż 12kg, poziom hałasu nie większy niż 39dB. 8. Zapewnienie laboratoryjnej lodówki (chłodni) bez zamrażarki potrzebnych do przechowywania odczynników w odpowiedniej temperaturze. Lodówka o wymiarach nie większych niż: gł.65cm x szer.60, cm x wys.186cm wyposażone w sterowanie elektroniczne, półki szklane, nie mniej niż 7 szt., pojemność użytkowa chłodziarki nie mniej niż 346 l, poziom hałasu nie w większy niż 39dB. 9. Podłączenie do sieci informatycznej „Marcel” na koszt oferenta (komunikacja jednokierunkowa) 10 .Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia badania i wydania wyników. |  |  |  |

- V.  Zestawienie warunków granicznych gwarancji / terminów ważności

| LP | - Zestawienie warunków granicznych gwarancji / terminów ważności |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji sprzętu laboratoryjnego/ minimalny termin ważności odczynników | 12 miesięcy /9 miesięcy |
| 2. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię / czas zgłoszenia dostawcy niezgodności ilościowych w partii dostarczonego towaru | 12 godz. (dot. dni roboczych)/ 7 dni roboczych |
| 3. | Czas usuwania awarii (dni robocze), po upływie którego dostawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć aparat zastępczy (o minimum takich samych parametrach jak aparat stanowiący własność kupującego) na czas naprawy / czas jaki będzie posiadał dostawca na wymianę partii towaru niezgodnej pod względem ilościowym z zamówieniem złożonym przez kupującego | 5 dni roboczych/7 dni roboczych |
| 4. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy / każda partia dostarczonego towaru posiada minimalny termin ważności | Tak/9 miesięcy |
| 5. | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy lub urządzenia na nowe/możliwość dowolnej wymiany w okresie trwania gwarancji – ze względów na rozmiary itp. – przedmiotów dostawy pod rygorem nienaruszenia opakowania | 2/ Tak |
| 7. | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji 3 w ciągu 36 miesięcy | 2 x w ciągu 12 miesięcy |
| 8. | Koszt transportu uszkodzonych aparatów do punktu serwisowego pokrywa dostawca / koszt transportu – z i do siedziby kupującego partii towaru podlegającej wymianie | Tak / Tak |
| 9. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | Tak |
| 10. | Szkolenia personelu medycznego i technicznego | Tak |

................................................... Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

| Oferent | Zamawiający |
| --- | --- |
| Nazwa, siedziba: telefon: e-mail: REGON: NIP: | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków |
| Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na |  |
| Dostawa odczynników do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego |  |
| i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym. |  |
| - Oferujemy wykonanie zamówienia za łączną cenę (dzierżawa sprzętu laboratoryjnego i dostawa odczynników): ....................... zł netto, (słownie: .............) ....................... zł brutto, (słownie: ..........) 2. Oświadczamy, iż czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie: ....................... zł netto, (słownie: .............) ....................... zł brutto, (słownie: ..........) co daje wartość: ….......... zł netto (słownie: …........), ….......... zł brutto (słownie: …..............) za cały okres realizacji umowy. |  |
| - Oświadczamy, że - załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, - w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy, - uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym. - posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, - posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. |  |
| - Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. |  |
| - Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: - Załącznik nr 1 zawierający szczegółowe określenie ceny; - ...................................................................................................; |  |
|  | ................................................... Podpis Oferenta |

# ZAŁĄCZNIK NR 3

# WZÓR UMOWY

### UMOWA  Nr	/ZP-podprogowe/ZAL/2024

zawarta w dniu 			w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

a:

zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest Dostawa odczynników  do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego według załącznika nr 1 do Umowy – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanych dalej towarami).

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu dwa analizatory i towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz ofercie Sprzedającego.

- Sprzęt i towar winien być wytwarzany, przechowywany i transportowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z przepisami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym..

- Sprzedający oświadcza, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, zapewnia współpracę (komunikacja dwukierunkowa) z siecią informatyczną Zakładu Analityki Lekarskiej, działającą w oparciu o oprogramowanie firmy MARCEL, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, a także zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

§ 2

- Z tytułu dzierżawy analizatorów, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu czynszu dzierżawnego w kwocie: ……zł netto (słownie: ………..), ……zł brutto (słownie: …....) miesięcznie, co daje wartość: ….......... zł netto (słownie: …........), ….......... zł brutto (słownie: …..............) za cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że czynsz będzie naliczany dopiero od dnia dostarczenia, zamontowania i uruchomienia sprzętu.

- Czynsz dzierżawny będzie płatny miesięcznie z dołu, na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Sprzedającego w terminie 60 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, w złotych polskich, po dostarczeniu zamówionego towaru przelewem na konto bankowe Sprzedającego w terminie 60 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. 2020r. poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

§ 3

- Sprzedający na własny koszt i ryzyko dostarczy, zamontuje i uruchomi sprzęt, w tym podłączy sprzęt do sieci informatycznej Zakładu Analityki Lekarskiej oraz przeszkoli personel Kupującego z zasad korzystania z tego sprzętu, w wymiarze czasowym pozwalającym na podjęcie przez personel samodzielnej pracy. Czynności te Sprzedający wykona w terminie maksymalnie do 21 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na potwierdzenie ich dokonania sporządzony zostanie protokół uruchomienia.

- Zmiana miejsca użytkowania sprzętu laboratoryjnego może być dokonana za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedającym.

- Sprzedający zobowiązuje się:

  - uruchomić sprzęt korzystając ze swoich odczynników i materiałów jednorazowych,

  - dostarczyć Kupującemu opis techniczny sprzętu i instrukcję obsługi w języku polskim w dniu dostawy sprzętu,

  - zapewnić wszelką dokumentację zgodną z wymogami systemu jakości obowiązującego na podstawie aktualnych przepisów prawnych,

  - zapewnić merytoryczną pomoc w interpretacji wyników i kontroli jakości badań,

  - przeszkolić personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu oraz personelu technicznego w zakresie eksploatacji i usuwania drobnych awarii po zainstalowaniu sprzętu, zgodnie z zaleceniami producenta, przy jego dostawie oraz dodatkowo co najmniej raz w każdym kolejnym roku,

- Po zakończeniu dzierżawy Kupujący obowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 4

- Sprzedający zobowiązuje się do bezpłatnego nadzoru serwisowego sprzętu przez cały okres obowiązywania umowy.

- Sprzedający zobowiązuje się utrzymywać sprzęt w pełnej gotowości do wykonywania badań przez cały okres obowiązywania umowy, w tym zobowiązuje się do wykonywania wszelkich napraw i wymiany części zużytych w wyniku normalnej eksploatacji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną sprzętu, pod warunkiem poprawnej eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem oraz za usunięcie wad stwierdzonych w toku czynności odbioru, a także ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sprzedający oświadcza, iż wszelkie koszty (w tym koszt części i materiałów eksploatacyjnych do przeglądu) związane ze sprawowaniem nadzoru serwisowego nad przedmiotem dzierżawy są wliczone w czynsz dzierżawny i Kupujący z tego tytułu nie będzie zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów (pełny nadzór).

- Uszkodzenia sprzętu przez Kupującego spowodowane użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi, potwierdzone zostanie protokołem sporządzonym w obecności przedstawiciela Sprzedającego i Kupującego.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 koszty części zamiennych, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu obciążą Kupującego.

§ 5

- Strony ustalają, iż każda awaria sprzętu będzie zgłaszana telefonicznie na numer ………….……………

- Sprzedający jest zobowiązany przystąpić do naprawy sprzętu oraz wskazać telefonicznie pod numerem: (12)-63-08-273 przewidywany termin ukończenia naprawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii.

- Usunięcie awarii może nastąpić u Kupującego lub w miejscu wskazanym przez Sprzedającego, z tym że koszt transportu do tego miejsca oraz z powrotem do siedziby Kupującego oraz wszelkie koszty związane z ponownym uruchomieniem ponosi Sprzedający.

- W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy przekroczy 2 dni robocze, Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia badań wykonywanych dotychczas na sprzęcie przez zlecenie ich innym podmiotom świadczącym usługi medyczne i pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych łącznie z powtórną kontrolą pacjenta.

- W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy przekroczy 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, Sprzedający jest zobowiązany w tym terminie dostarczyć Kupującemu sprzęt zastępczy o takich samych parametrach.

- Skorzystanie z regulacji określonych w ust. 4 i 5 zwalnia Sprzedającego z obowiązku zapłaty kar umownych z tego tytułu za okres przypadający od dnia wykonania obowiązków o których mowa w tych zapisach.

§ 6

- Dostawy towarów wymienionych w § 1 będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z uwzględnieniem bieżących potrzeb Kupującego, na podstawie pisemnego zamówienia / e-mail/ złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego. Zamówienia realizowane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 72 godzin (dotyczy dni roboczych), na podstawie zamówienia złożonego emailem lub faksem przez upoważnionego pracownika kupującego i potwierdzonego na piśmie.

- Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówionych dostaw nie można dzielić

- Dostawy nastąpią do Zakładu Analityki Lekarskiej Zamawiającego, na koszt i ryzyko Sprzedającego.

- Dostawy odbywać się będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 14.00.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Kupującego.

- Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towary w opakowaniu producenta. Opłata za opakowanie wliczona jest w cenę. Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności.

- Sprzedający wyraża zgodę na poddanie się procedurom bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

- ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020.0.838) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2024.632) przyjętym u Kupującego.

§ 7

  - Łączna wartość umowy wynosi: ......... zł netto (słownie: ................), ........ zł brutto (słownie: .................), w tym: …............................... zł netto, …............. zł brutto z tytułu czynszu dzierżawnego, oraz …................... zł netto, …................ zł brutto z tytułu dostawy odczynników.

  - Cena brutto zawiera koszt przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zakładu Analityki Lekarskiej 5 WSzKzP – SP ZOZ w Krakowie, koszty związane z: montażem, uruchomieniem i podłączeniem analizatora, gwarancję na czas trwania umowy, nadzór i naprawy serwisowe, szkolenie pracowników, opakowania, ewentualne upusty, czynsz dzierżawy, wymiany części, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty, odsetki i opłaty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790), ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

  - Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów towaru określa załącznik do umowy.

  - Podwyższenie cen jednostkowych netto towaru przez cały okres obowiązywania umowy jest niedopuszczalne.

  - Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przyjętych w umowie ilości i częstotliwości dostaw stosownie do swoich potrzeb.

  - Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie do 50% łącznej ceny brutto nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zapłata ceny sprzedaży następować będzie w złotych, w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, po dostarczeniu każdej partii towaru, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie do 60 dni od daty przedłożenia Kupującemu prawidłowo wystawionej faktury.

  - Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu tego terminu.

  - Za prawidłowo wystawioną fakturę strony uznają fakturę zawierającą numer serii i termin ważności towarów objętych poszczególnymi dostawami ewentualnie fakturę do której dołączono zestawienie materiałowe zawierające informacje o numerze serii i terminie ważności dostarczanych towarów.

  - Niedostarczenie, wraz z towarem, zestawienia materiałowego, o którym mowa w ust. 9 lub dostarczenie tego dokumentu z niepełnymi informacjami, spowoduje zwrot przedmiotu dostawy na koszt Sprzedającego.

  - Za opóźnienia w zapłacie faktur Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego odsetkami w ustawowej wysokości.

§ 8

  - Sprzedający gwarantuje Kupującemu, że towar jest wolny od wad jakościowych i ilościowych.

  - Sprzedający gwarantuje, że termin przydatności (ważności) towaru nie będzie krótszy niż terminy określone w załączniku nr 1 od dnia dostarczenia zamówionej partii towaru.

  - W przypadku nienależytego zrealizowania zamówienia poszczególnych partii towaru (wady fizyczne przedmiotu dostawy, zbyt długi czas realizacji zamówienia, przerwa w produkcji odczynnika, zaprzestanie produkcji odczynnika), Sprzedający niezależnie od innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy zobowiązuje się do zabezpieczenia ciągłości wykonywanych badań np. poprzez zlecenie badań innym podmiotom świadczącym usługi medyczne i pokrycia wszelkich poniesionych kosztów z tym związanych łącznie z powtórną kontrolą pacjentów.

§ 9

- Ilościowy i jakościowy odbiór towaru będzie dokonywany przez Kupującego w oparciu o złożone zamówienie, obowiązujące normy jakościowe oraz ofertę.

- W przypadku dostarczenia towaru z wadami (dotyczy to także zmiany ilości towaru lub niezgodności asortymentu) Kupujący może odmówić jego przyjęcia i żądać wymiany na towar wolny od wad.

- Reklamacje ilościowe, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie lub telefonicznie, niezwłocznie potwierdzając e-mailem lub emailem,  w terminie nie później niż 7 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu dostawy.

- Reklamacje jakościowe, Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu (pisemnie wraz z ich udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego przedmiotu dostawy.

- Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie do 12 godzin (dotyczy dni roboczych), od daty zgłoszenia.

- W przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie kolejnych 7 dni roboczych, licząc od dnia nadania odpowiedzi.

- W przypadku nie przyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest pisemnie wyczerpująco uzasadnić powód odmowy przyjęcia reklamacji.

- Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie określonym w ust. 5, jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym zobowiązanie do wymiany przedmiotu dostawy objętego reklamacją na wolny od wad w terminie 7 dni roboczych, licząc od upływu terminu na założenie odpowiedzi na reklamację.

§ 10

- Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

- 10 % wartości brutto umowy,  o której mowa w § 7 ust. 1 w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 11 ust. 1.

- 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu towaru;

- 200 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w uruchomieniu sprzętu laboratoryjnego;

- 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dostawy w przypadku dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją"

- 200 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku zwłoki w czynnościach związanych z naprawą lub dostarczeniem przedmiotu zamiennego, bądź dostarczeniem nowego, sprawnego przedmiotu dzierżawy w przypadkach określonych § 5 ust. 4-5;

- 200 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu bezpłatnych przeglądów okresowych analizatora;

- 200 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu czynności określonych § 5 ust.2;

  - Strony ustalają, ze łączną wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.

  - Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

  - Sprzedający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedający przez jego kooperantów lub podwykonawców.

§ 11

- Kupującemu, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, służy prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

  - Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego,

  - nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych

  - Sprzedający popadnie w opóźnienie w zakresie uruchomienia sprzętu, a okres opóźnienia będzie dłuższy niż 7  dni,

  - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wykonanie przez niego zamówienia w całości lub w części po terminie określonym w umowie może nie mieć dla Kupującego znaczenia, ze względu na konieczność zapewnienia dostępności badań u Kupującego.

- Kupujący ma prawo zamiast brakujących towarów objętych niniejszą umową nabyć towar o jednakowych parametrach wskazanych w opisie asortymentu, zawartym w formularzu cenowym/Przedmiot zamówienia na koszt Sprzedającego (tzw. nabycie zastępcze), bez konieczności wyznaczenia Kupującemu dodatkowego terminu  do wykonania niezrealizowanej części zamówienia i bez obowiązku nabycia od Sprzedającego towarów dostarczonych po terminie w przypadku braku dostawy w terminie określonym w umowie. Postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku niedostarczenia towarów wolnych od wad na zasadach określonych w § 9 umowy.

- W przypadku dokonania nabycia zastępczego, Sprzedający zobowiązuje się wyrównać Kupującemu poniesioną szkodę tj. zapłacić Kupującemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towarów, jaką Kupujący zapłaciłby Sprzedającemu, gdyby ten dostarczył mu towary a ceną towarów, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym oraz koszt dostawy towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 13

1. 	Niniejsza Umowa rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 Umowy:

1) 	z upływem 12 (słownie : dwanaście miesięcy) miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji umowy,

2) 	z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z §7 ust. 1,

2. 	W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w ust. 1 pkt. 1 do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.

§ 14

1.   Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru;

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego;

- zmiany danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;

- zmian sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;

- zmiany sposobu płatności, jeżeli wymagać tego będzie ochrona interesu Kupującego;

- obniżenia cen;

- zmiany stawki podatku VAT na towar;

- innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia;

2. Strony ustalają, iż zmiana numeru katalogowego, nazwy przedmiotu zamówienia, liczby opakowań, wielkości opakowań niepowodującej zmiany przedmiotu zamówienia, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego o tym fakcie.

§ 15

- Upoważnionym przedstawicielem Kupującego odpowiedzialnym za realizację i odbiór przedmiotu umowy jest ……………..

- Upoważnionym przedstawicielem Sprzedającego jest …………………………..…………………….

§ 16

  - Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

  - W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

  - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

  - Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Wykonawcy w pkt 15 Zapytania Ofertowego.

  - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

Załącznik nr 1 Umowy – formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

SPRZEDAJĄCY			     		                                        KUPUJĄCY

...............................................................				                       ...............................................................

Główny Księgowy

…………………………