ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 256/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2024

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków,

ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57, tel./fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWY DLA DIAGNOSTYKI WIEŃCOWEJ, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1

b/Kod CPV: 33140000-3 Materiały medyczne

### c/Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 wg. pakietów.

d/Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

f/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie doraźnie przez okres 12 miesięcy, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

d/Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą egzemplarze zaoferowanych produktów w celu dokonania oceny zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w OPZ oraz dokonania oceny jakościowej. Wymagana ilość egzemplarzy produktów:

Próbka: Pakiet nr 1 pozycja 5 - 1 szt

Próbka: Pakiet nr 2 pozycja 1 - 1 szt

Próbka: Pakiet nr 2 pozycja 2 - 1 szt

Próbka: Pakiet nr 4 pozycja 1 - 2 szt

Próbka: Pakiet nr 7 pozycja 1 - 2 szt

Próbka: Pakiet nr 13 pozycja 1 - 1 szt

Próbka: Pakiet nr 14 pozycja 1 - 2 szt

Próbka: Pakiet nr 15 pozycja 1 - 1 szt

(zalecane jest wypełnienie Załącznika nr 4- wykaz próbek).

PRÓBKI NALEŻY OPISAĆ NUMEREM SPRAWY I NAZWĄ POSTĘPOWANIA tj:

PRÓBKI do postępowania pn. DOSTAWY DLA DIAGNOSTYKI WIEŃCOWEJ

Nr sprawy 256/ZP-podprogowe/5WSzKzP SP–ZOZ/2024

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub mailem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 23.12.2024 roku, do godz. 11:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena brutto – 40 % znaczenia (Wc)

Sposób dokonania oceny wg wzoru:

WC = (Cn : Cb) x 40 pkt

WC – wartość punktowa ceny brutto

Cn – cena brutto najniższa

Cb – cena brutto badanej oferty

Ocena jakości /użyteczności – 60 % znaczenia (Wk)

Punkty w ramach tego kryterium będą przyznawane indywidualnie przez powołanego biegłego na podstawie oceny

stosowania złożonych przez wykonawcę egzemplarzy produktu, według następującego wzoru :

*Punkty w zakresie oceny jakości, użyteczności będą przyznawane w następujący sposób:

w kategoriach gdzie widnieje nawias – ocena podlega wg wzoru:

[(x-pkt):(max-pkt)] = liczba punktów która zostanie przyznana w ramach danego podkryterium

x-pkt  – wartość punktowa przyznana ofercie badanej w ramach danego podkryterium,

max-pkt – wartość punktowa maksymalna punktowa przyznana w ramach danego podkryterium,

Następnie zostanie wyliczona suma wszystkich ocen punktowa w poszczególnych podkryteriach dla każdej z ocenianych pozycji pakietu, która zostanie przemnożona przez następujący wzór :

Wzór = ( Wb : WMAX ) x 100 x 0,6 (tj. 60 %)

Wb – wartość punktowa przyznana ofercie badanej

WMAX – liczba punktów przyznana najwyżej ocenionej ofercie

Ocenie jakości podlegają pozycje danego pakietu objęte punktacją.

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu);

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 wzór umowy

- Załącznik nr 4 wykaz egzemplarzy produktów

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w których składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz nazwy producenta i numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

Pakiet 1 Akcesoria wieńcowe

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetwornik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do środka cieniującego, | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kolec do nabierania środka cieniującego, | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kranik, | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rampa trójdrożna, | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przetwornik jednokanałowy do pomiaru ciśnienia |  |  |  |  |
| 1 | produkt jednorazowego użycia | TAK | – |  |
| 2 | przetwornik do pomiaru ciśnienia krwawego kompatybilny z czujnikiem Philips | TAK, opisać | 1,2 |  |
| dren do środka cieniującego |  |  |  |  |
| 1 | rurka łącząca rampę trójdrożną z kolcem umieszczonym w środku cieniującym | TAK | – |  |
| 2 | minimalna długość 140 cm | TAK | – |  |
| 3 | dren zawiera zastawkę zabezpieczającą przed wnikaniem mikroorganizmów | TAK | _ |  |
| Kolec do nabierania środka cieniującego |  |  |  |  |
| 1 | kolec zawiera zastawkę zabezpieczającą przed wnikaniem mikroorganizmów | TAK | – |  |
| 2 | minimalna długość zestawu 15 cm | TAK | – |  |
| Kranik |  |  |  |  |
| 1 | możliwość łączenia końcówek typu „Luer˝ i „Luer Lock" | TAK | - |  |
| 2 | trójdrożny, wysokociśnieniowy, min. 500 psi (35 [bar]) | TAK, podać w [psi] | [1,2] |  |
| Rampa trójdrożna |  |  |  |  |
| 1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) | TAK | – |  |
| 2 | dostępny model wysokociśnieniowy min. 250 psi | TAK/nie, podać w [psi] | 1/0 |  |
| 3 | niezależne otwieranie i zamykanie każdego portu za pomocą zaworu obrotowego o 360⁰ | TAK, dołączyć próbkę do oceny | 1,2 |  |
| 4 | możliwość łączenia z końcówkami typu „Luer˝ i „Luer Lock" | TAK | – |  |

..................................................
Podpis Oferenta

Pakiet 2 Dostęp promieniowy

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do tętnicy promieniowej, | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw cienkościenny do tętnicy promieniowej, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaniula do tętnicy promieniowej |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim, UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | wymagane średnice: 5F, 6F, 7F | TAK, wyszczególnić w [F] | – |  |
| 3 | wymagane dwie dostępne długości: ok. 10 ±1 [cm] i ok. 15 ±1 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | – |  |
| 4 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21G oraz miniprowadnikiem 0,018" oraz igłą do nakłucia 20G i miniprowadnikiem 0,021" | TAK | – |  |
| 5 | dostępne pokrycie hydrofilne lub równoważne na całej długości kaniuli i dilatatora | TAK/nie | 1/0 |  |
| 6 | gładkie przejście pomiędzy dilatatorem a koszulką zapobiegające urazom ściany naczynia, dilatator zakończony atraumatycznie (zaoblony koniec dilatatora) | TAK | 1,2 |  |
| Zestaw cienkościenny do tętnicy promieniowej |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim, UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) w rozmiarze 6F | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | wymagane średnice: 5F, 6F, 7F | TAK, wyszczególnić w [F] | – |  |
| 3 | wymagane dwie dostępne długości: ok. 10 ±1 [cm] i ok. 15 ±1 [cm] | TAK, wyszczególnić w [cm] | – |  |
| 4 | dostępne zestawy: z igłą do nakłucia 21G oraz miniprowadnikiem 0,018"o długości 45 cm oraz igłą do nakłucia 20G i miniprowadnikiem 0,021"o długości 45 cm | TAK | – |  |
| 5 | ultracienka ściana powodująca redukcję średnicy zewnętrznej o 1F | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 3 Bezkoszulkowy promieniowy cewnik prowadzący

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezkoszulkowy promieniowy cewnik prowadzący, wymagana średnica cewnika prowadzącego: 6,5F; 7,5F; różne krzywizny,cewnik prowadzący umożliwiający przeprowadzenie zabiegu z dostępu promieniowego z pominięciem koszulki naczyniowej | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezkoszulkowy promieniowy cewnik prowadzący |  |  |  |  |
| 1 | wymagana średnica cewnika prowadzącego: 6,5F; 7,5F; | TAK, wyszczególnić w [F] | – |  |
| 2 | Różne krzywizny | TAK, wyszczególnić | 1,2 |  |
| 3 | cewnik prowadzący umożliwiający przeprowadzenie zabiegu z dostępu promieniowego z pominięciem koszulki naczyniowej | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 4 Igła angiograficzna 18G

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła angiograficzna 18G,wykonana ze stali nierdzewnej,wymagany rozmiar 1,3x70 [mm],łatwe wprowadzenie prowadnika do max. ∅ 0.038”/0.97 mm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Igła angiograficzna 18G |  |  |  |  |
| 1 | wykonana ze stali nierdzewnej | TAK | – |  |
| 2 | wymagany rozmiar 1,3x70 [mm] | TAK | – |  |
| 3 | łatwe wprowadzenie prowadnika do max. ∅ 0.038”/0.97 mm | TAK | – |  |
|  | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbkę) |  |  |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 5

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducer udowy standardowy | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introducer udowy standardowy |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim, UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbki) | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | minimalnie wymagane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F, 9F | TAK, wyszczególnić w [F] | – |  |
| 3 | dostępna średnica 10F | TAK/nie | 1/0 |  |
| 4 | długość introducera, ok. 11 ± 2 [cm] | TAK, podać w [cm] | – |  |
| 5 | introducer umożliwiający zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min. 60° w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 6 | hydrofilne pokrycie na całej długości koszulki i dilatatora | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 6 Zestaw wprowadzający wzmocniony metalowym oplotem

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducer krótki wzmocniony metalowym oplotem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Introducer długi wzmocniony metalowym oplotem |  | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Introducer krótki wzmocniony metalowym oplotem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| 1 | wymagane średnice: 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | [1,2] |  |
| 2 | wymagana długość: 11 cm | TAK, wyszczególnić w [cm] | – |  |
| 3 | wymagana konstrukcja oplotu pozwalająca na wyginanie introducera w dowolnym miejscu i w dowolnym kierunku bez załamywania się lub utraty podparcia | TAK | – |  |
| Introducer długi wzmocniony metalowym oplotem |  |  |  |  |
| 1 | wymagane średnice: 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić dostępne średnice w [F] | [1,2] |  |
| 2 | wymagany przedział długość: od 24 cm do 45 cm | TAK, wyszczególnić dostępne długości w [cm] | – |  |
| 3 | wymagana konstrukcja oplotu pozwalająca na wyginanie introducera w dowolnym miejscu i w dowolnym kierunku bez załamywania się lub utraty podparcia | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 7 Prowadnik diagnostyczny

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik diagnostyczny standardowy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik diagnostyczny standardowy |  |  |  |  |
| 1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbkę) | TAK | – |  |
| 2 | wymagane średnice prowadnika: 0,025"; 0,032"; 0,035” oraz 0,038’’ | TAK | – |  |
| 3 | wymagane długości ok.: 150 ±5 [cm] oraz 260 ±5 [cm] | TAK | – |  |
| 4 | wersja o profilu: „j” i „prostym” | TAK | – |  |
| 5 | końcówka "J" prowadnika prostowalna palcami | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 6 | dostępne prowadniki o rożnym promieniu końcówki "J" | TAK, wyszczególnić | [1,2] |  |
| 7 | dostępne prowadniki z ruchomym rdzeniem | TAK/nie | 1/0 |  |
| 8 | dostępne miękkie końcówki prowadnika o różnych długościach | TAK, wyszczególnić | [1,2] |  |
| 9 | dostępne różne rodzaje miękkości/sztywności prowadnika | TAK, wyszczególnić | [1,2] |  |
| 10 | powłoka ułatwiająca manewrowanie, zmniejszająca siłę potrzebną do wprowadzenia prowadnika | TAK, podać rodzaj pokrycia | 1,2 |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 8 Hydrofilny prowadnik diagnostyczny

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik diagnostyczny ultra śliski typu sztywnego | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnik diagnostyczny ultra śliski | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hydrofilny prowadnik diagnostyczny |  |  |  |
| Prowadnik diagnostyczny ultra śliski typu sztywnego |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | prowadnik o średnicach 0,025” i 0,035” i wymaganym przedziale długości od ok. 180 [cm] do 300 [cm], | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | – |  |
| 3 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 4 | rdzeń prowadnika nitiniolowy wzmocniony o dużej sztywności | TAK | – |  |
| Prowadnik diagnostyczny ultra śliski |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | dostępne średnice 0,014”; 0,018”; 0,035” i długości od ok. 150 [cm] do 300 [cm] | TAK, wyszczególnić dostępne średnice ["] | – |  |
| 3 | prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 4 | rdzeń prowadnika nitiniolowy o wysokiej elastyczności | TAK | – |  |
| 5 | końcówka elastyczna, stożkowa o różnej długości umożliwiająca bezurazową i kontrolowaną nawigację przez naczynia | TAK, wyszczególnić (mm) | - |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 9 Cewnik diagnostyczny do koronarografii

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik diagnostyczny do koronarografii | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik diagnostyczny do koronarografii |  |  |  |  |
| 1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika diagnostycznego do koronarografii 6F | TAK | – |  |
| 2 | cewnik zbrojony podwójnym oplotem, zapewniający dobre manewrowanie i obrót, atraumatyczna końcówka | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 3 | średnica wewnętrzna min. 0,056’’ | TAK | – |  |
| 4 | duży wybór kształtów krzywizn do naczyń wieńcowych, min. dostępne krzywizny: judkins, amplatz, multipurpose, bypass, pigtail, 3DRC lub analogiczna | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla średnicy 6F/100 cm, podać liczbę | [1,3] |  |
| 5 | dostępne krzywizny: JL 3,0 | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6 | dostępna krzywizna do obydwu tętnic wieńcowych z dostępu przez tętnicę promieniową (typu TIGER; TIG) lub równoważna odpowiadająca kształtem. (w przypadku zaoferowania produktu równoważnego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu producenta oraz próbki zaoferowanego wyrobu medycznego w ilości 1 sztuki) | TAK | – |  |
| 7 | dostępny rozmiar 4F dla krzywizny JR 4.0 | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 10 Cyfrowy cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowy cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Cyfrowy cewnik do obrazowania wewnątrznaczyniowego IVUS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | Współpracuje z cewnikiem 5F | TAK | - |  |
| 3 | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014" | TAK | - |  |
| 4 | Długość prowadnika roboczego min. 150 cm | TAK, podać w [cm] | [1,2] |  |
| 5 | Termin ważności sondy mni. 12 miesięcy | TAK/podać | [1,2] |  |
| 6 | Częstotliwość sondy ≥ 20MHz, charakteryzująca się brakiem ruchomych części, a półprzewodnikowa konstrukcja cyfrowa cewnika zapewnia szybkie i łatwe obrazowanie IVUS | TAK | - |  |
| 7 | Wraz z cewnikami oferent zobowiązuje się dostarczyc konsole na czas trwania umowy | TAK | - |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 11 Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik do pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR/iFR |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | sonda do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w systemie elektronicznym | TAK | – |  |
| 3 | Sonda z końcówką prostą lub J | TAK | – |  |
| 4 | Długość prowadnika roboczego min. 180 cm | TAK, podać w [cm] | [1,2] |  |
| 5 | Średnica prowadnika 0,014 cala | TAK | – |  |
| 6 | opcja pomiaru gradientu przezzwężeniowego FFR i pomiaru wskaźnika oceny istotności zmiany opartego o pomiar ciśnienia bez użycia Adenozyny | TAK | – |  |
| 7 | Wraz z cewnikami oferent zobowiązuje się dostarczyc konsole na czas trwania umowy | TAK | - |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 12

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Standardowy cewnik prowadzący | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standardowy cewnik prowadzący |  |  |  |  |
| 1 | parametry techniczne przedmiotu zamówienia w tym pakiecie należy podać dla cewnika prowadzącego do PCI 6F 100 [cm] | TAK | – |  |
| 2 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 3 | średnica wewnętrzna cewnika, min. 0.071” dla 6F | TAK, podać w [''] | – |  |
| 4 | wymagane średnice: 5F, 6F, 7F, 8F | TAK, wyszczególnić w [F] | – |  |
|  | opaska znacznikowa nieprzepuszczalna dla promieni rentgenowskich ułatwiająca orientację końcówki w celu wstawienia się do ujścia naczynia | TAK | – |  |
| 5 | wymagane typy krzywizn: judkins, extra backup, amplatz, bypass grafts,IMA multipurpose, 3DRC, oraz wersje z otworami bocznymi "SH" | TAK, wyszczególnić dostępne krzywizny dla rozmiaru 6F/100 cm, podać liczbę | - |  |
| 6 | krzywizny dedykowane do zabiegów z dostepu promieniowego | TAK/nie | 1/0 |  |
| 7 | wymagane długości cewnika prowadzącego 55 [cm], 90 [cm] i 110 [cm] dla cewników 6F i 7F | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 13

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastawka hemostatyczna typu Push Pull | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zastawka hemostatyczna typu Push Pull |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim, UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | średnica wewnętrzna zastawki, min. 7.0 F | TAK, podać w [F] | – |  |
| 3 | Łącznik z zastawką hemostatyczną typu push pull z przedłużaczem i zaworem odcinającym do obsługi jednoręcznej | TAK | – |  |
| 4 | zastawka w konektorze zapewniająca dobrą szczelność w trakcie manewrowania prowadnikami i cewnikami zapobiegająca utracie krwi Pacjenta | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 5 | możliwość pracy wprowadzonymi cewnikami przy zamkniętej zastawce | TAK/nie | 2/0 |  |
| 6 | w zestawie drenik, kranik trójdrożny | TAK | – |  |
| 7 | otwarcie i zamknięcie zastawki przez operatora jedną ręką za pomocą przycisku, kształt dopasowany do dłoni operatora | TAK | – |  |
| 8 | bezstopniowy sposób zamknięcia zastawki | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 14 Strzykawka ciśnieniowa z manometrem -Inflator

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka ciśnieniowa z manometrem -Inflator | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strzykawka ciśnieniowa z manometrem -Inflator |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim, UWAGA! Do oferty należy dołączyć 2 szt. produktu (jako próbkę) | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | wyposażona w elastyczny wysokociśnieniowy dren i kranik wysokociśnieniowy trójdrożny | TAK | - |  |
| 3 | możliwość wykonania szybkiej deflacji przez operatora jedną ręką za pomocą jednego przycisku zwalniającego | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 4 | zakres ciśnienia min 30 atm | TAK, podać w [atm] | – |  |
| 5 | tarcza manometru pokryta substancją o właściwościach fluorescencyjnych, umożliwiająca łatwą obserwację w zaciemnionych pomieszczeniach, | TAK | _ |  |
| 6 | informacja o ciśnieniu ujemnym (na tarczy manametru) | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 15 Torquer

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torquer | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torquer |  |  |  |  |
| 1 | UWAGA! Do oferty należy dołączyć 1 szt. produktu (jako próbkę) dla prowadnika 0,014" i 1 szt. dla prowadnika 0,035" | TAK | – |  |
| 2 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,014'' | TAK | – |  |
| 3 | torquer przeznaczony dla prowadników 0,035'' | TAK | – |  |
| 4 | dostępne różne kolory torquerów | TAK, wyszczególnić | 1,2 |  |
| 5 | bezpieczny dla prowadnika o hydrofilnej powłoce | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 16 Prowadniki

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadniki |  |  |  |
| Prowadnik wieńcowy workhorse |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | wymagane długości ok.: 190 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | – |  |
| 3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | – |  |
| 4 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2] |  |
| 5 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK/nie | 2/0 |  |
| 6 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/nie | 1/0 |  |
| 7 | możliwość przedłużenia prowadnika o dł. 190 ±5 [cm] | TAK | – |  |
| 8 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK | – |  |
| 9 | dobra manewrowalność, łatwość dotarcia do krętych i ciasnych zmian w naczyniach wieńcowych w oparciu o rdzeń durasteel dla prowadników sztywnych | opisać | 1,2 |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 17 Prowadnik wieńcowy

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik wieńcowy uniwersalny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik wieńcowy uniwersalny |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | wymagane długości ok.: 180 ±5 [cm] oraz 300 ±5 [cm] | TAK, podać w [cm] | – |  |
| 3 | średnica prowadnika 0,014'', dostępne końcówki prowadnika o profilu: „j” i „prostym” | TAK | – |  |
| 4 | wymagane minimum 15 rodzajów sztywności prowadnika: od miękkich do bardzo twardych dających dobre podparcie, dla jednej rodziny prowadników | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | [1,2] |  |
| 5 | hydrofilne pokrycie prowadnika na całej długości | TAK/nie | 2/0 |  |
| 6 | hydrofilne pokrycie prowadnika w części dystalnej | TAK/nie | 1/0 |  |
| 7 | możliwość przedłużenia prowadnika o dł. 190 ±5 [cm] | TAK | – |  |
| 8 | końcówka prowadnika dobrze widoczna w skopii na długości min. 3 [cm] | TAK | – |  |
| 9 | dobra manewrowalność, łatwość dotarcia do krętych i ciasnych zmian w naczyniach wieńcowych w oparciu o rdzeń durasteel dla prowadników sztywnych | opisać | 1,2 |  |

...................................................

Podpis Oferenta

Pakiet 18 Prowadnik wieńcowy do udrożnień

| L.p | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | j.m. | Ilość | kwota netto za j.m. | wartość netto | Stawka VAT [%] | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnik wieńcowy do udrożnień | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnik wieńcowy do udrożnień |  |  |  |  |
| 1 | instrukcja obsługi w języku polskim | dołączyć do oferty | – |  |
| 2 | przedział długości ok.: 180 - 300 [cm] | TAK, podać w [cm] | – |  |
| 3 | końcówki prowadnika: „j” i „proste” z możliwością samodzielnego formatowania w zależności od potrzeby, dobrze widoczne w skopii na długości co najmniej 3cm | TAK | – |  |
| 4 | wymagane minimum 9 rodzajów sztywności prowadnika wieńcowego do CTO | TAK, wyszczególnić dostępne sztywności | 1,2 |  |
| 5 | hybrydowe pokrycie końcówki roboczej prowadnika | TAK, opisać | 1,2 |  |
| 6 | taperowany rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu | TAK | – |  |
| 8 | dostępne przedłużenie prowadnika | TAK | – |  |

...................................................

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

| Oferent | Zamawiający |
| --- | --- |
| Nazwa, siedziba: telefon: e-mail: REGON: NIP: | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków |
| Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na |  |
| DOSTAWY DLA DIAGNOSTYKI WIEŃCOWEJ |  |
| i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym. |  |
| - Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: Pakiet nr 1 |  |
| netto: słownie: brutto: słownie: |  |
| Pakiet nr 2 netto: słownie: brutto: słownie: |  |
| Pakiet nr 3 netto: słownie: brutto: słownie: |  |
| Pakiet nr 4 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 5 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 6 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 7 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 8 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 9 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 10 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 11 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 12 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 13 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 14 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 15 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 16 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 17 netto: słownie: brutto: słownie: Pakiet nr 18 netto: słownie: brutto: słownie: |  |
| - Oświadczamy, że: - załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, - w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy, - przedmiot niniejszej Umowy, określony w pozycjach załącznika nr 1 do Umowy – Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, będzie posiadał termin ważności: …………….... miesięcy (min 12 miesięcy) od daty każdorazowej dostawy. - uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym. - posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, - posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. |  |
| - Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. |  |
| - Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: - Załącznik nr 1 zawierający szczegółowe określenie ceny; - ...................................................................................................; |  |
|  | ................................................... Podpis Oferenta |

ZAŁĄCZNIK NR 3

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr......../ ZP-podprogowe/APT/2024

zawarta w dniu …………. r. w Krakowie, pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1–3, 30–901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

……………….…………………………………….…………………………………………………………...……..,

a

……………….…………………………………….…………………………………………………………...…….., zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….……………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy są: DOSTAWY DLA DIAGNOSTYKI WIEŃCOWEJ, według załącznika nr 1 do Umowy – FORMULARZ CENOWY –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwanych dalej towarami.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie, Zapytaniu ofertowym oraz ofercie Sprzedającego.

- Towar winien być wytwarzany, przechowywany i transportowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

- Łączna wartość umowy wynosi:

……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………..),

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….).

- Wartość brutto zawiera wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów towarów określa załącznik do niniejszej umowy.

- Podwyższenie cen jednostkowych netto towarów przez cały okres obowiązywania umowy jest niedopuszczalne.

- Ceny jednostkowe netto towarów mogą zostać obniżone w każdym czasie, co nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że ilości zamawianych towarów określone w Załączniku nr 1 do Umowy nie ulegają zwiększeniu.

- Ilości poszczególnych rodzajów towaru w opisie przedmiotu zamówienia mają charakter szacunkowy i orientacyjny. Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany przyjętych w umowie ilości, stosownie do swoich potrzeb.

- Niewykorzystanie przez Kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% łącznej wartości nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 3

  - Zapłata ceny następować będzie w złotych, w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, po dostarczeniu każdej partii towaru, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 60 dni, z zastrzeżeniem ust.

  - Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Kupujący posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

  - Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli skuteczne obciążenie rachunku Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

  - Na fakturze Sprzedający wymieni towar według nomenklatury używanej w dokumencie, o którym mowa w §4 ust.8.

§ 4

- Dostawy towaru realizowane będą według zapotrzebowania przez okres 12 miesięcy, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Kupującego w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji dostaw natychmiastowych w ciągu 2 dni roboczych, na podstawie zamówienia złożonego telefonicznie przez upoważnionego pracownika Kupującego i potwierdzonego na piśmie.

- Sprzedający dostarczy towar na swój koszt i ryzyko do komory dostaw Apteki Zakładowej Szpitala.

- Dostawy towaru odbywać się będą w dni robocze w godzinach 7.00 - 14.00.

- Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówionych dostaw nie można dzielić.

- Każde zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności lub gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Kupującego.

- Do każdej dostawy należy dołączyć dokument zawierający szczegółowe zestawienie dostarczanych towarów z podaniem rodzaju i ilości towaru, numeru serii, o ile występuje, terminu ważności lub gwarancji.

- Niewykonanie obowiązków wskazanych w ust. 4, 5, 6 i 8 spowoduje odmowę przyjęcia dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

- W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.

§ 5

1.	Każdy towar będzie posiadał termin ważności…………………mies.(min. 12 miesięcy) od daty każdorazowej dostawy.

2.	Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z zamówieniem), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu mailem w terminie 10 dni roboczych od daty odbioru towaru.

3.	Reklamacje jakościowe, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie ważności reklamowanego towaru.

4.	Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez e-maila); w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych na koszt Sprzedającego, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania się do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie odpowiedzi na reklamację.

§ 6

- Sprzedający, oświadcza, że posiada aktualny dokument, potwierdzający, że Przedmiot niniejszej Umowy, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy, dla pozycji, które tego wymagają, spełnia wymagania przewidziane w ustawie: z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974). Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944), z 18 marca 2011 r. w ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 662 ze zm.), w Dyrektywie Antyfałszywkowej, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.

- Sprzedający na pisemne wezwanie Kupującego, w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie, zobowiązuje się przedłożyć wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 1 – pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym, Sprzedający zobowiązany jest przedłożyć ten dokument wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnioną osobę. Dokument dostarczony w postaci kopii, ma być opatrzony zapisem „za zgodność oryginałem” i podpisany przez uprawnioną osobę.

§ 7

- Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

- 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 8;

- 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, gdy Sprzedający w ogóle nie dokona dostawy w terminach, o których mowa w § 4,

- 0,5 % wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru;

- 0,5 % wartości reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją;

- Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

- Sprzedający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedającego przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- W przypadku opóźnienia się Sprzedawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub poinformowania o braku możliwości realizacji Kupujący może:

- Dokonać zakupu u innego sprzedającego, na koszt i ryzyko Sprzedającego;

- Odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

- Kupujący ma prawo potrącić wszelkie przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wierzytelności z należnym Sprzedającemu wynagrodzeniem.

§ 8

1.	Kupującemu, poza przypadkami wskazanymi w § 6 ust. 2 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, służy prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

- Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego,

- nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

1. 	Niniejsza Umowa rozwiązuje się, z zastrzeżeniem ust. 2 Umowy:

1) 	po upływie terminu na jaki została zawarta,

2) 	z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa Umowa, wynikającej z § 2 ust. 1.

2. 	W przypadku niewyczerpania w okresie obowiązywania umowy wartości brutto umowy Kupujący uprawniony będzie, na podstawie jednostronnego oświadczenia, złożonego Sprzedającemu przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1, do przedłużenia terminu obowiązywania umowy o czas określony wskazany w oświadczeniu, nie dłużej niż o 90 dni.

§ 10

1.Kupujący przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Kupującego, a także dotyczą:

- zmiany świadczenia Sprzedającego na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości towaru;

- wydłużenia terminu obowiązywania umowy z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego;

- zmiany danych Sprzedającego (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- zmian organizacyjnych Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe;

- zmian sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Kupującego powodujących, że wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia;

- omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych;

- mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami;

- zmiany sposobu płatności, jeżeli wymagać tego będzie ochrona interesu Kupującego;

- obniżenia cen;

- zmiany stawki podatku VAT na towar;

- innych zmian korzystnych dla Kupującego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.

2.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

      - Upoważnionym przedstawicielem Kupującego odpowiedzialnym za wykonanie umowy i odbiór przedmiotu umowy  jest:……………………………….

      - Upoważnionym przedstawicielem Sprzedającego jest:…………………………..…………………….

§ 12

- Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt. 15 Zapytania ofertowego.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

- Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1 – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

SPRZEDAJĄCY			     				                                                   KUPUJĄCY

………………………….

GŁÓWNY KSIĘGOWY

- ZAŁĄCZNIK NR 4

...........................................

(miejscowość i data)

WYKAZ EGZEMPLARZY PRODUKTÓW

Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................

| NAZWA EGZEMPLARZA PRODUKTU (można również podać numer katalogowy) | LICZBA SZTUK |
| --- | --- |

Wykaz egzemplarzy produktów, które wykonawca ma obowiązek przedstawić wraz z ofertą celem ich oceny.

Egzemplarz produktu winien być złożony w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego jeśli został on określony.

Egzemplarz produktu zostanie wykorzystany do oceny jakościowej i nie podlega zwrotowi ani uzupełnieniu.

…………………………………………………….

podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy