Kraków, dnia 20.12.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **256/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY DLA DIAGNOSTYKI WIEŃCOWEJ** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

**Pakiet nr 9 pkt. 7 Cewnik diagnostyczny do koronarografii**

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu dostępności rozmiaru 4F dla krzywizny JR 4?

Pozostałe parametry bez zmian albo lepsze.

**Odpowiedź:** **TAK, zamawiający rezygnuje z wymogu dostępności rozmiaru 4F dla krzywizny JR 4.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych