Kraków, dnia 20.12.2024 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **257/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2024**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH DO PCI** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1****:**

**Dotyczy: Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuści „Standardowy wieńcowy cewnik balonowy” bez wersji „over the wire" (OTW), oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek w w/w pakiecie?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy bez wersji OTW.** **Zamawiający NIE odstępuje od wymogu złożenia próbek.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy: Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści „Standardowy wieńcowy cewnik balonowy niepodatny” o nieznacznie zmienionych parametrach: bez wersji „over the wire" (OTW); ciśnienie nominalne dla balonu o średnicy 2,5 [mm], max. 12 [atm] oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek w w/w pakiecie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik balonowy bez wersji OTW.** **Zamawiający NIE odstępuje od wymogu złożenia próbek.**

**Pytanie 3:**

**Dotyczy: Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający dopuści „Cewnik balonowy wieńcowy o niskim profilu” bez wersji „over the wire" (OTW), oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek w w/w pakiecie?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wersji OTW i RX. Zamawiający NIE odstępuje od wymogu złożenia próbek.**

**Pytanie 4:**

**Dotyczy: Pakiet 1, 2, 3**

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na odstąpienie od wymogu złożenia próbek, wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 07.01.2025 r. Krótki termin składania ofert oraz okres świąteczny powodujący ograniczoną pracę magazynu centralnego prowadzą do braku możliwości zabezpieczenia Wykonawcy w wymagane próbki.

**Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do prośby o przesunięcie terminu składania ofert. Patrz Zmodyfikowane zapytanie ofertowe II.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych