Kraków, dnia 08.01.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **2/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **USŁUGA POMIARU INDYWIDUALNYCH DAWEK PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO U PRACOWNIKÓW SZPITALA** wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zmieni wymagania opisane w załączniku 1, opis zamówienia, poprzez usunięcie słowa "beta" (tabela, 1.2, 1.3)

**Odpowiedź:** **TAK, Zamawiający zgadza się na usunięcie słowa „beta” z tabeli. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe .**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza  wyższy max. zakres odczytu energii aniżeli 400 keV? Zakres energii objęty akredytacją wynosi 33-1250 keV?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyższy zakres energii niż 400 keV. Zamawiający wyraża zgodę na zakres odczytu energii z przedziału 33-1250 keV.**

**Pytanie 3:**

W załączniku 2  (wzór umowy) § 11. ust. 1,  czy Zamawiający usunie zapisy o karach umownych lub zmieni na kary za zwłokę a nie opóźnienie?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych