Kraków, dnia 20.01.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **6/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ODPADY MEDYCZNE** wpłynęły pytania.

Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

**Dotyczy poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o wysokości całkowitej 121 mm, średnica górna[mm]:109-140, średnica dolna[mm] 80 mm, otwór wrzutowy[mm]: 80x55 mm?

**Odpowiedź:** **NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:**

**Dotyczy poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika : wysokość całkowita: 155 mm, średnica górna/dolna [mm]:165/120, otwór wrzutowy[mm]: 70?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 3:**

**Dotyczy poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika: wysokość całkowita: 240-300 mm, średnica górna[mm]: 243 mm, średnica dolna[mm] 216 mm, otwór wrzutowy[mm]: 90-100?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 4:**

**Dotyczy poz. 1 - 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pojemnik posiadał deklarację ASTM F2132?

 **Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:**

**Dotyczy poz. 5 - 6**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby pojemnik posiadał pozytywną opinię PZH?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych