Kraków, dnia 30.01.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **18/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO SPIROMETRA I ROBOTA DA VINCI**

wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

dot. pakietu 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie do jakiego spirometru mają być dedykowane akcesoria?

**Odpowiedź:** **Akcesoria mają być dedykowane  do spirometru LUNGTEST BASIC,LAB. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.**

**Pytanie 2:**

dot. pakietu 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w pozycji 2 ,czy ustnik ma być plastikowy ,czy papierowy ?

**Odpowiedź: Ustnik ma być plastikowy.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych