Kraków, dnia 19.02.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **39/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY MATERIAŁÓW OKULISTYCZNYCH** wpłynęły pytania.

Treść pytań, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź:** **NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 7 ust. 1 pkt 1)-4) Wzoru Umowy wg następujących zapisów:

1. „Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:
2. 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 8;
3. 0,1% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, gdy Sprzedający w ogóle nie dokona dostawy w terminach, o których mowa w § 4,
4. 0,1 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru;
5. 0,1 % wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostawy towaru niewadliwego w miejsce towaru objętego reklamacją;”?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7 Wzoru Umowy następujących zapisów:

„Maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości Umowy brutto”

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6:**

dotyczy §2 ust. 8 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy do 80% wartości brutto Umowy?

**Odpowiedź:** **NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7:**

dotyczy §4 ust. 2 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę naodstąpienie od składania zamówień dostaw natychmiastowych?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8:**

Pakiet nr 1, poz. 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie:

Nóż jednorazowy typu Crescent, szerokość ostrza 2,0 mm, długość ostrza 4,0 mm, zagięty pod kątem 58 stopni? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja nr 1 Dekalina: 100 % perfluoro-decalina. Fluorowany w 100 % perfluorokarbon dziesięciowęglowy. Objętość fiolka 7 ml,sterylna. Lepkość ( 25 st.C) 6.2 - 4.4 mPas. Gęstość ( 25 st.C ) 1.91 - 1.93 g/cm sześcienny. Wskażnik refrakcji : 1.32 - 1.30 ( 20 st.C ).Temperatura wrzenia 140 - 142°C . Naprężenie powierzchniowe 13 mmHg

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja nr 2 Olej silikonowy ,jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach. Objętość 10 ml.Lepkość ( 25 st. C ) 1300 mPas. Gęstość ( 22 st.C ) 0.967 - 0.975 g / cm sześcienny. Wskażnik refrakcji ( 20 st.) 1,4?

**Odpowiedź: TAK, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie 11:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 pozycja nr 3 Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach. Objętość 10 ml.Lepkośc ( 25 st.C ) 5700 mPas. Gęstość ( 22 st.C ) 0.967 - 0.975g / cm sześcienny. Wskażnik refrakcji ( 20st.C )1,4?

**Odpowiedź: TAK, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**Pytanie 12:**

Pakiet nr 1, pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm, zagięty pod kątem 55֯?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13:**

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o poniższych parametrach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | TYLNOKOMOROWE |
| 2 | Materiał | Akryl hydrofobowy |
| 3 | Stopień uwodnienia | <0,7 % |
| 4 | Filtr | UV, filtr światła niebieskiego |
| 5 | Konstrukcja | Jednoczęściowa, 2 pełne teksturowane haptyki C-loop |
| 6 | Średnica całkowita | 13,0 mm |
| 7 | Średnica części optycznej  | 6,0 mm |
| 8 | Właściwości | -zaawansowana monofokalna konstrukcja optyki o wydłużonej osi ognisokowania-asferyczna, aberracja skorygowana -0,18 mikrona,-dwuwypukła,-przednia część optyki asferyczna ze specjalnym profilem - skorygowany profil optyki, mający na celu zminimalizowanie oddziaływania aberracji optycznej wyższego rzędu, jaką jest koma, wpływającej negatywnie na jakość obrazu podczas każdorazowej decentracji układu,- teksturowana, cienka krawędź optyki redukująca odblaski na krawędzi- brak efektu dysfotopsii |
| 9 | Zabezpieczenia przed PCO | - dwuwypukła konstrukcja z prostokątną tylną krawędzią,- lepsza adhezja tylnej powierzchni optyki zapobiegająca migracji komórek epitelialnych dzięki obróbce aktywnym tlenem |
| 10 | Zakres sferyczny | od +6,0 do +30,0D (co 0,5D) |
| 11 | Index refrakcji | 1,548 |
| 12 | Angulacja  | 0° |
| 13 | Stała A | 118,8 |
| 14 | Implantacja | Soczewka fabrycznie zapakowana do cardriga oraz injectora typu Preloaded o średnicy tipa 1,7 mm. Injector multifunkcyjny: wkręcano-tłokowy |

**Odpowiedź:** **NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 14:**

**Pakiet nr 4, pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści dekalinę 7 ml o zawartości perfluorodekaliny >98%, temperatura wrzenia (°C) : 141-143, gęstość (kg/l) : 1.92-1.94, lepkość (cSt) (mPa.s) : 2.57-2.61 cSt (5 mPa.s), współczynnik refrakcji (20°C): 1.313-1.314, Naprężenie powierzchniowe 8.8?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 15:**

**Pakiet nr 4, pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 1300 cSt o następujących parametrach:

- gęstość 0.971 kg/l

- indeks refrakcji: 1.404-1,405

- napięcie powierzchniowe: 19,0-21,0 mN/m

- napięcie międzyfazowe: 1,6-2,0 mN/m

- masa cząsteczkowa: 27.0-28,0 Da

**Odpowiedź: TAK, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.**

**Pytanie 16:**

**Pakiet nr 4, pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści olej silikonowy 5000 cSt o następujących parametrach:

- gęstość 0.973 kg/l

- indeks refrakcji: 1.404-1,405

- napięcie powierzchniowe: 19,0-21,0 mN/m

- napięcie międzyfazowe: 1,6-2,0 mN/m

- masa cząsteczkowa: 61.0-62,0 Da

**Odpowiedź: TAK, przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych