Kraków, dnia 24.02.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **45/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWY NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH** wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Ad.1.Czy Zamawiający dopuści stalową miskę nerkowatą będącą produktem nie medycznym ?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Ad.7. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ Halsey długości 13,5 cm ?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Ad.8. Czy Zamawiający dopuści uchwyt skalpela nr 3 długości 12 cm ?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

Ad.9. Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) Martin MicroStop, o wym. 272×267×143 mm ?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

Ad.10. Czy Zamawiający dopuści Taca kontenera marSafe, 1/2, 240x251x64 mm ?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6:**

Ad.11. Czy Zamawiający wyłączy z zestawu kosz stalowy perforowany na rzecz pozostałych produktów pochodzących od jednego producenta o wysokiej jakości?
**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyłączy.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy podane niżej parametry narzędzi, przy pełnym zachowaniu funkcjonalności,

nie stanowią problemu dla Zamawiającego, a naszej firmie umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy z opisu przedmiotu zamówienia.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych