Kraków, dnia 21.02.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **46/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWA APARATU EKG** wpłynęło pytanie.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG z pamięcią wewnętrzną 1500 badań?

**Odpowiedź:** **TAK, Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych