##### ZAŁĄCZNIK  NR   9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szafa lekarska – 4 kpl, montaż, instalacja, uruchomienie (rozruch) i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie ich obsługi i eksploatacji w tym :

Kod CPV 33190000-8

Producent :…………………………………………………………………………

Typ urządzenia :……………………………………………………………………

Kraj pochodzenia :…………………………………………………………………

Rok produkcji : 2025

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Szafa lekarska – 4 kpl |  |  |
|  | Parametry wymagane: |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| - 5 | Szafa medyczna, metalowa z przeszkleniem | TAK |  |
| - 6 | Wymiary (W x S x G): 1800 x 800 x 435 mm lub 1800 x 1000 x 435 mm ( ±5%) | TAK |  |
| - 7 | Szafa posiada 4 półki z możliwością regulacji co 25 mm | TAK |  |
| - 8 | Półki wykonane z szyby hartowanej o grubości 6 mm | TAK |  |
| - 9 | Półki są osadzone na zaczepach z podkładką filcową | TAK |  |
| - 0 | Drzwi w szafie posiadają przeszklenia z bezpiecznej szyby klejonej o grubości 4,2 mm | TAK |  |
| - 11 | Drzwi szafy zamykane są zamkiem z 2-punktowym systemem ryglowania | TAK |  |
| - 12 | Szafa malowana na dowolny kolor wg palety RAL | TAK |  |
|  | Wymagania pozostałe: |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -ZESTAWIENIE WARUNKÓW GRANICZNYCH GWARANCJI

| L.p. | PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY |
| --- | --- | --- |
| - OKRES GWARANCJI |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji na sprzęt [miesiące] | min. 12 miesięcy |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) | max. 48 godzin |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów technicznych w czasie gwarancji | zgodnie z zaleceniami producenta |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |
| - SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat |
|  | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy |
|  | Inne |  |
| - SZKOLENIA |  |  |
|  | Szkolenie personelu zamawiającego w ramach zakupu sprzętu | TAK |
|  | Inne |  |