Kraków, dnia 24.03.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 70/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: DOSTAWA MAGNETYCZNYCH PASÓW UNIERUCHAMIAJĄCYCH wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 9-12 cm lub 14-20 cm

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 14-20 cm lub 19-25 cm

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 19-25 cm lub 24-30 cm

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 14-20 cm lub 19-25 cm

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 19-25 cm lub 24-30 cm

Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru: 24-30 cm lub 29-33 cm

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Poz. 1-7

Prosimy do wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający nie może wydłużyć terminu dostawy – zakup pilny.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych