Kraków, dnia 11.04.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **93/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY MATERIAŁÓW GASTROSKOPOWYCH**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez wykonanych z PE?

**Odpowiedź:** **TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o długości 230 cm?

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści:

**Pakiet 4**

Samorozprężalny stent do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych z dostępu przez żołądkowego lub przez dwunastniczego z możliwością implantacji wyłącznie pod kontrolą ultrasonografii endoskopowej. Stent wykonany z drutu nitinolowego, giętki, całkowicie pokrywany; długość części zespalającej:15,20,30mm , średnice światła stentu: 16mm. system wprowadzający o średnicy 10,5 Fr. Stent zamontowany jest na systemie wprowadzającym, posiada markery radiocieniujące i marker określający położenie w obrazie endoskopowym.. Całkowita długość narzędzia 1800mm . Rozmiar do wyboru przy zamówieniu.

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stenty mają mieć różne średnice światła, jeden rozmiar 16 mm to za mało.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający dopuści:

**Pakiet 6**

Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNB) Igła z końcówką typu „Fransen”zakończona „koroną” z trzema różnymi ostrzami w kształcie stożka. Igły w rozmiarze 22G i 25G wykonane ze stali kobaltowo chromowej. Igły na całej długości końcówki roboczej posiadają pokrycie echogeniczne.Mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły. Regulowana długość robocza w granicach: 137.5 cm do 141.5 cm. Długość wysunięcia igły regulowana w zakresie: 0-80mm. Igła pakowana w komplecie ze strzykawką podciśnieniową o pojemności 20 cc, z zaworkiem. Średnica osłonki odpowiednio 1.8mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,4mm.

**Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia ostrza mają być RÓWNE a nie RÓŻNE.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych