Kraków, dnia 18.04.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **93A/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY MATERIAŁÓW GASTROSKOPOWYCH**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści ustnik z gumką tekstylną? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** **TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne z ostrzem o długości wyłącznie 4 mm oraz 6 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych