ZMODYFIKOWANE ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 100/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SP ZOZ/2025

# 1. ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków, ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57/fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO

kod CPV 33190000-8, zgodnie z załącznikiem nr 1,

b/ Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych -  według pakietów określnych w załączniku nr 1.

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

d/Zamawiający określił maksymalną ilość oraz określi w umowie maksymalną wartość przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji – możliwość zakupu nie więcej niż 50 % ilości maksymalnej, co może być spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane przedmioty i nie rodzi odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

e/ Ilości określone w poszczególnych pozycjach mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy.

f/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający informuje, że jeżeli w Zapytaniu Ofertowym czy opisie przedmiotu zamówienia zawarł nazwy producentów, wskazania modeli lub norm, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować rozwiązania równoważne opisanym, spełniające założenia Zapytania Ofertowego i niezmieniające jego sensu. Zamawiający oceniając równoważność badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane. W przypadku występowania w Zapytaniu Ofertowym jednoznacznych nazw (nazw własnych produktów) wskazujących jednoznacznie producenta i konkretny typ należy to odczytywać każdorazowo z klauzulą „lub równoważne, o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”. Za produkt równoważny Zamawiający uzna taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji przetargowej konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza, od jakości wskazanego produktu. Produkt równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt, jednocześnie umożliwiając uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Pod pojęciem cech jakościowych i technicznych produktu równoważnego należy rozumieć cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

3.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

a/ Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

b/ Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

c/ Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie jednorazowo, w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2.

b/ Wypełniony we wskazanych miejscach FORMULARZ CENOWY - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według załącznika nr 1.

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

d/ Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania przedmiotu zamówienia na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie (mailem). Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem: zam@5wszk.com.pl

do dnia 28.04.2025 roku, do godz. 10:00;

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena – 100%.

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------------- x | 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP(na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp(na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP(na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- FORMULARZ CENOWY – zał. nr 1

- FORMULARZ OFERTOWY – zał. nr 2

- WZÓR UMOWY – zał. nr 3

### ZAŁĄCZNIK NR 1

### FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

2. Wykonawca powinien pod rygorem nieważności oferty, wypełnić kolumnę „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”.

Pakiet nr 1 APARAT EKG

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | ilość/ j.m. | kwota netto za j.m. | wartość netto | stawka VAT [%] | wartość brutto | nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG | 1 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie ręcznym i automatycznym 12-, 6- lub 3- kanałowy polega na rejestracji wybranych odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 3 | W trybie ręcznym istnieje możliwość ustawienia prędkości i czułości zapisu, włączenia lub wyłączenia filtru | TAK |  |
| 4 | Możliwy jest zapis jednej z czterech grup odprowadzeń (I, II, III); (aVR, aVL, aVF); (V1, V2, V3); (V4, V5, V6); zapis jednej z dwóch grup (I, II, III, aVR, aVL, aVF); (V1, V2, V3, V4, V5, V6) lub zapis grupy 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 5 | Tryb automatyczny polega na jednoczesnym zebraniu 10 sek sygnału EKG z 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 6 | Analiza sygnału EKG | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wykrywanie początków i końców załamków P, QRS, T | TAK |  |
| 8 | Pomiar czasów trwania P i QRS | TAK |  |
| 9 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T | TAK |  |
| 10 | Obliczenie HR, Q-Tc | TAK |  |
| 11 | Pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu odcinka ST | TAK |  |
| 12 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P-QRS-T | TAK |  |
| 13 | Opis słowny morfologii załamków P-QRST-T (interpretacja) | TAK |  |
| 14 | Ciągły pomiar HR i wyświetlanie wyników pomiaru na ekranie | TAK |  |
| 15 | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
| 16 | Automatyczna analiza i interpretacja – wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |
| 17 | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii: do wyboru filtry: 0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz -filtr dolnoprzepustowy: 75Hz, 100Hz, 125Hz, 150 Hz, - filtr autoadaptacyjny | TAK |  |
| 18 | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |
| 19 | Wydruk na papierze min. 110mm | TAK |  |
| 20 | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min. 7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG z panelem dotykowym | TAK |  |
| 21 | Pamięć wewnętrzna ponad 1500 badań | TAK |  |
| 22 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |
| 23 | Podgląd badania z pamięci aparatu bez konieczności wydruku | TAK |  |
| Wyposażenie do każdego aparatu: |  |  |  |
| 1 | Kabel EKG – 1 szt | TAK |  |
| 2 | Kabel EKG lub łącznik do elektrod jednorazowych – 1 kpl | TAK |  |
| 3 | Elektrody blaszkowe – 1 kpl | TAK |  |
| 4 | Elektrody klipsowe – 1 kpl | TAK |  |
| 5 | Pas gumowy – 1 szt | TAK |  |
| 6 | Żel EKG – 1 op | TAK |  |
| 7 | Papier – 1 rolka | TAK |  |
| 8 | Kabel zasilający | TAK |  |
| 9 | Dedykowany wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta (4 koła skrętne w tym min. 2 z blokadą) |  |  |
| 10 | Torba transportowa |  |  |
| Wymagania pozostałe: |  |  |  |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
| 2 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |

| L.p. | PARAMETR | - WARUNEK GRANICZNY | - WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI |  |  |  |
|  | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji [miesiące] | min. 24 miesiące | PODAĆ ILE |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | max 48 godzin | PODAĆ ILE |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
|  | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | zgodnie z zaleceniami producenta | PODAĆ ILE |
|  | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| a) | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
| b) | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
| c) | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| a | Szkolenie personelu Zamawiającego, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

....................................................................

(podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

Pakiet nr 2 CIEPLARKA DO LEKÓW I PŁYNÓW MEDYCZNYCH

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | ilość/ j.m. | kwota netto za j.m. | wartość netto | stawka VAT [%] | wartość brutto | nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cieplarka do leków i płynów medycznych | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2 | Kompaktowa cieplarka do ogrzewania środków kontrastowych w badaniach TK | TAK |  |
| 3 | Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, szklane drzwiczki zamykane na zamek | TAK |  |
| 4 | Dwie półki o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 5 | Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od 30 do 70 °C | TAK |  |
| 6 | W cieplarce zastosowano grawitacyjny obieg powietrza, który zapewnia równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu. Alarm dźwiękowy i świetlny w przypadku awarii, przekroczenia zadanej temperatury lub nadmiernym spadku temperatury w urządzeniu. | TAK |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne [mm] 560 x 370 x 380 ± 5% | TAK |  |
| 8 | Pojemność: 20 litrów ± 5% | TAK |  |
| 9 | Moc urządzenia: 100W | TAK |  |
| Wymagania pozostałe: |  |  |  |
| 1 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. | TAK |  |
| 2 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności – przy dostawie sprzętu | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w wersji elektronicznej i papierowej - przy dostawie sprzętu | TAK |  |

| L.p. | PARAMETR | - WARUNEK GRANICZNY | - WARUNEK OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| OKRES GWARANCJI |  |  |  |
| a) | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji [miesiące] | min. 24 miesiące | PODAĆ ILE |
| b) | Czas reakcji na zgłoszoną awarię [godz.] (dni robocze ) | max 48 godzin | PODAĆ ILE |
| c) | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy | TAK |  |
| d) | Liczba bezpłatnych przeglądów w czasie gwarancji. W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie serwisu – Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze. | zgodnie z zaleceniami producenta |  |
| e) | Koszt transportu uszkodzonego elementu urządzenia lub urządzenia podlegającego naprawie lub wymianie do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca | TAK |  |
| SERWIS POGWARANCYJNY |  |  |  |
| a) | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach ]. | min. 10 lat | PODAĆ ILE |
| b) | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | min. 6 miesięcy | PODAĆ ILE |
| c) | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |
| SZKOLENIA |  |  |  |
| a | Szkolenie personelu Zamawiającego, potwierdzone listą obecności ze szkolenia | TAK |  |
|  | Inne |  | PODAĆ JEŚLI WYSTĘPUJĄ |

....................................................................

(podpis, pieczęć imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

ZAŁĄCZNIK 2

FORMULARZ OFERTOWY

..................................................................

(miejscowość i data)

...................................................................

...................................................................

(nazwa i siedziba Oferenta)

FAX/TEL……………………..……

ADRES E-MAIL……………………

REGON: ........................................

NIP: ..............................................

Do: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu Ofertowym.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Pakiet nr 1

............................... zł netto, słownie:........................................................................................................

...............................zł brutto, słownie:.......................................................................................................

Pakiet nr 2

............................... zł netto, słownie:........................................................................................................

...............................zł brutto, słownie:.......................................................................................................

Cena brutto zawiera koszt przedmiotu oferty wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

2. Zamówienie realizowane będzie jednorazowo, w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczamy, iż termin ważności/gwarancji zaoferowanego przez nas asortymentu będzie wynosił  - w zależności od pakietu ..................  miesiące (min. 24 miesiące).

4. Oświadczamy, że zawarty w Zapytaniu Ofertowym wzór umowy zostały przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Zapytaniu Ofertowym.

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

7. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

8. Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty:

- ...............................................................................................................;

- ...............................................................................................................;

- ...............................................................................................................;

...........................................................................................................

(podpis, pieczęć imienna upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

| # ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR UMOWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### UMOWA Nr /ZP-podprogowe/SSM/2025 |  |  |  |
| zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 30-901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964 zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: |  |  |  |
| a: |  |  |  |
| zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez: |  |  |  |
| W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje: |  |  |  |
| § 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest: |  |  |  |
| DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO |  |  |  |
| # według Załącznika nr 1 do umowy – Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia. |  |  |  |
| § 2 - Całkowita wartość przedmiotu umowy wymienionego w § 1 – według załącznika – opiewa na kwotę: złotych netto, słownie: złotych brutto, słownie: - Cena brutto zawiera koszt przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu umowy/ Magazyn Sekcji Sprzętu Medycznego/, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. |  |  |  |
| § 3 - Cena wymieniona w § 2 ust. 1 umowy, płatna będzie w złotych polskich. - Płatności za zrealizowane dostawy, odbywać się będą na podstawie faktur wystawionych przez Sprzedającego, - Dokument, o którym mowa w ust. 2, właściwy dla danej dostawy, będzie dostarczony razem z towarem, stanowiącym przedmiot tej dostawy. - Niedostarczenie, wraz z towarem, dokumentu, o którym mowa w ust. 2 lub dostarczenie tego dokumentu z niepełnymi informacjami, spowoduje zwrot przedmiotu dostawy na koszt Sprzedającego. - Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek Sprzedającego, wskazany na fakturze w ciągu 60 dni od dnia dostawy (potwierdzonej przez Kupującego), wraz z dostarczeniem prawidłowo wystawionych dokumentów, o których mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6. - Zamawiający informuje, że Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną. - Ceny jednostkowe netto przedmiotu umowy nie ulegną podwyższeniu przez cały okres trwania umowy. - Sprzedający może w każdym czasie obniżyć ceny jednostkowe, co wymaga sporządzania aneksu do umowy. - W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą należności wynikających z umowy Sprzedający zobowiązany będzie przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwać Kupującego do zapłaty na piśmie zakreślając mu dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty liczony od dnia dostarczenia wezwania. - W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy, ceny brutto określone w umowie ulegną odpowiedniej zmianie, w taki sposób, aby wynikające z umowy ceny netto pozostały niezmienione. Wynikające z ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany cen brutto będą wymagały wprowadzenia poprzez zawarcie stosownego aneksu do niniejszej umowy. - W przypadku zmiany numeru katalogowego towaru stanowiącego przedmiot umowy, Sprzedający niezwłocznie powiadamia (pisemnie) o tym fakcie Kupującego i skieruje do Kupującego aneks do umowy. - Za dzień zapłaty strony uznają dzień polecenia przez Kupującego dokonania przelewu. - Kupujący ma prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie do 50 % wartości umowy, określonej w Załączniku nr 1 do umowy. Niewykonanie przez Kupującego umowy w zakresie do 50% wartości brutto umowy nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. - Ilości określone w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do umowy mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnej zmiany ilości w poszczególnych pozycjach z zastrzeżeniem niezmienności maksymalnej wartości przedmiotu umowy. |  |  |  |
| § 4 - Zamówienie realizowane będzie jednorazowo, w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. - Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. - Przedmiot niniejszej Umowy, określony w załączniku nr 1 do Umowy – Specyfikacja Materiałowa, będzie posiadał termin gwarancji:.........................(min. 24 miesięce). |  |  |  |
| § 5 - Reklamacje ilościowe (zgodności dostawy z Załącznikiem nr 1 i deklarowanymi ilościami określonymi w zamówieniu złożonym przez upoważnionego pracownika Kupującego, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu pisemnie w terminie nie później niż 10 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu dostawy. - Reklamacje jakościowe, Kupujący jest zobligowany zgłosić Sprzedającemu (pisemnie wraz z ich udokumentowaniem) w terminie ważności reklamowanego przedmiotu dostawy. - Sprzedający zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez nadanie faksu): w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany przedmiot umowy na wolny od wad w terminie kolejnych 5 dni roboczych, licząc od dnia nadania odpowiedzi; w przypadku nie przyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do udokumentowania takiego działania wraz z wyjaśnieniem. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 5 dni roboczych, jest uważany za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym zobowiązanie się do wymiany przedmiotu dostawy objętego reklamacją na wolny od wad, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, na koszt Sprzedającego w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie przez Sprzedającego odpowiedzi na reklamację, wniesioną przez Kupującego. |  |  |  |
| § 6 1. Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia wyszczególniony w Załączniku nr 1 spełnia wymagania, przewidziane w przepisach prawa, w zwłaszcza w: -jeśli dotyczy - ustawie z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974) - ustawie z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.), - ustawie z 18 marca 2011 r. w ustawie o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 662 ze zm.), - obowiązujących przepisach Unii Europejskiej, oraz, że posiada odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, a także zobowiązuje się, przedłożyć stosowne dokumenty na pisemne wezwanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 2.Oświadczam, że: - posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem; - posiadam(y) wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia; - dysponuje(y) odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - jestem/jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia; |  |  |  |
| § 7 Niniejsza umowa rozwiązuje się: - z upływem czasu na jaki została zawarta, - z chwilą wyczerpania się łącznej kwoty, na jaką opiewa umowa, wynikającej z § 2 ust. 1. |  |  |  |
| § 8 W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonywanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od Umowy w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. |  |  |  |
| § 9 - Strony umowy mogą w każdym czasie rozwiązać umowę, za porozumieniem Stron. - Kupujący zastrzega prawo odstąpienia od umowy w przypadku: - wystąpienia okoliczności powodujących zmianę strony Sprzedającego; - opóźnienia w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni; - nieprzedstawienia w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego pisemnego wezwania-stosownego dokumentu, o którym mowa w § 7, - dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z opisem w Załączniku nr 1. - innego rodzaju nienależytego, zawinionego przez Sprzedającego, wykonania umowy. - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w ciągu 30 dni od powzięcia w/w wiadomości. |  |  |  |
| § 10 - Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej: - 0,2 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia dostawy, - 0,2 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu objętego reklamacją, - 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku, gdy Kupujący odstąpi od umowy, na skutek wystąpienia okoliczności, określonych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy. - Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kary umowne, Kupujący będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody. |  |  |  |
| § 11 W przypadku wykonania części zamówienia, Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części zamówienia - podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego Sprzedającemu, będzie stopień realizacji zamówienia. |  |  |  |
| § 12 Strony umowy ustalają, iż w stosunku do Sprzedającego wyłącza się możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.. |  |  |  |
| § 13 - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. - Sądem właściwym do rozwiązania sporów wynikających z wykonywania niniejszej umowy, jest sąd właściwy dla siedziby Kupującego. |  |  |  |
| § 14 1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Zamawiającego jest:............................................................................ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy ze strony Kupującego jest:............................................................................ |  |  |  |
| § 15 - Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy. - Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. - Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1. - Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt 15 Zapytania Ofertowego. |  |  |  |
| SPRZEDAJĄCY |  | KUPUJĄCY |  |

...............................................

GŁÓWNY KSIĘGOWY