Kraków, dnia 08.05.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **107/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWA** **3 SZTUK KONTENERÓW MAGAZYNOWYCH**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonie kontenerów w technologii:

**Konstrukcja ramy:**  Ramowa, wykonana z profili stalowych zimnogiętych, spawana, śrutowana,

zabezpieczenie antykorozyjne (+-120 µm): farba alkidowa

**Podłoga:**Szkielet z profili stalowych, płyta warstwowa PIR 100 mm, Izolacyjność 0,22 W/m2K, płyta OSB 22mm, wykończenie wykładzina PCV + listwy PVC

**Dach/Sufit:**Płyta warstwowa PIR 100mm kolor biały wewnątrz RAL 9010, izolacyjność 0,21 W/m2K

**Ściany:**Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 60 mm, izolacyjność 0,37 W/m2K obróbki blacharskie

Płyta warstwowa PIR ma znacznie lepsze właściwości izolacyjne niż płyta z wypełnieniem z wełny mineralnej

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kontenera w proponowanej technologii.**

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie adresu dostawy kontenerów.

**Odpowiedź:** **Adres dostawy to 30-901 Kraków, ul. Wrocławska 1-3.**

**Pytanie 3:**

Czas oczekiwania na dostawę niektórych z materiałów wynosi ok. 7-8 tygodni (np. stolarka okienna), w związku z tym czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas realizacji zamówienia do 10 tygodni?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.**

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający dopuszcza wysokość zewnętrzną kontenera 2900 mm ?

**Odpowiedź**: **Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający wymaga, aby kontenery miały dodatkowe opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.**

**Pytanie 6:**

Firma, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej oraz wyznaczenie jej terminu, a co za tym idzie nowy termin składania ofert wyznaczony zostałby z terminem następującym po terminie wizji lokalnej.

Wizja lokalna umożliwiłoby rozwianie wszelkich technicznych wątpliwości dotyczących przedmiotu postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych