Kraków, dnia 03.06.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **133/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **DOSTAWY POJEMNIKÓW DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYCZNYCH BADAŃ HISTOPATOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 pojemnika o pojemności 190 ml (zamykanego „na wcisk”). Jest to niewielka różnica w porównaniu do zakresu określonego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** **TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 pojemnika o pojemności 366 ml (zamykanego „na wcisk”).

**Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz.2 pojemnika o pojemności 200 ml lub 250 ml z zamknięciem zakręcanym.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, wzorem opisu z poz. 1-5, o rozszerzenie zakresu pojemności pojemników i dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 6 pojemnika o pojemności mieszczącej się w zakresie 5000 – 5600ml.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, wzorem opisu z poz. 1-5, o rozszerzenie zakresu pojemności pojemników i dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 7 pojemnika o pojemności mieszczącej się w zakresie 10000 – 10600ml.

**Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych