Kraków, dnia 13.06.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **146/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: **PRZEGLĄDY I KONSERWACJA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO GV 700 A60 Z SILNIKIEM VOLVO PEENTA TWD 1643 GE**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Kto dostarcza obciążenie, wykonawca swoje obciążnice zewnętrzne, czy zamawiający swoje odbiory (budynki)?

**Odpowiedź: Dostarczenie obciążnic zewnętrznych jest po stronie wykonawcy.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych