ZAPYTANIE OFERTOWE

# SPRAWA Nr 159/ZP-podprogowe/5WSzKzP – SPZOZ/2025

###### 1.   ZAMAWIAJĄCY:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 30 – 901 Kraków,

ul. Wrocławska 1–3, tel.: (12) 630-80-57, tel./fax: (12) 630-80-59, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964. Godziny urzędowania: pn. – pt: 7:30 – 15:05.

2.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

a/ Przedmiotem postępowania jest: DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, według załącznika nr 1.

Kod CPV 38420000-5;

Kod CPV 35322400-1;

Kod CPV 38412000-6;

Kod CPV 33190000-8;

Kod CPV 42923110-6.

c/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

d/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

e/ Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne” (ewentualne szczegóły w tym zakresie zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym, niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (opisać w kolumnie nazwa handlowa, numer katalogowy, nazwa producenta), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

3.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć w formie skanu lub innym formacie, opatrzonego tradycyjnym podpisem lub podpisem elektronicznym.

4.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie realizowane będzie doraźnie, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy – z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

5.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.	DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE DOKUMENTY, NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO ZŁOŻENIA OFERTY:

a/ Wypełniony FORMULARZ CENOWY – według załącznika nr 1.

b/ Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – według załącznika nr 2

c/ Pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

d/ Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania na terenie RP zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.

7.	INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji. zagadnienia merytoryczne i formalne, adres e-mail: zam@5wszk.com.pl

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni (trzydzieści dni) – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć e-mailem na adres: zam@5wszk.com.pl

do dnia 09.07.2025 roku do godziny 10:00.

10. INFORMACJE O TRYBIE DOKONYWANIA OCENY OFERT.

a/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert lub unieważnieniu postępowania.

b/ Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru na stronie internetowej.

11. KRYTERIA WYBORU OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

W zakresie kryterium „CENA” - 100 pkt - otrzyma oferta z najniższą ceną brutto, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

najniższa wartość brutto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

| ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------- | x 100 x 100 % |
| --- | --- |

wartość brutto oferty badanej

12. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

a/Wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przesyła Oferentowi e-mailem wzór umowy.

b/Oferent podpisuje wzór umowy i przesyła wraz z kopią odpisu z właściwego rejestru Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych.

c/Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej z chwilą jej podpisania przez Zamawiającego.

13.ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

14.ZASTRZEŻENIA

a/Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części, także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

b/Adres strony internetowej, na której jest dostępne Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami i inne informacje dotyczące postępowania : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

c/ O	wyniku	postępowania	Zamawiający	powiadomi	Wykonawcę	uczestniczącego w postępowaniu oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej : https://5wszk.com.pl/zamowienia (Zakładka Zamówienia do 130 000 zł)

15. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.

Zamawiający informuje, że:

  - Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach postępowania jest Zamawiający.

  - Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: adres e-mail: rodo@5wszk.com.pl, pisemnie na adres Zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków.

  - Dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) („PZP”);

  - w razie realizacji zamówienia publicznego dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy tj. zgodnie art. 6 ust. 1 lit b) RODO.

  - Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP (na zasadzie analogii) oraz odpowiednie organy kontrole w zakresie ich kompetencji;

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp (na zasadzie analogii), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

  - Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP ( i na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP (na zasadzie analogii stosowanym w niniejszym postępowaniu),;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

  - Prawa osób których dane są przetwarzane:

- prawo dostępu do danych osobowych;

- prawo do sprostowania danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych;

- prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na zamawiającym lub wykonanie umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

- Załącznik nr 1 formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 formularz ofertowy

- Załącznik nr 3 wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABELI

1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości kosztorysowe, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty.

3. Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem odrzucenia oferty, wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta”, dla każdej pozycji, w których składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz nazwy producenta i numeru katalogowego producenta; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację.

| LP | Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia (charakterystyka, wymiary itp.) | Ilość/j.m | kwota netto za j.m. | Podatek VAT [%] | wartość netto | wartość brutto | Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mankiet dwużyłowy w powłoce nylonowej – łatwy w dezynfekcji 25-35 cm | 60 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Gruszka napowietrzająca do mankietów | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Moździerz z tłuczkiem | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Termometr bezdotykowy : -wykonany w technologii zapewniającej zawsze precyzyjny i niezależny od zewnętrznych źródeł ciepła odczyt temperatury -samo sprawdzenie po każdym uruchomieniu dla zapewnienia precyzyjnego pomiaru -termometr na podczerwień -czas pomiaru : 1 s -rozdzielczość pomiaru: 0,1 st. C -dokładność pomiaru : 0,2 st.C -pamięć : 30 pomiarów -zasilanie : dwie baterie AAA 1,5V -wyłączanie automatyczne | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Ciśnieniomierz zegarowy : -metoda pomiaru oscylometryczna -zakres pomiaru 0-300mmHg -dokładność pomiaru min 2mmHg -mankiet 22-40cm -zespół pompki(pompka + zaworek) -stetoskop -etui na aparat | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ciśnieniomierz zegarowy dla dzieci np. typ HS20C .W zestawie trzy mankiety: noworodkowy, niemowlęcy, dziecięcy I winylowe etui. Wymiary mankietów : - dziecięcy 35cm x 10,5cm (zakres pomiarowy 18,4cm - 26,7cm) - niemowlęcy 26cm x 8cm (zakres pomiarowy 13cm - 19cm) - noworodkowy 18cm x 5cm (zakres pomiarowy 9cm 13cm) | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 7. | Ciśnieniomierz elektroniczny : -automatyczny naramienny -wykrywa arytmię -metoda pomiaru oscylometryczna -zakres pomiaru 20-280mmHg -dokładność pomiaru min 3 mmHg -mankiet 22-42 cm -zasilanie – 4 baterie AA 1,5V oraz zasilacz sieciowy 6V/600mA -wyposażony w technologię Gentle+, kontrolującą ciśnienie powietrza w mankiecie -wyposażony w sygnalizację niepoprawnego założenia mankietu -wyposażony w wskaźnik niskiego poziomu baterii -wyłączanie automatyczne | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 8. | Pulsoksymetr palcowy zasilany dwoma bateriami alkaicznymi 1,5 V AAA | 40 szt |  |  |  |  |  |
| 9. | Inhalator tłokowy : -wydajność +/- 0,55 ml/min -pojemność zbiornika na lek +/- 12 ml -maksymalne ciśnienie +/- 2,5 bar -głośność pracy +/- 52 dBa -tempo inhalacji +/- 0,55 ml/min - rozmiar cząsteczek inhalacji +/- 2µm | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 10. | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem : -przeznaczona do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia -obciążenie maksymalne : 300kg(+/- 5%) -górny zakres wzrostomierza 200cm(+/- 5%) -zasilanie : bateryjne i sieciowe (zasilacz w zestawie) -platforma antypoślizgowa - wyświetlacz LCD -legalizowana (świadectwo legalizacji) z możliwością ponownych legalizacji | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 11. | Waga dla niemowląt .Obciążenie maksymalne 20 kg - dokładność pomiaru 10 g < 10 kg > 20 g - zasilanie baterie - rozmiary: 552 x 156 x 332 mm (szer x wys x gł) (+/- 5 cm ) - funkcje: automatyczne wyłączanie, TARA, do mobilnego mierzenia, BMIF, Auto-HOLD, przełączanie jednostek pomiaru kg/lbs. -legalizowana (świadectwo legalizacji) z możliwością ponownych legalizacji | 1 szt |  |  |  |  |  |
| 12. | Rolki do przenoszenia pacjenta wykonane z ramy duraluminiowej i materiału imitującego skórę wymiary – 1100x575mm, powierzchnia robocza – 1000x575, udźwig 130kg | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 13. | Stetoskop uniwersalny dwużyłowy Wymienne membrany(pediatryczna, internistyczno- kardiologiczna) Wymienne lejki (pediatryczny, neonatalny, internistyczny) W zestawie miękkie i twarde oliwki Kolor do wyboru przez zamawiającego | 30 szt |  |  |  |  |  |
| 14. | Otoskop np. typ Luxamed led Auris 2,5 V. Wyposażony w źródło światła led. Jednolite, jasne oświetlenie z temperaturą koloru 4000K zapewniające odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów (wartość CRI 90). Natężenie światła: 10.000 Lux. Zasilanie bateryjne (w zestawie) W zestawie opakowanie wzierników jednorazowych | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 15. | Ampularium wykonane i zabezpieczone z grubej pianki zapobiegającej uszkodzeniom ampułek z lekami podczas transportu. Ampularium posiada miejsce na co najmniej 60 małych ampułek oraz wewnętrzną przegrodę zabezpieczającą ampułki | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 16. | Torba pielęgniarska wykonana z wytrzymałego i wodoodpornego materiału poliestrowego. Dno torby odporne jest na przetarcia, zabezpieczone gumowymi stopkami. Torba posiada uchwyty przy suwakach w jaskrawym kolorze pozwalające na łatwe i szybkie otwieranie torby. Wyposażona jest w pas nośny odpinany, regulowany, z wygodnym antypoślizgowym naramiennikiem i uszy z taśmy spinane rączką | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 17. | Ssak np. typ New Askir Wyposażony w manometr oraz regulator podciśnienia (bar i kPa), łatwy w przenoszeniu i prosty w obsłudze. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. Bezolejowa i bezobsługowa pompa tłokowa Klasyfikacja ISO 10079-1: wysokie podciśnienie / niski przepływ Maksymalne podciśnienie (regulowane): -0.80 bar -80 kPa -600 mmHg Maksymalny przepływ: 40 l/min Poziom hałasu: 60,5 dBW zestawie: Butla z poliwęglanu 1l (opcjonalnie 2l) z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, komplet drenów silikonowych (autoklawowalne) ,łącznik stożkowy Ø 8-9-10 mm, filtr antybakteryjno-hydrofobowy, cewnik. | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 18. | Materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny, rurowy zbudowany z komór : -maksymalne obciążenie robocze : 135 kg (+/- 5%) -wymiary materaca : 190cmx85cmx11cm(+/- 5%) - zakres ciśnienia : 40-100mmHg - przepływ powietrza – nie mniej niż 4,5 l/min -czas pełnego cyklu zmiany ciśnienia : 10-12 min | 25 szt |  |  |  |  |  |
| 19. | Taca na leki plastikowa zawierająca 16 podstawek z miejscem na 2 kieliszki oraz miejscem na plakietkę na nazwisko pacjenta | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 20. | Stojak na kroplówki : -głowica ze stali kwasoodpornej na cztery haczyki -kolumna stalowa chromowana -podstawa z tworzywa sztucznego o średnicy 580mm(+/- 5%) na pięciu kołach o średnicy 50mm w tym dwa z blokadą -regulacja wysokości w zakresie 1320-2250mm(+/- 5%) | 15 szt |  |  |  |  |  |
| 21. | Parawan jednoskrzydłowy : -stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo -jezdny , na trzech kółkach z blokadą -wysokość 165cm(+/- 5%) -szerokość 82 cm(+/- 5%) -głębokość 45 cm(+/- 5%) -ekran parawanu wykonany materiału zmywalnego, - do wyboru kolor materiału | 10 szt |  |  |  |  |  |
| 22. | Parawan teleskopowy mobilny na kółkach. Ramię parawanu wykonane jest ze stali i składa się z wysuwanych teleskopowo elementów, na których rozwieszona jest nieprzejrzysta, łatwa do dezynfekcji elanobawełniana zasłona w kilku kolorach do wyboru. Możliwość zmiany szerokości skrzydła od 70 do 200 cm i zmiany wysokości w zakresie od 150 do 170 cm. | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 23. | Balkonik czterokołowy Ambonka z tapicerowanym , miękkim stolikiem z półokrągłym wycięciem. Wysokość uchwytów razem ze stolikiem regulowana. Konstrukcja stabilna, kratowa. Masa całkowita max 14 kg Obciążenie minimum 120 kg Szerokość 56 cm (+/- 5cm) Długość 76 cm (+/- 5cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 24. | Chodzik rehabilitacyjny/balkonik 2 -4 kołowy z hamulcem - koła bezobsługowe, piankowe, pełne z możliwością demontażu; Przednie koła skrętne;- Tylne koła z hamulcami i funkcją blokady podczas postoju;- Uchwyt na kule;- Produkt medyczny, atestowany | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 25. | Krzesło toaletowe - stalowa rama składana, malowana proszkowo; deska sanitarna z klapą; pojemnik sanitarny z pokrywką; regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nakładkami; funkcja składania do transportu; maksymalne obciążenie 120 kg | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 26. | Taboret lekarski na stopkach z regulowaną wysokością hydrauliczną siedzisko szerokie kolor tapicerki do wyboru | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 27. | Taboret lekarski ze stali kwasoodpornej , na 5 ramiennej podstawie z kółkami min. 2 wyposażone w blokadę. Obrotowe, okrągłe siedzisko wypełnione elastyczną pianką PU średnio twardą z regulacją wysokości, zmywana tapicerka w min. 5 kolorach do wyboru przez Zamawiającego, max obciążenie 150kg | 4 szt |  |  |  |  |  |
| 28. | Taboret lekarski chromowany z regulacją wysokości, oraz tapicerowanym oparciem i siedziskiem ze zmywalnej tapicerki, wymiary: Min. wysokość: 59 (+/-5 cm) Max. wysokość: 78cm (+/-5 cm) Średnica siedziska: 39cm (+/-5 cm) Grubość siedziska: 10 cm (+/-5 cm) Średnica podstawy: 60 cm (+/-5 cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 29. | Kozetka do badań : -stelaż stalowy lakierowany proszkowo -leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję dostępnym min w 5 kolorach -ręczna regulacja zagłówka w zakresie +45° -wysokość 500mm(+/- 5%) -szerokość 560mm(+/- 5%) -długość 1850mm(+/- 5%) -uchwyt na prześcieradło do wyboru kolor tapicerki | 5 szt |  |  |  |  |  |
| 30. | Fotel do pobierania krwi typu FL-1 UMB . Wyposażony w dwa podłokietniki przestawne oraz ściśle zintegrowane z podłokietnikami oparcie oraz zagłówek. Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia. Całkowita szerokość 800 mm (+/- 5%) Całkowita długość 780 mm (+/- 5%) Szerokość podstawy 655 mm (+/- 5%) Długość podstawy 730 mm (+/- 5%) Całkowita wysokość 1120 / 1280 mm (+/- 5%) Dopuszczalne obciążenie 120 kg . Zmywalna, łatwa do dezynfekcji tapicerka w min. 5 kolorach do wyboru. | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 31. | Fotel do pobierania krwi . Wyposażony w regulowane podłokietniki, Regulacja wysokości podłokietników: od 0 cm do 20 cm. Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm. Szerokość: 80 cm (siedzisko 45 cm) (+/- 5%).Wysokość: 95 cm(+/- 5%) Głębokość: 80 cm(+/- 5%) Dopuszczalne obciążenie: 120 kg. Dopuszczalne obciążenie 120 kg . Zmywalna, łatwa do dezynfekcji tapicerka w min. 5 kolorach do wyboru. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 32. | Lampa UV-C wirusobójcza i bakteriobójcza przepływowa przejezdna - z licznikiem czasu pracy. Moc 60W (2 x TUV30W), zasięg działania 10-20 m², dezynfekowana kubatura 25-50m³, trwałość promienników: 9000 h, wydajność wentylatora 132 m³/h. Obudowa- stal INOX. Lampa zakończona przewodem z wtyczką wpinaną do kontaktu. Urządzenie posiada mechaniczny licznik czasu pracy promienników z dokładnością do 1 h. | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 33. | Wózek do rozwożenia leków . Konstrukcja z metalowych rurek lakierowanych proszkowo z czterema kółkami jezdnymi (dwa z blokadą) , wyposażony w cztery nierdzewne , przenośne tace oraz tworzywowe przegródki na +/- 120 leków oraz uchylną miskę z tworzywa. Długość 72 cm (+/-5 cm ) Szerokość 43 cm (+/-5 cm) Wysokość 84 cm (+/-5 cm) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 34. | Wózek medyczny anestezjologiczny wyposażony w : samoczynnie domykające się szuflady. Dodatkowy, wysuwany blat roboczy z gładkiego tworzywa ABS, aluminiowe uchwyty, odbojniki, regulowany wieszak na płyny infuzyjne Nadstawka anestezjologiczna – min. wymiary półek: 10x10x10 cm (+/-5 cm) Płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO , uchwyt na butlę z tlenem , uchwyt na ssak, koła przeciwpyłowe, centralny zamek , 5 szuflad Wymiary zewnętrzne: szerokość: 69 cm, (+/-5 cm) głębokość: 51,8 cm, (+/-5 cm) wysokość: 101 cm (+/-5 cm) Wymiary szuflad: (+/-5 cm) - 569 x 398 x 76 mm - 569 x 398 x 155 mm - 569 x 398 x 234 mm | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 35. | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny wykonany z rurek stalowych lakierowanych proszkowo na kółkach, blat metalowy , dwie półki z tworzywa, wieszak na worek na odpady np. typu (WZ-01) Wysokość 90 cm (+/-5 cm) Szerokość 42 cm (+/-5 cm) Długość 96 cm (+/-5 cm) | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 36. | Wózek oddziałowy wielofunkcyjny wykonany z rurek stalowych lakierowanych proszkowo na kółkach, trzy wyjmowane pojemniki z tworzywa, wieszak na worek na odpady, np. typu (WZ-03) Wysokość 90 cm (+/-5 cm) Szerokość 32 cm (+/-5 cm) Długość 65 cm (+/-5 cm) | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 37. | Mobilny stolik zabiegowy na 4 kółkach o śr. 75mm z oponkami do twardych powierzchni nierysującymi powierzchni, min. 2 z blokadą, 2 blaty i 2 misy o poj. 2,5L ze stali kwasoodpornej. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej, stelaż lakierowany proszkowo. Uchwyty do przetaczania Wymiary: wymiary górnego blatu 74 x 44 cm (+/-5 cm) wymiary dolnego blatu 70 x 43,5 cm (+/-5 cm) wysokość całkowita stolika zabiegowego 81 cm (+/-5 cm) szerokość całkowita stolika zabiegowego 74 cm (+/-5 cm) głębokość całkowita stolika zabiegowego 44 cm (+/-5 cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 38. | Stolik uniwersalny typu TOM-1 pod aparaturę, jednopółkowy o konstrukcji stalowej, malowany proszkowo, podstawa na 4 kółkach w tym dwa z blokadą, o wymiarach: -wysokość 87cm (+/-5 cm) -długość 40cm (+/-5 cm) -szerokość 47,5 cm (+/-5 cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 39. | Stolik zabiegowy dwublatowy wykonany ze stali kwasoodpornej, na 4 kółkach jezdnych w tym min. 2 z blokadą. Tace wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary: Długość: 74 cm (+/-5 cm) Szerokość: 44 cm (+/-5 cm) Wysokość: 83,8 cm (+/-5cm) Wymiary półki górnej: 54,6 x 44,4 cm (+/-5 cm) Wymiary półki dolnej: 74,6 x 44,4 cm (+/-5 cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 40. | Stół do badań niemowląt. Wykonanie stołu zapewnia stabilność, a jego dodatkowe osłonki zabezpieczają przed upadkiem. Wymiary: Wysokość do leża 79 cm (+/- 5 cm) Wysokość całkowita 99 cm (+/- 5 cm) Głębokość 75 cm (+/- 5 cm)- Szerokość 96 cm (+/- 5 cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 41. | Szafa lekarska jednodrzwiowa wykonana z blachy pokrytej lakierem (proszkowo) , wyposażona w cztery półki ze szkła hartowanego (udźwig 25 kg) , drzwi szafy wykonane z szyby hartowanej z uchwytem zamykane na klucz .Nóżki z blachy z regulowanymi stopkami Wysokość 180 cm (+/-5 cm) Szerokość 60 cm (+/-5 cm) Głębokość 40 cm (+/-5 cm) | 3 szt |  |  |  |  |  |
| 42. | Szafa lekarska dwudrzwiowa wykonana z blachy pokrytej lakierem (proszkowo) , wyposażona w cztery półki ze szkła hartowanego (udźwig 25 kg) , drzwi szafy wykonane z szyby hartowanej z uchwytem zamykane na klucz .Nóżki z blachy z regulowanymi stopkami Wysokość 180 cm (+/-5 cm) Szerokość 90 cm (+/-5 cm) Głębokość 40 cm (+/-5 cm) | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 43. | Wózek wielofunkcyjny do przechowywania oraz transportu materiałów oraz urządzeń na oddziałach szpitalnych. Taca wózka wykonana jest z laminatu poliestrowo-szklanego. Korpus wózka wykonany jest z płyty wiórowej zaś fronty z płyty MDF. Całość pokryta jest okleiną PCV. Wózek osadzony jest na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem. Szuflady wózka wyłożone matą antypoślizgową ( Np. Typu JWW-A 3 )Wysokość całkowita: 101 cm Głębokość całkowita: 53 cm Szerokość całkowita: 73 cm Wysokość szuflady: 2 szuflady - 7 cm / 2 szuflady - 12.5 cm / 1 szuflada - 20 cm Szerokość szuflady: 54 cm - Głębokość szuflady: 42 cm | 2 szt |  |  |  |  |  |
| 44. | Stolik chirurgiczny z regulacją wysokości, wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo na kolor biały, z regulacją wysokości. Podstawa na czterech kółkach, w tym dwa z hamulcem. (Np. typ TOM 14) Wysokość: 820-1200 mm Głębokość: 460 mm Szerokość: 650 mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cena zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostawą przedmiotu zamówienia. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Okres pełnej bezpłatnej gwarancji 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dopuszczalne różnice w wymiarach +/- 5% |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Niewykorzystanie przez kupującego przedmiotu umowy w zakresie do 50% nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Załącznik należy wypełnić według wzoru : wartość netto = kwota netto za j.m. * ilość sztuk |  |  |  |  |  |  |

.........................................................................

(podpis, oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

| Oferent | Zamawiający |
| --- | --- |
| Nazwa, siedziba: telefon: e-mail: REGON: NIP: | 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wrocławska 1-3 30-901 Kraków |
| Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na |  |
| DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO i oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami, warunkami i terminami określonymi w Zapytaniu ofertowym. |  |
| - Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: |  |
| netto: słownie: brutto: słownie: |  |
| - Cena brutto zawiera koszt przedmiotu zamówienia wraz z wszelkimi kosztami związanymi z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują. - Zamówienie realizowane będzie doraźnie, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy –z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |  |
| - Towar objęty zamówieniem będzie posiadał termin ważności : ……………….mies.(min. 24 miesiące) od daty dostawy. |  |
| - Oświadczamy, że - załączony do Zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, - w przypadku wyboru naszej oferty, gwarantujemy niezmienność cen jednostkowych netto przez okres trwania umowy, - uważamy się za związanych niniejszą ofertą, na czas wskazany w Wymaganiom ofertowym. - posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, - posiadamy wiedzę i doświadczenie proporcjonalne do przedmiotu zamówienia, - nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 Pzp oraz na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu |  |
| - Termin płatności – 60 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. |  |
| - Pozostałe elementy oferty oraz załączniki do oferty: - Załącznik nr 1 zawierający szczegółowe określenie ceny; - ...................................................................................................; |  |
|  | ................................................... Podpis Oferenta |

# ZAŁĄCZNIK NR 3

# WZÓR UMOWY

UMOWA Nr......../ ZP-podprogowe/SSM/2025

zawarta w dniu …………. r. w Krakowie, pomiędzy 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1–3, 30–901 Kraków, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032272, REGON: 351506868, NIP: 677-20-81-964, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez:

……………….…………………………………….…………………………………………………………...……..,

a

……………….…………………………………….…………………………………………………………...……..,

zwanym dalej Sprzedającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………….……………………………………………………..

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego prowadzonego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku, a także w związku z wyłonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

DOSTAWY DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO,

według załącznika nr 1 do Umowy – FORMULARZ CENOWY –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zwanych dalej towarami.

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu towar zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w niniejszej umowie, Zapytaniu ofertowym oraz ofercie Sprzedającego.

- Towar winien być wytwarzany, przechowywany i transportowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

- Łączna wartość umowy wynosi:

……………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………..),

……………. zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….).

- Wartość brutto zawiera wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, opłaty, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.

- Podwyższenie ceny jednostkowej netto przez cały okres obowiązywania umowy jest niedopuszczalne.

§ 3

  - Zapłata ceny następować będzie w złotych, w wysokości określonej w prawidłowo wystawionej fakturze, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 60 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.

  - Kupujący informuje, że Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. Kupujący posiada konto na platformie nr PEPPOL: NIP 6772081964. Jednocześnie Kupujący informuję, że nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących. Strony umowy ustalają, iż wezwanie do potwierdzenia wysokości sald oraz odpowiedzi na nie mogą być wymienione, według wyboru Strony umowy, pisemnie, w formie elektronicznej (dokument podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany pocztą elektroniczną) lub w formie dokumentu podpisanego profilem zaufanym przesłanego pocztą elektroniczną.

  - Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli skuteczne obciążenie rachunku Kupującego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności.

§ 4

- Zamówienie realizowane będzie doraźnie, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy –z uwzględnieniem bieżących potrzeb Zamawiającego, na podstawie pisemnego (e-mail) lub telefonicznego zamówienia, złożonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

- Dostawa musi być zrealizowana jednorazowo, zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówionej dostawy nie można dzielić.

- Zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, nr serii, datę ważności lub gwarancji.

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe do chwili przyjęcia towaru przez Kupującego.

- Do każdej dostawy należy dołączyć dokument zawierający szczegółowe zestawienie dostarczanych towarów z podaniem rodzaju i ilości towaru, numeru serii, o ile występuje, terminu ważności lub gwarancji.

- Niewykonanie obowiązków wskazanych w ust. 1,3 spowoduje odmowę przyjęcia dostawy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

§ 5

1.	Przedmiot zamówienia będzie posiadał termin ważności ………………(min. 24 miesiące)  od daty dostawy.

2.	Reklamacja ilościowa (zgodności dostawy z zamówieniem), Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie 10 dni roboczych od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

3.	Reklamacja jakościowa, Kupujący zgłaszać będzie Sprzedającemu e-mailem w terminie ważności reklamowanego przedmiotu zamówienia.

4.	Sprzedający zobowiązany jest do odpowiedzi na wniesioną przez Kupującego reklamację w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia (poprzez wysłanie e-maila); w przypadku przyjęcia reklamacji, Sprzedający wymieni reklamowany towar na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych na koszt Sprzedającego, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację; w przypadku nieprzyjęcia reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do uzasadnienia swojego stanowiska. Brak odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie lub odpowiedź negatywna bez uzasadnienia są uważane za uznanie przez Sprzedającego reklamacji i tym samym powodują powstanie zobowiązania się do wymiany towaru objętego reklamacją na wolny od wad, w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia upływu terminu na założenie odpowiedzi na reklamację.

§ 6

Sprzedający oświadcza, że przedmiot zamówienia wyszczególniony w Załączniku nr 1 spełnia wymagania, przewidziane w przepisach prawa, zwłaszcza w : - jeśli dotyczy -

- ustawie z 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 974).,

- ustawie z 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

(Dz.U.2020.836) oraz obowiązujących przepisach Unii Europejskiej,

oraz, że posiada odpowiednie aktualne dokumenty na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, a także zobowiązuje się, przedłożyć stosowne dokumenty na pisemne wezwanie Kupującego w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od dnia wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy.

§ 7

- Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

- 10% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy na skutek wystąpienia okoliczności, o których mowa § 8;

- 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia;

- 0,2 % wartości brutto reklamowanego towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu zamówienia objętego reklamacją;

- 1% całkowitej wartości brutto umowy za każdy przypadek nieprzedłożenia informacji o której mowa w §6.

- Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

- Sprzedający nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Kupującego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Sprzedającego przez jego kooperantów lub podwykonawców.

- W przypadku opóźnienia się Sprzedawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub poinformowania o braku możliwości realizacji Kupujący może:

- Dokonać zakupu u innego sprzedającego, na koszt i ryzyko Sprzedającego;

- Odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

- Kupujący ma prawo potrącić wszelkie przysługujące mu w stosunku do Sprzedającego wierzytelności z należnym Sprzedającemu wynagrodzeniem.

§ 8

1.	Kupującemu, poza przypadkiem wskazanym w § 6 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, służy prawo odstąpienia od umowy w szczególności gdy:

- Kupujący uzyska informację o decyzji administracyjnej o wstrzymaniu działalności Sprzedającego,

- nastąpi co najmniej trzykrotna niezgodność ilościowa lub jakościowa dostawy z zamówieniem lub wymaganiami wskazanymi w niniejszej umowie lub opóźnienie w wykonaniu pojedynczego zamówienia lub w wymianie reklamowanego towaru przekroczy 7 dni kalendarzowych.

  - Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających jego złożenie.

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Sprzedający może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

      - Osobą odpowiedzialną za realizację i odbiór Przedmiotu Umowy ze strony Kupującego jest:………………………….

      - Osobą odpowiedzialną za realizację ze strony Sprzedającego jest:.................................................................

§ 10

- Kupujący wskazuje, że wyłączona jest możliwość zbycia wierzytelności wynikających z tej umowy, bez pisemnej zgody Ministra Obrony Narodowej.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszej umowy zawiera Klauzula Informacyjna udostępniona Sprzedającemu w pkt. 15 Zapytania ofertowego.

- Spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

- Składnikiem postanowień umowy jest Załącznik nr 1 – FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

SPRZEDAJĄCY			     				                                                   KUPUJĄCY

………………………….

GŁÓWNY KSIĘGOWY