Kraków, dnia 03.07.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **155/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY PORTÓW NACZYNIOWYCH**, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pakiet nr 2, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści igły o długościach 15, 19, 25, 38 mm?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

**Pakiet nr 2, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający odstąpi od wymogu „kompatybilne ze środowiskiem TK i MRI”?

Odpowiedź : nie

**Pakiet nr 2, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści igłę o długościach 15, 19, 25, 38 mm?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

**Pakiet nr 2, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści piankę o grubości min. 2mm?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

**Pakiet nr 2, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający dopuści standardową igłę Hubera, bez pianki medycznej?

Odpowiedź : tak dopuszcza , pozostałe parametry bez zmian

Z poważaniem,

Tomasz Cisło

Sekcja Zamówień Publicznych