Kraków, dnia 17.07.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **179/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**WYKONANIE SYSTEMU PARAWANÓW SUFITOWYCH NA SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM,** wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

Wychodząc naprzeciw rzeczywistym oczekiwaniom Zamawiającego, który przewiduje regularne pranie zasłonek, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rezygnację z wymogu dotyczącego zasłonek wyposażonych w dodatek o działaniu antybakteryjnym, a zastąpienie go zapisem adekwatnym do potrzeb tj: „zasłonka poliestrowa z wodoodporną powłoką”. Bezsprzecznie w tym przypadku bardziej zasadne jest zastosowanie materiału o powierzchni utrudniającej osadzanie się zabrudzeń, niż o właściwościach bakteriobójczych.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie zaoferowania zasłonek w przybliżonych wymiarach z dostosowaniem ich ilości do wymaganej powierzchni do wypełnienia całego parawanu, z odpowiednim ich przeliczeniem (po stronie wykonawcy), a w związku z tym również o modyfikację formularza cenowego na:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Szczegółowa nazwa przedmiotu zamówienia****(charakterystyka, wymiary itp.)** | **Ilość / j.m.** |  **kwota netto** **za j.m.** | **wartość netto**  | **Stawka VAT [%]** | **wartość brutto** | **Nazwa handlowa, nazwa producenta i nr katalogowy producenta** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** |  | **7** |  |
| **1** | Parawan sufitowy.Prowadnice wykonane z aluminium ciągnionego na zimno.Uchwyty mocujące zasłonkę rozprowadzane wewnątrz profila.Mocowanie parawanu za pomocą uchwytów bocznych oraz uchwytów sufitowych.Możliwość zamocowania parawanu do sufitu właściwego oraz sufitu podwieszanegoRodzaj i ilość odcinków: 3x odcinek w kształcie litery "L" o dł. 3,5 x 3 m + 1x odcinek prosty o dł. 3m = łącznie 22,5 m4x odcinek w kształcie litery "L" o dł. (2,6 m x 2,7 m)= łącznie 21,2 mDANE TECHNICZNE:Mocowanie: ściany + sufitRodzaj sufitu podwieszanego: karton-gipsRodzaj ścian: kafle na ścianachCałkowita wysokość pomieszczenia (od podłogi do sufitu właściwego): 4,06 mOdległość od sufitu do posadzki: 3,35 m**- zasłonka poliestrowa z wodoodporną powłoką, nadająca się do prania, w kolorze szarym- ilość zasłonek zapełniająca cały parawan- 1 komplet** **- zasłonka poliestrowa z wodoodporną powłoką ,nadająca się do prania, w kolorze zielonym- - ilość zasłonek zapełniająca cały parawan- 1 komplet**W cenie uwzględniony montaż, w zakres którego wchodzą następujące prace:Demontaż istniejących parawanów i zmagazynowanie we wskazanym miejscu na terenie Szpitala.Zamontowanie nowych parawanów sufitowych, w sposób niezakłócający pracy oddziału.Powieszenie zasłonek.Uprzątnięcie pozostałości po wykonanych pracach. | 1/kpl |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.**

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert na 22.07.2025, jest to czas niezbędny do przygotowania ważnej oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych