Kraków, dnia 24.09.2025 roku  **DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

*dot. sprawy:* **214/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025**

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na:**DOSTAWY** **MATERIAŁÓW DO ZABIEGÓW KARDIOLOGICZNYCH,** wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

**Pytanie 1:**

pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści stentgrafty amerykańskiego producenta lidera w stentach pokrywanych z

ponad 15 letnim zastosowaniem klinicznym i z ponad 500 publikacjami klinicznymi.

- Stentgraft pokrywane PTFE stalowe, wycinane laserowo,

- pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu – korzyści z pełnego

pokrycia stentów:

\* biokompatybilność - mniejsze ryzyko korozji, reakcji alergicznej i odpowiedzi immunologicznej

\* mniejsze ryzyko restenozy

\* Gładka, jednolita powierzchnia PTFE minimalizuje miejsca, gdzie mogą powstawać skrzepy

- długość stentów 22mm,32mm, 38mm, 59mm

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2:**

Dotyczy umowy § 7 ust. 1 pkt.  3 ) i 4) Prosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na słowo „zwłoka”. Pozwoli to na obciążenie wykonawcy karą umowną w sytuacji, w której niewykonanie przedmiotu umowy w terminie będzie wynikało z jego winy. Nie znajduje uzasadnienia zapis, który obciąża wykonawcę karą umowną w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie z powodów leżących po stronie zamawiającego, osoby trzeciej lub z przyczyn losowych**.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o dodanie do umowy zapisu dot. łącznego limitu kar, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty. W przeciwnym razie nasza firma nie będzie mogła złożyć oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych