Kraków, dnia 05.12.2025 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 281/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY RĘKAWIC DO CHEMIOTERAPII, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zmawiający dopuści alternatywne rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, kolor naturalny, kształt anatomiczny, mankiet zakończony rolowanym brzegiem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy, ergonomiczna konstrukcja, długość min. 295 mm, AQL 0,65; proteiny <10 µg/g; zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony indywidualnej kategorii III;  zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5 (oznaczone piktogramem na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym); EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na przenikanie substancji chemicznych wg EN 374; odporne na min. 17 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978; opakowanie jednostkowe zewnętrzne zawierające informacje w języku polskim o rodzaju rękawicy - rękawica chirurgiczna, 50 par  w pakowaniu; rozmiary 5,5-9,0, możliwość zakładania rękawic na drugie rękawice?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych