Kraków, dnia 31.12.2025 roku

DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 290/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na: PRZEGLĄD, KONSERWACJA I REMONT GAŚNIC, POMIAR CIŚNIENIA I WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW ORAZ PRZEGLĄD OKRESOWY, KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH wpłynęły pytania. Treść pytań, wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

W formularzu ofertowym w pakiecie nr 2 punkt 11 - Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 1 oraz w punkcie 12- Przegląd okresowy, konserwacja oraz drobne naprawy oświetlenia awaryjnego w budynku nr 12 należy wskazać cenę. Niestety na specyfikacji nie znajduję ilości elementów, które znajdują się na tych dwóch budynkach. Można prosić o podanie ilości elementów?

Odpowiedź: W budynku numer 1 jest 35 lam oświetleniowych, w budynku numer 12 jest 20 lamp oświetleniowych.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych