Kraków, dnia 14.01.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 292/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2025

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWA OSTRZY DO MIKROTOMÓW, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Poz. 1 i 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ostrzy mikrotomowych typu N35/R35 (w zależności od nr pozycji) o wymiarach 80x8x0,25 mm i kącie ostrza 35 stopni, ze stali nierdzewnej, bez spełnienia dodatkowych wymagań w tym zakresie, które służą jedynie ograniczeniu konkurencji. Wraz z pierwszą dostawą ostrzy Wykonawca deklaruje dostawę uchwytów do ostrzy kompatybilnych z zaoferowanymi żyletkami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Poz. 4: Prosimy o dopuszczenie ostrzy autopsyjnych typu F130 wykonanych ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3:

załącznik nr 1; poz. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nożyków do mikrotomu, przeznaczonych do skrawania wstążeczkowego twardego materiału tkankowego o parametrach jak poniżej:

•	Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm

•	Kąt natarcia ostrza – 35o

•	Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu

•	Opakowanie handlowe – 50 sztuk

•	Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej

•	Noże wykonane ze stali nierdzewnej, w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

załącznik nr 1; poz. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie nożyków do mikrotomu, przeznaczonych do cięcia bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie (ostrza o podwyższonej twardości) o parametrach jak poniżej:

•	Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm

•	Kąt natarcia ostrza – 35o

•	Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu

•	Opakowanie handlowe – 50 sztuk

•	Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej

•	Noże wykonane ze stali nierdzewnej, w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

załącznik nr 1; poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie nożyków mikrotomowych przeznaczonych do skrawania zamrożonych tkanek w kriostacie, wykonanych ze stali nierdzewnej z odpowiednim przeliczeniem ilości zaokrąglając w górę tj. 4 op. po 50 szt. ostrzy o parametrach jak poniżej:

•	Wymiary: długość 80 mm, wysokość 8 mm, grubość 0.25 mm

•	Kąt natarcia ostrza – 35o

•	Wszystkie 4 narożniki sfazowane pod kątem 45o minimalizujące ryzyko zacięcia się ostrzem podczas montażu w uchwycie mikrotomu

•	Opakowanie handlowe – 50 sztuk

•	Grawer na każdym ostrzu wskazujący w precyzyjny sposób kierunek krawędzi tnącej

•	Noże wykonane ze stali nierdzewnej, w technologii plazmowej podnoszącej trwałość ostrza

Zastosowanie stali nierdzewnej do produkcji żyletek do skrawania tkanek zamrożonych w żaden sposób nie przekłada się na obniżenie jakości cięcia i komfortu pracy.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że podtrzymanie wymogów wyszczególnionych w OPZ jest ograniczeniem konkurencji tylko i wyłącznie do jednego dostawcy, firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, który jest wyłącznym dystrybutorem żyletek FEATHER na terenie Polski. Wyłącznie producent FEATHER posiada w swojej ofercie ostrza do cięcia tkanek zamrożonych, które są wykonane ze stali węglowej. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 16 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6:

załącznik nr 1; poz. 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie ostrzy autopsyjnych do wstępnego opracowania materiału o długości 130 mm, szerokości 18 mm kompatybilnych z posiadanymi przez zamawiającego uchwytami wykonanych ze stali nierdzewnej

Zastosowanie stali nierdzewnej do produkcji ostrzy autopsyjnych do wstępnego opracowania materiału w żaden sposób nie przekłada się na obniżenie jakości cięcia i komfortu pracy.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że podtrzymanie wymogów wyszczególnionych w OPZ jest ograniczeniem konkurencji tylko i wyłącznie do jednego dostawcy, firmy MAR-FOUR Marian Siekierski, który jest wyłącznym dystrybutorem ostrzy autopsyjnych FEATHER na terenie Polski. Wyłącznie producent FEATHER posiada w swojej ofercie ostrza autopsyjne, które są wykonane ze stali węglowej. Sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który przekłada się na faktyczny monopol jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (monopolu przedmiotowego) stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji wyrażoną w art. 16 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie określi minimalnego poziomu realizacji umowy.

Pytanie 8:

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9:

Dotyczy wzoru umowy

W związku z tym iż  zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji  zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz  współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem PZP.

Pytanie 10:

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11:

Dotyczy wzoru umowy:

W związku z zapisem art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o zmodyfikowanie zapisów § 7 w taki sposób aby kary umowne były naliczane za „zwłokę” a nie „opóźnienie” jak to zostało sformułowane.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem PZP.

Pytanie 12:

Z uwagi na brak określonego terminu dostawy w treści zapytania oraz umowy, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Patrz zmodyfikowane zapytanie ofertowe III.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych